## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [16 empty] | месяц | 2022 | года
ОГУЭП "Облкоммунэнерго"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Мамско-Чуйские электрические сети | ВЛ | Мусковит-Луговка | 35 | 02,10 2022.01.12 | 01,15 2022.01.13 | В | 23.08 | ВЛ 35 кВ Мусковит-Луговка | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 1000 |  | В24 2022-01-12 | 3.4.12.2 | 4.12 | 0
2 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети Ангарск | КЛ | яч. №33 от ПС №2 | 6 (6.3) | 11,00 2022.01.19 | 18,25 2022.01.19 | В | 7.42 | КЛ 6 (6.3) кВ яч. №33 от ПС №2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 2215 |  | В3 2022-01-19 | 3.4.13.3 | 4.12 | 1
3 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Усть-Ордынские электрические сети | ВЛ | ф Перинатальный центр | 10 (10.5) | 10,24 2022.01.31 | 11,00 2022.01.31 | В | 0.6 | ВЛ 10 (10.5) кВ ф Перинатальный центр | 0 | 0 | 1760 | 0 | 0 | 1760 | 0 | 0 | 0 | 1760 | 0 | 3490 |  | В27 2022-01-31 | 3.4.8.5 | 4.21 | 0
4 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Нижнеудинские электрические сети. г. Тулун | ВЛ | ф. 14 Горсеть | 6 (6.3) | 20,15 2022.01.31 | 21,49 2022.01.31 | В | 1.57 | ВЛ 6 (6.3) кВ ф. 14 Горсеть | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 2104 |  | B12 2022-01-31 | 3.4.8.5 | 4.12 | 0
5 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Филиал Усть-Кутские электрические сети п. Магистральный | ВЛ | фидер №14 Северное ЛПХ от ПС Окунайская | 10 (10.5) | 18,13 2022.02.01 | 21,29 2022.02.01 | В | 3.27 | ВЛ 10 (10.5) кВ фидер №14 Северное ЛПХ от ПС Окунайская | 0 | 0 | 670 | 0 | 0 | 670 | 0 | 0 | 8 | 662 | 0 | 1225 |  | В18 2022-02-01 | 3.4.10 | 4.12 | 0
6 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Саянские электрические сети г. Зима | ВЛ | ПС 35/10 ТП 6-1, яч. 19 Старая Зима | 10 (10.5) | 09,35 2022.02.04 | 10,00 2022.02.04 | В | 0.42 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 922 | 0 | 0 | 922 | 0 | 0 | 14 | 908 | 0 | 3356 |  | В10 2022-02-04 | 3.4.14 | 4.21 | 1
7 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Нижнеудинские электрические сети. г. Тулун | ВЛ | ПС 110/6 Стеклозавод, ф. 7 | 6 (6.3) | 10,20 2022.02.04 | 11,28 2022.02.04 | В | 1.13 | ВЛ 6 (6.3) кВ | 0 | 0 | 376 | 0 | 0 | 376 | 0 | 0 | 12 | 364 | 0 | 1108 |  | В12 2022-02-04 | 3.4.14 | 4.21 | 1
8 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Саянские электрические сети г. Зима | ВЛ | яч. № 19 от ПС "ТП-6-1" | 10 (10.5) | 09,30 2022.02.05 | 10,30 2022.02.05 | В | 1 | ВЛ 10 (10.5) кВ яч. № 19 от ПС "ТП-6-1 | 0 | 0 | 908 | 0 | 0 | 908 | 0 | 0 | 0 | 908 | 0 | 3356 |  | В9 2022-02-05 | 3.4.14 | 4.21 | 1
9 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Усть-Ордынские электрические сети | ВЛ | ПС 110/35/10 Усть-Орда, яч. 19 "Больница" | 10 (10.5) | 12,40 2022.02.06 | 14,20 2022.02.06 | В | 1.67 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 3726 | 0 | 0 | 3725 | 0 | 0 | 25 | 3700 | 1 | 4027 | ОАО "Иркутская электросетевая компания" | В24 2021-08-06 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
10 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Усть-Ордынские электрические сети | ВЛ | ПС 110/35/10 Усть-Орда, яч. 8 "Посёлок" | 10 (10.5) | 12,40 2022.02.06 | 14,20 2022.02.06 | В | 1.67 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 3521 | 0 | 0 | 3520 | 0 | 0 | 20 | 3500 | 1 | 3692 | ОАО "Иркутская электросетевая компания" | В23 2022-02-06 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
11 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Усть-Ордынские электрические сети | ВЛ | ПС 110/35/10 Электрокотельная, яч. 10 АБЗ | 10 (10.5) | 12,40 2022.02.06 | 14,20 2022.02.06 | В | 1.67 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 3230 | 0 | 0 | 3229 | 0 | 0 | 29 | 3200 | 1 | 4128 | ОАО "Иркутская электросетевая компания" | В21 2022-02-06 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
12 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Усть-Ордынские электрические сети | ВЛ | ПС 110/35/10 Электрокотельная, яч. 3 Перинатальный | 10 (10.5) | 12,40 2022.02.06 | 14,20 2022.02.06 | В | 1.67 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 1776 | 0 | 0 | 1775 | 0 | 0 | 15 | 1760 | 1 | 3490 | ОАО "Иркутская электросетевая компания" | В20 2022-02-06 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
13 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Усть-Ордынские электрические сети | ВЛ | ПС 110/35/10 Усть-Орда, яч. 21 "СХТ" | 10 (10.5) | 12,40 2022.02.06 | 14,20 2022.02.06 | В | 1.67 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 3624 | 0 | 0 | 3623 | 0 | 0 | 23 | 3600 | 1 | 3692 | ОАО "Иркутская электросетевая компания" | В25 2022-02-06 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
14 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети п.Смоленщина | ВЛ | ПС 35/10 Смоленщина, яч. 8 Поселок | 10 (10.5) | 17,15 2022.02.07 | 18,17 2022.02.07 | В | 1.03 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 739 | 0 | 0 | 739 | 0 | 0 | 29 | 710 | 0 | 6377 |  | В31 2022-02-07 | 3.4.12.5 | 4.21 | 0
15 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети п.Смоленщина | ВЛ | ПС 35/10 Смоленщина, яч. 8 Поселок | 10 (10.5) | 09,15 2022.02.13 | 11,25 2022.02.13 | В | 2.17 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 739 | 0 | 0 | 739 | 0 | 0 | 29 | 710 | 0 | 6712 |  | В30 2022-02-13 | 3.4.14 | 4.12 | 1
16 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | ВЛ | ПС 35/10 Мельничная падь, яч. 10 Новогрудинино | 10 (10.5) | 09,20 2022.02.13 | 10,36 2022.02.13 | В | 1.27 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 347 | 0 | 0 | 347 | 0 | 0 | 47 | 300 | 0 | 7048 |  | в31 2022-02-13 | 3.4.14 | 4.12 | 1
17 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети Ангарск | ВЛ | ф. "Пионерский" от яч. №3 ПС 36/6 "УПС-3" | 6 (6.3) | 16,10 2022.02.14 | 18,20 2022.02.14 | В | 2.17 | ВЛ 6 (6.3) кВ ф. "Пионерский" от яч. №3 ПС 36/6 "УПС-3 | 0 | 0 | 491 | 0 | 0 | 491 | 0 | 0 | 2 | 489 | 0 | 1410 |  | В4 2022-02-14 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
18 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Усть-Ордынские электрические сети п. Бугульдейка | ВЛ | ВЛ-35 кВ Косая Степь-Бугульдейка | 35 | 17,18 2022.02.14 | 18,45 2022.02.14 | В | 1.45 | ВЛ 35 кВ Косая Степь-Бугульдейка | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 587 |  | В28 2022-02-14 | 3.4.14 | 4.21 | 1
19 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети Усольское подразделение | ВЛ | яч № 30 ПС Тяговая Мегет | 10 (10.5) | 09,40 2022.02.19 | 13,40 2022.02.19 | В | 4 | ВЛ-10 Тяговая - Мегет - Стеклянка | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 20 | 240 | 0 | 2100 |  | В3 2022-02-20 | 3.4.14 | 4.12 | 1
20 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети Усольское подразделение | КЛ | яч № 14 ПС Вокзальная | 10 (10.5) | 12,30 2022.02.20 | 15,00 2022.02.20 | В | 2.5 | КЛ 10 (10.5) кВ яч № 14 ПС-Вокзальная | 0 | 0 | 1235 | 0 | 0 | 1235 | 0 | 0 | 0 | 1235 | 0 | 3000 |  | В3 2022-02-20 | 3.4.8.5 | 4.12 | 0
21 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Нижнеудинские электрические сети. г. Тулун | ВЛ | ТП-31 ВЛ-0,4 фидер "Рыбсклад" | 0.38 | 06,05 2022.03.12 | 11,30 2022.03.12 | В | 5.42 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 фидер "Рыбсклад | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 15 |  | В12 2022-03-12 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
22 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети Усольское подразделение | КЛ | яч. № 5 от ГПП-1 | 6 (6.3) | 03,30 2022.03.13 | 04,30 2022.03.13 | В | 1 | КЛ 6 (6.3) кВ яч. № 5 от ГПП-1 | 0 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 0 | 957 |  | В3 2022-03-13 | 3.4.13.3 | 4.12 | 1
23 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети Усольское подразделение | КЛ | яч № 5 ПС-Тяговая-26 | 10 (10.5) | 12,30 2022.03.23 | 16,35 2022.03.23 | В | 4.08 | ВЛ 10 (10.5) кВ яч № 5 Пс-Тяговая-26 | 0 | 0 | 589 | 0 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 589 | 0 | 2182 |  | В3 2022-03-23 | 3.4.8.5 | 4.12 | 0
24 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | ВЛ | ВВ-10 кВ Ерши - М.Падь | 10 (10.5) | 12,50 2022.03.23 | 14,30 2022.03.23 | В | 1.67 | ВЛ 10 (10.5) кВ Ерши-М. Падь | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 3000 |  | В32 2022-03-23 | 3.4.8.5 | 4.21 | 0
25 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети Ангарск | КЛ | яч. № 20 от ПС №4 | 6 (6.3) | 21,25 2022.03.28 | 01,25 2022.03.29 | В | 4 | КЛ 6 (6.3) кВ яч. № 20 от ПС №4 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 1712 |  | В3 2022-03-29 | 3.4.13.3 | 4.12 | 1
26 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети Усольское подразделение | ПС | "ЗГО" яч.№20 | 6 (6.3) | 22,30 2022.03.29 | 01,00 2022.03.30 | В | 2.5 | ВЛ 6 (6.3) кВ ПС "ЗГО" яч.№20 | 0 | 0 | 866 | 0 | 0 | 866 | 0 | 0 | 2 | 864 | 0 | 1087 |  | В3 2022-03-29 | 3.4.13.3 | 4.12 | 1
27 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети г. Усолье-Сибирское | КЛ | яч. № 6 от ГПП-1 | 6 (6.3) | 07,30 2022.03.30 | 09,30 2022.03.30 | В | 2 | КЛ 6 (6.3) кВ яч. № 6 от ГПП-1 | 0 | 0 | 1260 | 0 | 0 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 1260 | 0 | 916 |  | В3 2022-03-30 | 3.4.14 | 4.21 | 1
28 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" | ВЛ | Мусковит-Луговка | 35 | 17,10 2022.03.30 | 02,10 2022.03.31 | В | 9 | ВЛ 35 кВ Мусковит-Луговка | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 1000 |  | В24 2022-03-30 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0
29 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети Байкальский РЭС | ПС | ГПП-1 | 35 | 14,00 2022.04.01 | 14,50 2022.04.01 | В | 0.83 | ПС 35 кВ ГПП-1 Ввод № 2 | 0 | 0 | 1024 | 0 | 0 | 1024 | 0 | 0 | 0 | 1024 | 0 | 5000 |  | В33 2022-04-01 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
30 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Филиал Усть-Кутские электрические сети г. Усть-Кут | ВЛ | фидер № 202 от ПС 110/35/10 Осетрово | 10 (10.5) | 16,45 2022.04.01 | 17,55 2022.04.01 | В | 1.17 | ВЛ 10 (10.5) кВ фидер № 202 от ПС 110/35/10 Осетрово | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 386 |  | В18 2022-04-01 | 3.4.14 | 4.21 | 1
31 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Тайшетские электрические сети | ВЛ | яч. № 18 от ПС 110/10 ЗСМ | 10 (10.5) | 22,25 2022.04.01 | 23,30 2022.04.01 | В | 1.08 | ВЛ 10 (10.5) кВ яч. № 18 от ПС 110/10 ЗСМ | 0 | 0 | 1030 | 0 | 0 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 0 | 2014 |  | В15 2022-04-01 | 3.4.13.3 | 4.12 | 1
32 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Тайшетские электрические сети г. Тайшет | ВЛ | фидер № 4 ПС Мелькомбинат | 10 (10.5) | 16,15 2022.04.02 | 19,15 2022.04.02 | В | 3 | ВЛ 10 (10.5) кВ фидер № 4 ПС Мелькомбинат | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 16 | 134 | 0 | 671 |  | В17 2022-04-02 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
33 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Нижнеудинские электрические сети. | ВЛ | ПС 2500/35/10 Атагай ф. Атагай | 10 (10.5) | 13,00 2022.04.07 | 17,50 2022.04.07 | В | 4.83 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 |  | 590 | 0 | 0 | 589 | 0 | 0 | 10 | 579 | 1 | 722 | ОАО "Иркутская электросетевая компания" | В13 2022-04-07 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
34 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | ВЛ | ПС 110/6 кВ Искра, яч .3 | 6 (6.3) | 15,29 2022.04.07 | 15,45 2022.04.07 | В | 0.27 | ВЛ 6 (6.3) кВ | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 4 | 223 | 1 | 705 | ОАО "Иркутская электросетевая компания" | В33 2022-04-07 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
35 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Мамско-Чуйские электрические сети | ВЛ | ОРУ Мамаканская ГЭС, яч. 7 Мусковит, ВЛ 110 кВ 1С | 110 | 18,10 2022.04.07 | 19,40 2022.04.07 | В | 1.5 | ВЛ 110 кВ | 0 | 0 | 3889 | 0 | 0 | 3889 | 1 | 3 | 45 | 3840 | 0 | 3692 |  | В26 2022-04-07 | 3.4.8 | 4.12 | 0
36 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети Усольское подразделение | КЛ | яч. 32 от ГПП-1 Усолье-Сибирское. | 6 (6.3) | 19,00 2022.04.11 | 22,00 2022.04.11 | В | 3 | КЛ 6 (6.3) кВ яч. 32 от ГПП-1 Усолье-Сибирское | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 805 |  | B4 2022-04-11 | 3.4.13.3 | 4.12 | 1
37 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Мамско-Чуйские электрические сети | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Мамаканская ГЭС - Мусковит" | 110 | 14,55 2022.04.12 | 20,05 2022.04.12 | В | 5.17 | ВЛ 110 кВ "Мамаканская ГЭС - Мусковит | 0 | 0 | 1758 | 0 | 0 | 1758 | 0 | 0 | 6 | 1752 | 0 | 3692 |  | В-24 2022-04-12 | 3.4.8.3 | 4.12 | 0
38 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети | КЛ | ПС 35/6 УПС-4 яч. 18 Микрорайон Китой | 6 (6.3) | 17,30 2022.04.17 | 17,50 2022.04.17 | В | 0.33 | КЛ 6 (6.3) кВ | 0 | 0 | 332 | 0 | 0 | 331 | 0 | 0 | 6 | 325 | 1 | 1913 | ОАО "Иркутская электросетевая компания" | В6 2022-04-17 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
39 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети | ВЛ | ПС 35/6 УПС-4 яч. 17 Китой лес | 6 (6.3) | 17,50 2022.04.17 | 18,10 2022.04.17 | В | 0.33 | КЛ 6 (6.3) кВ | 0 | 0 | 307 | 0 | 0 | 306 | 0 | 0 | 6 | 300 | 1 | 1812 | ОАО "Иркутская электросетевая компания" | В7 2022-04-17 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
40 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Мамско-Чуйские электрические сети | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Мамаканская ГЭС - Мусковит" | 110 | 19,59 2022.04.18 | 09,37 2022.04.19 | В | 13.63 | ВЛ 110 кВ "Мамаканская ГЭС - Мусковит | 0 | 0 | 1758 | 0 | 0 | 1758 | 0 | 0 | 6 | 1752 | 0 | 3692 |  | В24 2022-04-19 | 3.4.8.5 | 4.12 | 0
41 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети Усольское подразделение | ВЛ | ПС 110/27,5/10 кВ Усолье - Сибирское ЭЧ - 26, яч. 10 | 10 (10.5) | 09,00 2022.04.25 | 11,00 2022.04.25 | В | 2 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 1011 | 0 | 0 | 1011 | 0 | 0 | 31 | 980 | 0 | 3054 |  | В8 2022-04-25 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
42 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Нижнеудинские электрические сети. г. Алзамай | ВЛ | фидер № 5 от ПС Силикатная | 10 (10.5) | 18,00 2022.04.30 | 18,50 2022.04.30 | В | 0.83 | ВЛ 10 (10.5) кВ фидер № 5 от ПС Силикатная | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 503 |  | В15 2022-04-30 | 3.4.14 | 4.12 | 1
43 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети Усольское подразделение | ВЛ | ПС 35/10 Сосновка, яч. 15 п. Хайта | 10 (10.5) | 19,30 2022.04.30 | 22,05 2022.04.30 | В | 2.58 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 6 | 76 | 1 | 1007 | ОАО "Иркутская электросетевая компания" | В6 2022-04-30 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
44 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети | ВЛ | яч. №5 Савватеевка | 10 (10.5) | 17,50 2022.05.01 | 19,51 2022.05.01 | В | 2.02 | ВЛ 10 (10.5) кВ яч. №5 Савватеевка | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1040 |  | В3 2022-05-01 | 3.4.13.3 | 4.12 | 1
45 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Мамско-Чуйские электрические сети | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Мамаканская ГЭС - Мусковит" | 110 | 17,39 2022.05.04 | 21,11 2022.05.04 | В | 3.53 | ВЛ 110 кВ Мамаканская ГЭС-Мусковит | 0 | 0 | 1758 | 0 | 0 | 1758 | 0 | 0 | 0 | 1758 | 0 | 3300 |  | В30 2022-05-04 | 3.4.12.2 | 4.12 | 1
46 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети | КЛ | ПС 110/6 Промышленная яч. 15 | 6 (6.3) | 08,51 2022.05.05 | 09,40 2022.05.05 | В | 0.82 | ВЛ 6 (6.3) кВ | 0 | 0 | 513 | 0 | 0 | 513 | 0 | 0 | 13 | 500 | 0 | 1309 |  | В3 2022-05-05 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
47 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | ВЛ | яч № 3 ПС-Искра | 6 (6.3) | 09,10 2022.05.06 | 10,50 2022.05.06 | В | 1.67 | ВЛ 6 (6.3) кВ яч № 3 ПС-Искра | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 500 |  | В36 2022-05-06 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
48 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети Усольское подразделение | ВЛ | ВЛ-10 кВ яч № 20 ПС-ЗГО | 6 (6.3) | 11,00 2022.05.06 | 12,30 2022.05.06 | В | 1.5 | ВЛ 6 (6.3) кВ яч № 20 ПС-ЗГО | 0 | 0 | 886 | 0 | 0 | 886 | 0 | 0 | 0 | 886 | 0 | 1000 |  | В8 2022-05-06 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
49 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Тайшетские электрические сети г. Тайшет | ВЛ | фидер №52 от ПС ЗСМ | 10 (10.5) | 15,30 2022.05.07 | 17,50 2022.05.07 | В | 2.33 | ВЛ 10 (10.5) кВ фидер №52 от ПС ЗСМ | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 3 | 227 | 0 | 705 |  | В22 2022-05-07 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
50 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Мамско-Чуйские электрические сети | ВЛ | ОРУ Мамаканская ГЭС, яч. 7 Мусковит, ВЛ 110 кВ 1С | 110 | 10,45 2022.05.08 | 15,50 2022.05.08 | В | 5.08 | ВЛ 110 кВ | 0 | 0 | 1807 | 0 | 0 | 1807 | 1 | 3 | 45 | 1758 | 0 | 3323 |  | В30 2022-05-08 | 3.4.11 | 4.12 | 1
51 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Саянские электрические сети | ВЛ | ф№ 12 ПС-Тяговая-Залари | 10 (10.5) | 10,35 2022.05.11 | 11,35 2022.05.11 | В | 1 | ВЛ 10 (10.5) кВ ф 12 ПС-Тяговая-Залари | 0 | 0 | 298 | 0 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 298 | 0 | 1000 |  | В12 2022-05-11 | 3.4.10 | 4.11 | 1
52 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Саянские электрические сети | ВЛ | ПС 110/35/10 "Тыреть" яч.15 "Тыреть" | 10 (10.5) | 12,40 2022.05.12 | 14,40 2022.05.12 | В | 2 | ВЛ 10 (10.5) кВ Тыреть-Тыреть | 0 | 0 | 760 | 0 | 0 | 760 | 0 | 0 | 0 | 760 | 0 | 503 |  | В12 2022-05-12 | 3.4.9.1 | 4.12 | 1
53 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Мамско-Чуйские электрические сети | ВЛ | Мусковит-Луговка | 35 | 11,24 2022.05.16 | 15,57 2022.05.16 | В | 4.55 | ВЛ 35 кВ Мусковит-Луговка | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 200 |  | В30 2022-05-16 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
54 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Нижнеудинские электрические сети. г. Тулун | ВЛ | ПС 110/10 НПС, ф. 15 | 6 (6.3) | 10,38 2022.05.18 | 12,15 2022.05.18 | В | 1.62 | ВЛ 6 (6.3) кВ | 0 | 0 | 1077 | 0 | 0 | 1077 | 0 | 0 | 9 | 1068 | 0 | 1007 |  | В18 2022-05-18 | 3.4.9.3 | 4.12 | 1
55 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Мамско-Чуйские электрические сети | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Мамаканская ГЭС - Мусковит" | 110 | 02,32 2022.05.19 | 08,10 2022.05.19 | В | 5.63 | ВЛ 110 кВ "Мамаканская ГЭС - Мусковит | 0 | 0 | 1758 | 0 | 0 | 1758 | 0 | 0 | 6 | 1752 | 0 | 3323 |  | В31 2022-05-19 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0
56 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Мамско-Чуйские электрические сети | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Мамаканская ГЭС - Мусковит" | 110 | 11,54 2022.05.19 | 23,38 2022.05.19 | В | 11.73 | ВЛ 110 кВ "Мамаканская ГЭС - Мусковит | 0 | 0 | 1758 | 0 | 0 | 1758 | 0 | 0 | 6 | 1752 | 0 | 3323 |  | В31 2022-05-19 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0
57 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Мамско-Чуйские электрические сети | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Мамаканская ГЭС - Мусковит" | 110 | 14,03 2022.05.23 | 21,52 2022.05.23 | В | 7.82 | ВЛ 110 кВ "Мамаканская ГЭС - Мусковит | 0 | 0 | 1758 | 0 | 0 | 1758 | 0 | 0 | 6 | 1752 | 0 | 2560 |  | В-30 2022-05-23 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0
58 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Усть-Ордынские электрические сети п. Бугульдейка | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Косая Степь - Бугульдейка" | 35 | 14,45 2022.05.27 | 21,25 2022.05.27 | В | 6.67 | ВЛ 35 кВ "Косая Степь - Бугульдейка | 0 | 0 | 983 | 0 | 0 | 983 | 0 | 0 | 0 | 983 | 0 | 470 |  | В34 2022-05-27 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0
59 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Мамско-Чуйские электрические сети | ВЛ | ПС 110/35/10 "Мусковит" ВЛ-35 кВ "Луговка" | 35 | 09,58 2022.05.31 | 17,40 2022.05.31 | В | 7.7 | ВЛ 35 кВ "Мусковит-Луговка | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 176 |  | В30 2022-05-31 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0
60 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Мамско-Чуйские электрические сети | ВЛ | "Мамаканская ГЭС - Мусковит" | 110 | 13,30 2022.05.31 | 20,50 2022.05.31 | В | 7.33 | ВЛ 110 кВ "Мамаканская ГЭС - Мусковит | 0 | 0 | 1758 | 0 | 0 | 1758 | 0 | 0 | 6 | 1752 | 0 | 2953 |  | В31 2022-05-31 | 3.4.12.2 | 4.12 | 0
61 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети | ВЛ | яч. 31 Стеклянка от ПС 110/35/10Тяговая-Мегет | 10 (10.5) | 00,30 2022.06.07 | 11,40 2022.06.07 | В | 11.17 | ВЛ 10 (10.5) кВ яч. 31 Стеклянка от ПС 110/35/10Тяговая-Мегет | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 1175 |  | В3 2022-06-06 | 3.4.14 | 4.12 | 1
62 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Мамско-Чуйские электрические сети | ВЛ | ВЛ-35 кВ Мусковит-Мама | 35 | 19,15 2022.06.08 | 23,31 2022.06.08 | В | 4.27 | ВЛ 35 кВ Мусковит-Мама | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1900 |  | В30 2022-06-08 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0
63 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | ВЛ | яч № 1 ПС-Нижний кочергат | 10 (10.5) | 06,15 2022.06.10 | 08,15 2022.06.10 | В | 2 | ВЛ 10 (10.5) кВ яч №1 ПС-Н.Кочергат | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 1500 |  | В36 2022-06-10 | 3.4.12.5 | 4.12 | 1
64 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Мамско-Чуйские электрические сети | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Мамаканская ГЭС - Мусковит" | 110 | 16,40 2022.06.15 | 19,45 2022.06.15 | В | 3.08 | ВЛ 110 кВ ВЛ-110 кВ "Мамаканская ГЭС - Мусковит | 0 | 0 | 3800 | 0 | 0 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 3800 | 0 | 3200 |  | А30 2021-12-15 | 3.4.12.2 | 4.12 | 0
65 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети Слюдянский РЭС | ВЛ | ПС 110/35/10 Зун Мурино, ф. 3 Торы, п. Тибильти | 10 (10.5) | 10,30 2022.06.27 | 16,00 2022.06.27 | В | 5.5 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 305 | 0 | 0 | 305 | 0 | 0 | 5 | 300 | 0 | 268 |  | В36 2022-06-27 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
66 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети Слюдянский РЭС | ВЛ | ПС 110/6 Быстрое, яч. 4 Посёлок | 10 (10.5) | 10,30 2022.06.27 | 16,00 2022.06.27 | В | 5.5 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 545 | 0 | 0 | 545 | 0 | 0 | 5 | 540 | 0 | 336 |  | В37 2022-06-27 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
67 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | ВЛ | ПС Н.Кочергат яч.1 Б.Голоустное | 10 (10.5) | 08,30 2022.06.29 | 10,10 2022.06.29 | В | 1.67 | ВЛ 10 (10.5) кВ Н.Кочергат яч.1 Б.Голоустное | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 1500 |  | В37 2022-06-29 | 3.4.12.3 | 4.12 | 0
68 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Нижнеудинские электрические сети. | ВЛ | ПС 35/10 Атагай ф. Атагай | 10 (10.5) | 01,20 2022.07.04 | 11,20 2022.07.04 | В | 10 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 474 | 0 | 0 | 474 | 0 | 0 | 11 | 463 | 0 | 503 |  | в17 2022-07-04 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
69 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Нижнеудинские электрические сети. | ВЛ | ПС 35/10 Атагай ф. Шипицино | 10 (10.5) | 01,20 2022.07.04 | 11,20 2022.07.04 | В | 10 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 295 | 0 | 0 | 295 | 0 | 0 | 8 | 287 | 0 | 285 |  | В18 2022-07-04 | 3.4.9 | 4.12 | 0
70 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети | ВЛ | яч. 31 Стеклянка от ПС 110/35/10Тяговая-Мегет | 10 (10.5) | 05,00 2022.07.04 | 00,15 2022.07.05 | В | 19.25 | ВЛ 10 (10.5) кВ яч. 31 Стеклянка от ПС 110/35/10Тяговая-Мегет | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 | 19 | 230 | 0 | 840 |  | В3 2022-07-04 | 3.4.8.5 | 4.12 | 0
71 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | ВЛ | ВЛ-6 кВ яч. №27 ПС 110/6 "Рабочая" | 6 (6.3) | 15,30 2022.07.06 | 01,14 2022.07.07 | В | 9.73 | ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6 кВ яч. №27 ПС 110/6 "Рабочая | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 |  | В36 2022-07-06 | 3.4.13.3 | 4.12 | 1
72 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Мамско-Чуйские электрические сети Луговка | ВЛ | ВЛ-35 кВ Мусковит - Луговка | 35 | 01,44 2022.07.08 | 09,40 2022.07.08 | В | 7.93 | ВЛ 35 кВ Мусковит - Луговка | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 117 |  | В30 2022-07-08 | 3.4.13.4 | 4.14 | 1
73 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Мамско-Чуйские электрические сети | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Мамаканская ГЭС - Мусковит" | 110 | 11,09 2022.07.08 | 12,35 2022.07.08 | В | 1.43 | ВЛ 110 кВ "Мамаканская ГЭС - Мусковит | 0 | 0 | 3801 | 0 | 0 | 3801 | 0 | 0 | 6 | 3795 | 0 | 2215 |  | В34 2022-07-08 | 3.4.3 | 4.12 | 1
74 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Мамско-Чуйские электрические сети | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Мамаканская ГЭС - Мусковит" | 110 | 16,42 2022.07.08 | 21,05 2022.07.08 | В | 4.38 | ВЛ 110 кВ "Мамаканская ГЭС - Мусковит | 0 | 0 | 3801 | 0 | 0 | 3801 | 0 | 0 | 6 | 3795 | 0 | 2215 |  | В38 2022-07-08 | 3.4.12.2 | 4.12 | 0
75 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Мамско-Чуйские электрические сети | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Мамаканская ГЭС - Мусковит" | 110 | 13,45 2022.07.12 | 16,04 2022.07.12 | В | 2.32 | ВЛ 110 кВ "Мамаканская ГЭС - Мусковит | 0 | 0 | 1807 | 0 | 0 | 1807 | 1 | 3 | 45 | 1758 | 0 | 2215 |  | В30 2022-07-12 | 3.4.14 | 4.12 | 1
76 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Мамско-Чуйские электрические сети Луговка | ВЛ | ВЛ-35 "Мусковит-Луговка" | 35 | 21,55 2022.07.20 | 08,54 2022.07.21 | В | 10.98 | ВЛ 35 кВ "Мусковит-Луговка | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 117 |  | С30 2022-07-21 | 3.4.12.2 | 4.12 | 0
77 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Мамско-Чуйские электрические сети | ВЛ | ВЛ-35 кВ Мусковит - Мама | 35 | 04,05 2022.07.21 | 08,09 2022.07.21 | В | 4.07 | ВЛ 35 кВ Мусковит - Мама | 0 | 0 | 2970 | 0 | 0 | 2970 | 0 | 0 | 6 | 2964 | 0 | 1468 |  | С31 2022-07-21 | 3.4.12.3 | 4.12 | 0
78 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Мамско-Чуйские электрические сети | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Мамаканская ГЭС - Мусковит" | 110 | 04,16 2022.07.21 | 11,27 2022.07.21 | В | 7.18 | ВЛ 110 кВ "Мамаканская ГЭС - Мусковит | 0 | 0 | 3801 | 0 | 0 | 3801 | 0 | 0 | 6 | 3795 | 0 | 2215 |  | С32 2022-07-21 | 3.4.12.3 | 4.12 | 0
79 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | ВЛ | ПС 110/35/10 Туристская яч. 16 | 10 (10.5) | 17,00 2022.07.22 | 01,25 2022.07.23 | В | 8.42 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 84 | ОАО "Иркутская электросетевая компания" | С42 2022-07-23 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
80 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | ВЛ | ПС 110/35/10 Туристская яч. 9 | 10 (10.5) | 17,00 2022.07.22 | 23,25 2022.07.22 | В | 6.42 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 2 | 40 | 1 | 168 | ОАО "Иркутская электросетевая компания" | С41 2022-01-22 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
81 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Тайшетские электрические сети | ВЛ | ПС 35/10 Шиткино яч. 6 Шиткино | 10 (10.5) | 23,32 2022.07.22 | 02,36 2022.07.23 | В | 3.07 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 1949 | 0 | 0 | 1948 | 0 | 0 | 8 | 1940 | 1 | 755 | ОАО "Иркутская электросетевая компания" | С24 2022-07-23 | 3.4.9 | 4.21 | 0
82 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Тайшетские электрические сети | ВЛ | ПС 35/10 Шиткино яч. 12 ДОК | 10 (10.5) | 23,32 2022.07.22 | 02,36 2022.07.23 | В | 3.07 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 1 | 80 | 1 | 503 | ОАО "Иркутская электросетевая компания" | С25 2022-07-22 | 3.4.9 | 4.21 | 0
83 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Киренские электрические сети | ВЛ | яч. 4 Черёмушки от ПС Красноармейская | 10 (10.5) | 16,25 2022.07.23 | 21,37 2022.07.24 | В | 29.2 | ВЛ 10 (10.5) кВ яч. 4 Черёмушки от ПС Красноармейская | 0 | 0 | 1070 | 0 | 0 | 1070 | 0 | 0 | 0 | 1070 | 0 | 671 |  | С28 2022-07-23 | 3.4.12.2 | 4.12 | 0
84 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Киренские электрические сети | ВЛ | яч. 10 Берег от ПС Красноармейская | 10 (10.5) | 16,25 2022.07.23 | 21,36 2022.07.24 | В | 29.18 | ВЛ 10 (10.5) кВ яч. 10 Берег от ПС Красноармейская | 0 | 0 | 1330 | 0 | 0 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 1330 | 0 | 420 |  | С30 2022-07-23 | 3.4.12.2 | 4.12 | 0
85 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Киренские электрические сети | ВЛ | яч. 12 Никольск от ПС Красноармейская | 10 (10.5) | 16,25 2022.07.23 | 14,34 2022.07.27 | В | 94.15 | ВЛ 10 (10.5) кВ яч. 12 Никольск от ПС Красноармейская | 0 | 0 | 691 | 0 | 0 | 691 | 0 | 0 | 0 | 691 | 0 | 168 |  | С32 2022-07-23 | 3.4.12.2 | 4.12 | 0
86 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Киренские электрические сети | ВЛ | яч. 4 Кривошапкино от ПС Киренск | 10 (10.5) | 16,25 2022.07.23 | 21,00 2022.07.28 | В | 124.58 | ВЛ 10 (10.5) кВ яч. 4 Кривошапкино от ПС Киренск | 0 | 0 | 1261 | 0 | 0 | 1261 | 0 | 0 | 0 | 1261 | 0 | 755 |  | С33 2022-07-23 | 3.4.12.2 | 4.12 | 0
87 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Киренские электрические сети | ВЛ | яч. № 5 Аэропорт от ПС Киренск | 10 (10.5) | 16,30 2022.07.23 | 15,55 2022.07.24 | В | 23.42 | ВЛ 10 (10.5) кВ яч. № 5 Аэропорт от ПС Киренск | 0 | 0 | 1478 | 0 | 0 | 1478 | 0 | 0 | 0 | 1478 | 0 | 755 |  | С34 2022-07-23 | 3.4.12.2 | 4.12 | 0
88 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Киренские электрические сети | ВЛ | яч. № 7 Бубновка от ПС Киренск | 10 (10.5) | 16,30 2022.07.23 | 21,00 2022.07.28 | В | 124.5 | ВЛ 10 (10.5) кВ яч. № 7 Бубновка от ПС Киренск | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 84 |  | С35 2022-07-23 | 3.4.12.2 | 4.12 | 0
89 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Киренские электрические сети | ВЛ | яч. № 11 Киренск -2 от ПС Киренск | 10 (10.5) | 16,30 2022.07.23 | 22,00 2022.07.23 | В | 5.5 | ВЛ 10 (10.5) кВ яч. № 11 Киренск -2 от ПС Киренск | 0 | 0 | 1765 | 0 | 0 | 1765 | 0 | 0 | 0 | 1765 | 0 | 1678 |  | С36 2022-07-23 | 3.4.12.2 | 4.12 | 0
90 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Киренские электрические сети | ВЛ | яч. № 13 Киренск-1 от ПС Киренск | 10 (10.5) | 16,30 2022.07.23 | 19,38 2022.07.23 | В | 3.13 | ВЛ 10 (10.5) кВ яч. № 13 Киренск-1 от ПС Киренск | 0 | 0 | 371 | 0 | 0 | 371 | 0 | 0 | 0 | 371 | 0 | 84 |  | С37 2022-07-23 | 3.4.12.2 | 4.12 | 0
91 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети | КЛ | яч. 31 Стеклянка от ПС Тяговая-Мегет | 10 (10.5) | 16,15 2022.07.26 | 20,15 2022.07.26 | В | 4 | КЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 19 | 128 | 0 | 1678 |  | С3 2022-07-26 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
92 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Саянские электрические сети | ВЛ | ПС Моисеевка яч. 13 п. Хор Тагна | 10 (10.5) | 20,50 2022.07.29 | 21,39 2022.07.29 | В | 0.82 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 |  | 720 | 0 | 0 | 719 | 0 | 0 | 4 | 715 | 1 | 654 | ОАО "Иркутская электросетевая компания" | В13 2022-07-29 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
93 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Мамско-Чуйские электрические сети | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Мамаканская ГЭС - Мусковит" | 110 | 13,27 2022.07.30 | 17,10 2022.07.30 | В | 3.72 | ВЛ 110 кВ Мамаканская ГЭС-Мусковит | 0 | 0 | 1758 | 0 | 0 | 1758 | 0 | 0 | 0 | 1758 | 0 | 2200 |  | В30 2022-07-30 | 3.4.8.5 | 4.12 | 0
94 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Мамско-Чуйские электрические сети | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Мамаканская ГЭС - Мусковит" | 110 | 16,23 2022.08.08 | 19,54 2022.08.08 | В | 3.52 | ВЛ 110 кВ "Мамаканская ГЭС - Мусковит | 0 | 0 | 3801 | 0 | 0 | 3801 | 0 | 0 | 6 | 3795 | 0 | 2215 |  | В30 2022-08-08 | 3.4.12.2 | 4.12 | 0
95 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Филиал Усть-Кутские электрические сети | ВЛ | ПС 35/10 Окунайская, фидер №14 Северный ЛПХ | 10 (10.5) | 09,15 2022.08.09 | 11,50 2022.08.09 | В | 2.58 | ВЛ 10 (10.5) кВ фидер №14 Северное ЛПХ от ПС Окунайская | 0 | 0 | 670 | 0 | 0 | 670 | 0 | 0 | 8 | 662 | 0 | 1225 |  | В25 2022-08-09 | 3.4.14 | 4.12 | 1
96 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Мамско-Чуйские электрические сети Луговка | ВЛ | ВЛ-35 кВ Мусковит - Луговка | 35 | 22,53 2022.08.09 | 12,15 2022.08.10 | В | 13.37 | ВЛ 35 кВ Мусковит - Луговка | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 117 |  | В 31 2022-08-09 | 3.4.12.2 | 4.12 | 0
97 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети | КЛ | ПС 35/6 кВ №4 яч. 10 | 10 (10.5) | 10,55 2022.08.10 | 12,23 2022.08.10 | В | 1.47 | КЛ 10 (10.5) кВ яч. 10 ПС 35/6 кВ №4 | 0 | 0 | 2244 | 0 | 0 | 2244 | 0 | 0 | 0 | 2244 | 0 | 1700 |  | В3 2022-08-10 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
98 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Мамско-Чуйские электрические сети | ВЛ | ОРУ Мамаканская ГЭС, яч. 7 Мусковит, ВЛ 110 кВ 1С | 110 | 11,56 2022.08.12 | 13,20 2022.08.12 | В | 1.4 | ВЛ 110 кВ | 0 | 0 | 1286 | 0 | 0 | 1286 | 1 | 3 | 45 | 1237 | 0 | 2215 |  | В30 2022-08-12 | 3.4.8.1 | 4.12 | 1
99 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Филиал Усть-Кутские электрические сети п.Улькан | ВЛ | ПС 220/27,5/10 Тяговая Улькан ЭЧЭ-4, яч. 3 ф. 1 СМП 571 | 10 (10.5) | 12,00 2022.08.15 | 15,00 2022.08.15 | В | 3 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 733 | 0 | 0 | 733 | 0 | 0 | 15 | 718 | 0 | 789 |  | В25 2022-08-15 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
100 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Филиал Усть-Кутские электрические сети | ВЛ | ПС 35/10 Окунайская, фидер №14 Северный ЛПХ | 10 (10.5) | 13,35 2022.08.20 | 18,48 2022.08.20 | В | 5.22 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 431 | 0 | 0 | 431 | 0 | 0 | 16 | 415 | 0 | 755 |  | В25 2022-08-20 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
101 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | ВЛ | ПС 35/10 Мельничная падь, яч. 10 Новогрудинино | 10 (10.5) | 06,30 2022.08.22 | 15,55 2022.08.22 | В | 9.42 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 11 | 121 | 1 | 2685 | ОАО "Иркутская электросетевая компания" | В35 2022-08-22 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
102 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Усть-Ордынские электрические сети п.Бугульдейка | ВЛ | ВЛ-35 кВ Косая Степь-Бугульдейка | 35 | 09,58 2022.08.22 | 22,22 2022.08.22 | В | 12.4 | ВЛ 35 кВ | 0 | 0 | 326 | 0 | 0 | 326 | 0 | 1 | 5 | 320 | 0 | 646 |  | В32 2022-08-22 | 3.4.13 | 4.15 | 1
103 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Саянские электрические сети | ВЛ | ПС Заря, ВЛ 10 кВ Тыреть, ТП 7 | 10 (10.5) | 17,30 2022.08.22 | 19,33 2022.08.22 | В | 2.05 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 1 | 135 | 1 | 646 | ОАО "Иркутская электросетевая компания" | С12 2022-08-22 | 3.4.8 | 4.12 | 0
104 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Черемховские электрические сети п.Тальники | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Голуметь-Онот" отпайка на п.Тальники | 35 | 22,30 2022.08.27 | 23,25 2022.08.27 | В | 0.92 | ВЛ 35 кВ "Голуметь-Онот" отпайка на п.Тальники | 0 | 0 | 680 | 0 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 680 | 0 | 1116 |  | В9 2022-08-27 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
105 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Киренские электрические сети | ВЛ | яч. 12 Никольск от ПС Красноармейская | 10 (10.5) | 12,54 2022.08.28 | 14,55 2022.08.28 | В | 2.02 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 454 | 0 | 0 | 454 | 0 | 0 | 12 | 442 | 0 | 1342 |  | В29 2022-08-28 | 3.4.12 | 4.12 | 0
106 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Киренские электрические сети | ВЛ | яч. № 5 "Аэропорт" от ПС "Киренск" | 10 (10.5) | 02,44 2022.09.01 | 11,45 2022.09.01 | В | 9.02 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 1073 | 0 | 0 | 1073 | 0 | 0 | 8 | 1065 | 0 | 2056 |  | В 27 2022-09-01 | 3.4.12.5,3.4.12.2 | 4.12 | 1
107 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети | КЛ | ПС 110/35/10 ЗГО, яч. 20 | 6 (6.3) | 15,00 2022.09.02 | 16,00 2022.09.02 | В | 1 | КЛ 6 (6.3) кВ | 0 | 0 | 877 | 0 | 0 | 877 | 0 | 0 | 11 | 866 | 0 | 1087 |  | В6 2022-09-02 | 3.4.8 | 4.12 | 0
108 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Тайшетские электрические сети | ВЛ | фидер № 5 от ПС Мелькомбинат | 10 (10.5) | 16,50 2022.09.02 | 17,15 2022.09.02 | В | 0.42 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 1158 | 0 | 0 | 1158 | 0 | 0 | 14 | 1144 | 0 | 3104 |  | в22 2022-09-02 | 3.4.12.3 | 4.21 | 0
109 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети Усольское подразделение | КЛ | яч. 18 от ГПП-1 | 6 (6.3) | 12,00 2022.09.04 | 12,30 2022.09.04 | В | 0.5 | КЛ 6 (6.3) кВ | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 2 | 43 | 0 | 302 |  | В6 2022-09-04 | 3.4.14 | 4.12 | 1
110 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Усть-Ордынские электрические сети | ВЛ | фидер № 221 "старая РЭБ" от ПС "Осетрово" | 10 (10.5) | 12,25 2022.09.04 | 15,00 2022.09.04 | В | 2.58 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 |  | 769 | 0 | 0 | 769 | 0 | 0 | 16 | 753 | 0 | 1678 |  | в24 2022-09-04 | 3.4.12.5 | 4.13 | 0
111 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Черемховские электрические сети п. Тальники | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Голуметь-Онот" отпайка на ПС 35/10 "Тальники" | 35 | 10,49 2022.09.21 | 10,31 2022.09.22 | В | 23.7 | ВЛ 35 кВ | 0 | 0 | 690 | 0 | 0 | 689 | 0 | 1 | 8 | 680 | 1 | 294 | ОАО "Иркутская электросетевая компания" | В9 2022-09-21 | 3.4.9.1 | 4.21 | 1
112 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Мамско-Чуйские электрические сети | ВЛ | Мусковит-Луговка | 35 | 13,35 2022.09.28 | 14,28 2022.09.28 | В | 0.88 | ВЛ 35 кВ Мусковит-Луговка | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 800 |  | В30 2022-09-28 | 3.4.8.5 | 4.12 | 0
113 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | ВЛ | ПС Н.Кочергат яч.1 Б.Голоустное | 10 (10.5) | 09,30 2022.10.03 | 10,30 2022.10.03 | В | 1 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 411 | 0 | 0 | 411 | 0 | 0 | 0 | 411 | 0 | 1259 |  | в37 2022-10-03 | 3.4.10 | 4.12 | 0
114 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Саянские электрические сети, Залари | ВЛ | фидер "Заря-ХПП" от ПС "Заря" | 10 (10.5) | 10,00 2022.10.03 | 13,10 2022.10.03 | В | 3.17 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 1057 |  | в12 2022-10-03 | 3.4.13.2 | 4.12 | 1
115 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети Усольское подразделение | КЛ | ГПП-1 яч.№14 | 6 (6.3) | 12,45 2022.10.03 | 13,15 2022.10.03 | В | 0.5 | КЛ 6 (6.3) кВ | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 2416 |  | в6 2022-10-03 | 3.4.10 | 4.12 | 0
116 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети г.Усолье-Сибирское | ВЛ | яч. 21 от ПС ЗГО | 6 (6.3) | 14,45 2022.10.03 | 15,30 2022.10.03 | В | 0.75 | ВЛ 6 (6.3) кВ | 0 | 0 | 945 | 0 | 0 | 945 | 0 | 0 | 0 | 945 | 0 | 1440 |  | в7 2022-10-03 | 3.4.9 | 4.21 | 0
117 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Черемховские электрические сети п. Тальники | ВЛ | ПС 35/10 Тальники яч. 7 БАМ | 10 (10.5) | 18,00 2022.10.05 | 14,15 2022.10.06 | В | 20.25 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 252 |  | в7 2022-10-05 | 3.4.13.2 | 4.12 | 1
118 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети Усольское подразделение | КЛ | ПС 110/10 Вокзальная яч. 2 | 10 (10.5) | 05,00 2022.10.07 | 07,30 2022.10.07 | В | 2.5 | КЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 1508 | 0 | 0 | 1508 | 0 | 0 | 0 | 1508 | 0 | 839 |  | в7 2022-10-07 | 3.4.13.3 | 4.12 | 1
119 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети Усольское подразделение | КЛ | яч. 20 от ПС "Вокзальная" | 10 (10.5) | 05,00 2022.10.07 | 05,30 2022.10.07 | В | 0.5 | КЛ 10 (10.5) кВ | 0 |  | 3630 | 0 | 0 | 3630 | 0 | 0 | 0 | 3630 | 0 | 3054 |  | в6 2022-10-07 | 3.4.13.3 | 4.12 | 1
120 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети Усольское подразделение | ВЛ | ПС 110/6 кВ № 75 Химпром яч. 15 Город | 6 (6.3) | 10,00 2022.10.10 | 17,00 2022.10.10 | В | 7 | ВЛ 6 (6.3) кВ | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 705 |  | в8 2023-01-10 | 3.4.13.4 | 4.12 | 1
121 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Черемховские электрические сети | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф Город-1 | 6 (6.3) | 20,30 2022.10.10 | 03,05 2022.10.11 | В | 6.58 | ВЛ 6 (6.3) кВ ф Город-1 ПС-Свирск | 0 | 0 | 739 | 0 | 0 | 739 | 0 | 0 | 0 | 739 | 0 | 1500 |  | В11 2022-10-10 | 3.4.8.5 | 4.12 | 0
122 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети | ВЛ | ПС 35/6 Савватеевка яч. 1, яч. 3, яч. 5, яч. 9 | 10 (10.5) | 18,00 2022.10.11 | 18,40 2022.10.11 | В | 0.67 | ВЛ 10 кВ | 0 | 0 | 518 | 0 | 0 | 518 | 0 | 0 | 0 | 518 | 0 | 503 |  | в3 2022-10-11 | 3.4.10 | 4.21 | 0
123 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Саянские электрические сети | ВЛ | ф Черемшанка | 10 (10.5) | 11,10 2022.10.19 | 15,50 2022.10.19 | В | 4.67 | ВЛ 10 (10.5) кВ яч № 45 ПС-Ока | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 1100 |  | В12 2022-10-19 | 3.4.9.3 | 4.12 | 1
124 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети Усольское подразделение | КЛ | яч № 18А ГПП-1 | 6 (6.3) | 14,00 2022.10.19 | 16,00 2022.10.19 | В | 2 | КЛ 6 (6.3) кВ яч № 18А ГПП-1 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 261 | 0 | 3000 |  | В6 2022-10-19 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
125 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Тайшетские электрические сети | ВЛ | ПС 110/35/6 Бирюса, ВЛ 35 кВ Бирюса - Шиткино | 35 | 01,17 2022.10.24 | 11,25 2022.10.24 | В | 10.13 | ВЛ 35 кВ | 0 | 0 | 1683 | 0 | 0 | 1683 | 0 | 0 | 0 | 1683 | 0 | 646 |  | в27 2022-10-24 | 3.4.9.1 | 4.13 | 0
126 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Нижнеудинские электрические сети. | ВЛ | ПС Порог, ВЛ 10 кВ Порог - Чехово | 10 (10.5) | 03,05 2022.10.24 | 11,25 2022.10.24 | В | 8.33 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 111 | 1 | 84 | ОАО "Иркутская электросетевая компания" | в18 2022-10-24 | 3.4.9.1 | 4.13 | 0
127 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Черемховские электрические сети п. Тальники | ВЛ | ВЛ-35 кВ отпайка на ПС 35/10 "Тальники" | 35 | 06,50 2022.10.24 | 12,23 2022.10.24 | В | 5.55 | ВЛ 35 кВ | 0 | 0 | 689 | 0 | 0 | 689 | 0 | 1 | 8 | 680 | 0 | 294 |  | в10 2022-10-24 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
128 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Мамско-Чуйские электрические сети | ВЛ | ПС 110/35/6 Мусковит ВЛ 35 кВ Мама | 35 | 15,30 2022.10.24 | 19,30 2022.10.24 | В | 4 | ВЛ 35 кВ | 0 | 0 | 3055 | 0 | 0 | 3055 | 0 | 1 | 20 | 3034 | 0 | 1468 |  | в35 2022-10-24 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
129 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Мамско-Чуйские электрические сети | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Мамаканская ГЭС - Мусковит" | 110 | 15,40 2022.10.27 | 16,45 2022.10.27 | В | 1.08 | ВЛ 110 кВ "Мамаканская ГЭС - Мусковит | 0 | 0 | 1758 | 0 | 0 | 1758 | 0 | 0 | 6 | 1752 | 0 | 3138 |  | В30 2022-10-27 | 3.4.8.3 | 4.12 | 0
130 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети | ВЛ | яч. 22 ПС 110/35/6 Прибрежная | 6 (6.3) | 15,00 2022.11.02 | 18,15 2022.11.02 | В | 3.25 | ВЛ 6 (6.3) кВ | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 1812 |  | В3 2022-11-02 | 3.4.13.3 | 4.12 | 1
131 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | ВЛ | яч. 10 Новогрудинино, ПС М. Падь | 10 (10.5) | 19,00 2022.11.03 | 22,00 2022.11.03 | В | 3 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 8 | 492 | 0 | 2014 |  | В36 2022-11-03 | 3.4.9.3 | 4.10 | 0
132 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети Усольское подразделение. | ВЛ | яч. 18 ПС Вокзальная | 10 (10.5) | 01,00 2022.11.04 | 02,00 2022.11.04 | В | 1 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1342 |  | В6 2022-11-04 | 3.4.14 | 4.21 | 1
133 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Мамско-Чуйские электрические сети | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Мамаканская ГЭС - Мусковит" | 110 | 14,37 2022.11.05 | 16,43 2022.11.05 | В | 2.1 | ВЛ 110 кВ "Мамаканская ГЭС - Мусковит | 0 | 0 | 1758 | 0 | 0 | 1758 | 0 | 0 | 6 | 1752 | 0 | 3507 |  | В30 2022-11-05 | 3.4.8.3 | 4.12 | 0
133 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Мамско-Чуйские электрические сети | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Мамаканская ГЭС - Мусковит" | 110 | 14,37 2022.11.05 | 16,43 2022.11.05 | В | 2.1 | ВЛ 110 кВ "Мамаканская ГЭС - Мусковит | 0 | 0 | 1758 | 0 | 0 | 1758 | 0 | 0 | 6 | 1752 | 0 | 3507 |  | В30 2022-11-05 | 3.4.8.3 | 4.12 | 0
134 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Усть-Ордынские электрические сети | ВЛ | ПС 110/20/10 Жигалово, яч. 5 "Райкомхоз" | 10 (10.5) | 20,30 2022.11.07 | 21,30 2022.11.07 | В | 1 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 3320 | 0 | 0 | 3320 | 0 | 0 | 0 | 3320 | 0 | 3320 |  | В33 2022-11-07 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0
135 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети Слюдянский РЭС | КЛ | яч. № 11 ПС Перевал | 6 (6.3) | 10,00 2022.11.08 | 12,30 2022.11.08 | В | 2.5 | КЛ 6 (6.3) кВ | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 5 | 2995 | 0 | 2215 |  | В36 2022-11-08 | 3.4.8.1 | 4.14 | 0
136 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Черемховские электрические сети | КЛ | яч. 17 фидер № 3 ПС Первомайская | 6 (6.3) | 15,30 2022.11.08 | 17,30 2022.11.08 | В | 2 | КЛ 6 (6.3) кВ | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 1 | 86 | 0 | 805 |  | В9 2022-11-08 | 3.4.8.1 | 4.14 | 0
137 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | ВЛ | ВЛ-6 кВ "Поселок" от ПС "Большая речка" яч.№5 | 6 (6.3) | 12,59 2022.11.12 | 01,50 2022.11.13 | В | 12.85 | ВЛ 6 (6.3) кВ "Поселок | 0 | 0 | 2300 | 0 | 0 | 2300 | 0 | 0 | 6 | 2294 | 0 | 2300 |  | В37 2022-11-12 | 3.4.9 | 4.12 | 0
137 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | ВЛ | ВЛ-6 кВ "Поселок" от ПС "Большая речка" яч.№5 | 6 (6.3) | 12,59 2022.11.12 | 01,50 2022.11.13 | В | 12.85 | ВЛ 6 (6.3) кВ "Поселок | 0 | 0 | 2300 | 0 | 0 | 2300 | 0 | 0 | 6 | 2294 | 0 | 2300 |  | В37 2022-11-12 | 3.4.9 | 4.12 | 0
138 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Усть-Ордынские электрические сети | ВЛ | ПС 110/35/10 Усть-Орда, яч. 19 "Больница" | 10 (10.5) | 08,53 2022.11.13 | 09,27 2022.11.13 | В | 0.57 | ВЛ 10 (10.5) кВ яч. 19 "Больница | 0 | 0 | 646 | 0 | 0 | 646 | 0 | 0 | 0 | 646 | 0 | 2584 |  | В33 2022-11-13 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
138 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Усть-Ордынские электрические сети | ВЛ | ПС 110/35/10 Усть-Орда, яч. 19 "Больница" | 10 (10.5) | 08,53 2022.11.13 | 09,27 2022.11.13 | В | 0.57 | ВЛ 10 (10.5) кВ яч. 19 "Больница | 0 | 0 | 646 | 0 | 0 | 646 | 0 | 0 | 0 | 646 | 0 | 2584 |  | В33 2022-11-13 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
139 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | ВЛ | ПС 35/10 Мельничная падь, яч. 10 Новогрудинино | 10 (10.5) | 14,00 2022.11.14 | 14,56 2022.11.14 | В | 0.93 | ВЛ 10 (10.5) кВ яч. 10 Новогрудинино | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 11 | 121 | 1 | 4000 | ОАО "Иркутская электросетевая компания" | В36 2022-11-14 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
139 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | ВЛ | ПС 35/10 Мельничная падь, яч. 10 Новогрудинино | 10 (10.5) | 14,00 2022.11.14 | 14,56 2022.11.14 | В | 0.93 | ВЛ 10 (10.5) кВ яч. 10 Новогрудинино | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 11 | 121 | 1 | 4000 | ОАО "Иркутская электросетевая компания" | В36 2022-11-14 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
140 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Усть-Ордынские электрические сети | ВЛ | ВЛ-10 кВ Райкомхоз яч. № 5 от ПС Жигалово | 10 (10.5) | 11,30 2022.11.15 | 17,15 2022.11.15 | В | 5.75 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 3320 | 0 | 0 | 3320 | 0 | 0 | 0 | 3320 | 0 | 2853 |  | в33 2022-11-15 | 3.4.13 | 4.13 | 1
140 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Усть-Ордынские электрические сети | ВЛ | ВЛ-10 кВ Райкомхоз яч. № 5 от ПС Жигалово | 10 (10.5) | 11,30 2022.11.15 | 17,15 2022.11.15 | В | 5.75 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 3320 | 0 | 0 | 3320 | 0 | 0 | 0 | 3320 | 0 | 2853 |  | в33 2022-11-15 | 3.4.13 | 4.13 | 1
141 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | ВЛ | ПС 110/6 Ерши яч.7 | 10 (10.5) | 16,23 2022.11.15 | 23,06 2022.11.15 | В | 6.72 | ТП 6 (6.3) кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1208 |  | в37 2022-11-15 | 3.4.14 | 4.14 | 1
141 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | ВЛ | ПС 110/6 Ерши яч.7 | 10 (10.5) | 16,23 2022.11.15 | 23,06 2022.11.15 | В | 6.72 | ТП 6 (6.3) кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1208 |  | в37 2022-11-15 | 3.4.14 | 4.14 | 1
142 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети | КЛ | ПС-7, яч. 2 | 6 (6.3) | 14,45 2022.11.17 | 17,15 2022.11.17 | В | 2.5 | КЛ 6 (6.3) кВ | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 503 |  | В3 2022-11-17 | 3.4.13.4 | 4.12 | 1
143 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Черемховские электрические сети | ВЛ | ПС Свирск, ПС РРЗ | 110 | 22,00 2022.11.17 | 23,00 2022.11.17 | В | 1 | ВЛ 110 кВ | 0 | 0 | 2978 | 0 | 0 | 2977 | 0 | 0 | 0 | 2977 | 1 | 18459 | ОАО "Иркутская электросетевая компания" | В9 2022-11-17 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
144 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Саянские электрические сети | ВЛ | ПС "Троицк" ТП-5 | 10 (10.5) | 00,30 2022.11.18 | 12,00 2022.11.18 | В | 11.5 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 134 |  | В12 2022-11-18 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
145 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Филиал Усть-Кутские электрические сети | ВЛ | ПС Осетрово фидер № 222 Водозабор | 10 (10.5) | 03,30 2022.11.18 | 04,30 2022.11.18 | В | 1 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 1061 | 0 | 0 | 1061 | 0 | 0 | 2 | 1059 | 0 | 336 |  | В30 2022-11-18 | 3.4.12.2 | 4.12 | 0
146 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Филиал Усть-Кутские электрические сети | ВЛ | ПС Осетрово фидер № 217 Холбос | 10 (10.5) | 03,30 2022.11.18 | 06,00 2022.11.18 | В | 2.5 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 680 | 0 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 680 | 0 | 1175 |  | В29 2022-11-18 | 3.4.12.2 | 4.12 | 0
147 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Усть-Ордынские электрические сети | ВЛ | ПС Еланцы, яч. 27 "Школа 2" | 10 (10.5) | 04,15 2022.11.18 | 05,15 2022.11.18 | В | 1 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 930 | 0 | 0 | 930 | 0 | 0 | 4 | 926 | 0 | 2937 |  | В38 2022-11-18 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
148 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | ВЛ | яч. 2 Потенциал, ПС М. Падь | 10 (10.5) | 15,45 2022.11.19 | 16,15 2022.11.19 | В | 0.5 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1175 |  | В36 2022-11-19 | 3.4.8.3 | 4.12 | 0
149 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Мамско-Чуйские электрические сети | ВЛ | Мусковит-Луговка | 35 | 08,40 2022.11.20 | 14,40 2022.11.20 | В | 6 | ВЛ 35 кВ Мусковит -Луговка | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 950 |  | В30 2022-09-20 | 3.4.8.5 | 4.12 | 0
149 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Мамско-Чуйские электрические сети | ВЛ | Мусковит-Луговка | 35 | 08,40 2022.11.20 | 14,40 2022.11.20 | В | 6 | ВЛ 35 кВ Мусковит -Луговка | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 950 |  | В30 2022-09-20 | 3.4.8.5 | 4.12 | 0
150 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети | ВЛ | яч. 28 ПС Промышленная | 6 (6.3) | 23,45 2022.11.23 | 02,45 2022.11.24 | В | 3 | ВЛ 6 (6.3) кВ | 0 | 0 | 507 | 0 | 0 | 507 | 0 | 0 | 0 | 507 | 0 | 2215 |  | В3 2022-11-23 | 3.4.13.4 | 4.12 | 1
151 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Саянские электрические сети | ВЛ | ПС "Ока" яч.№15 "СКТ" | 10 (10.5) | 09,05 2022.11.24 | 13,55 2022.11.24 | В | 4.83 | ВЛ 10 (10.5) кВ Ока - СКТ | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 4 | 796 | 0 | 1022 |  | В12 2022-11-24 | 3.4.14 | 4.21 | 1
151 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Саянские электрические сети | ВЛ | ПС "Ока" яч.№15 "СКТ" | 10 (10.5) | 09,05 2022.11.24 | 13,55 2022.11.24 | В | 4.83 | ВЛ 10 (10.5) кВ Ока - СКТ | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 4 | 796 | 0 | 1022 |  | В12 2022-11-24 | 3.4.14 | 4.21 | 1
152 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Филиал Усть-Кутские электрические сети | ВЛ | ПС 220/110/35/6 "Лена" ф. 126 "Речники-1" | 6 (6.3) | 17,20 2022.11.26 | 19,30 2022.11.26 | В | 2.17 | ВЛ 6 (6.3) кВ "Речники-1 | 0 | 0 | 3937 | 0 | 0 | 3937 | 0 | 0 | 0 | 3937 | 0 | 1510 |  | В25 2022-11-26 | 3.4.7.3 | 4.12 | 1
153 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Филиал Усть-Кутские электрические сети | ВЛ | ПС 220/110/35/6 "Лена" ф. 128 "Новая РЭБ" | 6 (6.3) | 17,20 2022.11.26 | 19,30 2022.11.26 | В | 2.17 | ВЛ 6 (6.3) кВ "Новая РЭБ | 0 | 0 | 1330 | 0 | 0 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 1330 | 0 | 2346 |  | В26 2022-11-26 | 3.4.13.3 | 4.12 | 1
152 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Филиал Усть-Кутские электрические сети | ВЛ | ПС 220/110/35/6 "Лена" ф. 126 "Речники-1" | 6 (6.3) | 17,20 2022.11.26 | 19,30 2022.11.26 | В | 2.17 | ВЛ 6 (6.3) кВ "Речники-1 | 0 | 0 | 3937 | 0 | 0 | 3937 | 0 | 0 | 0 | 3937 | 0 | 1510 |  | В25 2022-11-26 | 3.4.7.3 | 4.12 | 1
154 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | ВЛ | ПС 110/10 Сосновая. яч. 4 Бурдугуз А | 10 (10.5) | 21,05 2022.11.26 | 04,12 2022.11.27 | В | 7.12 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 296 | 0 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 295 | 1 | 2014 | ОАО "Иркутская электросетевая компания" | в36 2022-11-26 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
154 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | ВЛ | ПС 110/10 Сосновая. яч. 4 Бурдугуз А | 10 (10.5) | 21,05 2022.11.26 | 04,12 2022.11.27 | В | 7.12 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 296 | 0 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 295 | 1 | 2014 | ОАО "Иркутская электросетевая компания" | В36 2022-11-26 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
155 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети | КЛ | ПС-1 35/6 кВ, яч. 15 | 6 (6.3) | 22,30 2022.11.26 | 23,55 2022.11.26 | В | 1.42 | КЛ 6 (6.3) кВ | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 604 |  | В3 2023-01-26 | 3.4.7.3 | 4.12 | 1
155 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети | КЛ | ПС-1 35/6 кВ, яч. 15 | 6 (6.3) | 22,30 2022.11.26 | 23,55 2022.11.26 | В | 1.42 | КЛ 6 (6.3) кВ | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 604 |  | в3 2023-01-26 | 3.4.7.3 | 4.12 | 1
156 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети | ВЛ | яч. 3 Предприятий, ПС Радиостанция. | 6 (6.3) | 09,00 2022.11.27 | 12,45 2022.11.27 | В | 3.75 | ВЛ 6 (6.3) кВ | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 11 | 168 | 0 | 1510 |  | В3 2022-11-27 | 3.4.14 | 4.21 | 1
157 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | ВЛ | ПС 35/10 Мельничная падь, яч. 5 Искусство | 10 (10.5) | 19,07 2022.11.27 | 21,52 2022.11.27 | В | 2.75 | ВЛ 10 (10.5) кВ яч. 5 Искусство | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 4100 | ОАО "Иркутская электросетевая компания" | В38 2022-11-27 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
157 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | ВЛ | ПС 35/10 Мельничная падь, яч. 5 Искусство | 10 (10.5) | 19,07 2022.11.27 | 21,52 2022.11.27 | В | 2.75 | ВЛ 10 (10.5) кВ яч. 5 Искусство | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 4100 | ОАО "Иркутская электросетевая компания" | В38 2022-11-27 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
158 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | ВЛ | ПС 35/10 Мельничная падь, яч. 5 Искусство | 10 (10.5) | 22,30 2022.11.27 | 23,15 2022.11.27 | В | 0.75 | ВЛ 10 (10.5) кВ яч. 5 Искусство | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 4100 | ОАО "Иркутская электросетевая компания" | В39 2022-11-27 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
159 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | ВЛ | яч. 8 Посёлок, ПС Смоленщина. | 10 (10.5) | 15,00 2022.11.28 | 16,30 2022.11.28 | В | 1.5 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 738 | 0 | 0 | 738 | 0 | 0 | 738 | 0 | 0 | 7048 |  | В39 2022-11-28 | 3.4.14 | 4.21 | 1
160 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Усть-Ордынские электрические сети | ВЛ | ВЛ-10 кВ Школа-2 яч. № 27 от ПС Еланцы | 10 (10.5) | 01,00 2022.11.29 | 01,15 2022.11.29 | В | 0.25 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 930 | 0 | 0 | 930 | 0 | 0 | 0 | 930 | 0 | 3104 |  | В35 2022-11-29 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
161 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети | КЛ | ПС-2 35/6 кВ, яч. 3 | 6 (6.3) | 11,45 2022.11.29 | 15,00 2022.11.29 | В | 3.25 | КЛ 6 (6.3) кВ | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 403 |  | В3 2023-01-29 | 3.4.13.3 | 4.12 | 1
162 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | ПС | яч. 12 от ПС "Летняя" | 10 (10.5) | 14,55 2022.11.29 | 15,35 2022.11.29 | В | 0.67 | ВЛ 10 (10.5) кВ Старая Бурдаковка | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1050 |  | В36 2022-11-29 | 3.4.14 | 4.21 | 1
162 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | ПС | яч. 12 от ПС "Летняя" | 10 (10.5) | 14,55 2022.11.29 | 15,35 2022.11.29 | В | 0.67 | ВЛ 10 (10.5) кВ Старая Бурдаковка | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1050 |  | В36 2022-11-29 | 3.4.14 | 4.21 | 1
163 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети Усольское подразделение. | ВЛ | яч. 10 ПС ЭЧЭ-26 | 10 (10.5) | 22,00 2022.11.29 | 01,00 2022.11.30 | В | 3 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 980 | 0 | 0 | 980 | 0 | 0 | 10 | 970 | 0 | 1594 |  | В6 2022-11-30 | 3.4.9.3 | 4.12 | 1
164 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети | ВЛ | яч. 3 Предприятий, ПС Радиостанция. | 6 (6.3) | 01,45 2022.11.30 | 02,45 2022.11.30 | В | 1 | ВЛ 6 (6.3) кВ | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 11 | 168 | 0 | 1510 |  | В4 2022-11-30 | 3.4.14 | 4.21 | 1
165 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети | ВЛ | яч. 17 УПС-4 | 6 (6.3) | 12,45 2022.11.30 | 15,15 2022.11.30 | В | 2.5 | ВЛ 6 (6.3) кВ | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 7 | 293 | 0 | 1815 |  | В4 2022-11-30 | 3.4.14 | 4.21 | 1
165 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети | ВЛ | яч. 17 УПС-4 | 6 (6.3) | 12,45 2022.11.30 | 15,15 2022.11.30 | В | 2.5 | ВЛ 6 (6.3) кВ | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 7 | 293 | 0 | 1815 |  | В4 2022-11-30 | 3.4.14 | 4.21 | 1
166 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети Усольское подразделение | ВЛ | яч. № 10 от ЭЧЭ-26 | 10 (10.5) | 09,30 2022.12.02 | 15,30 2022.12.02 | В | 6 | ВЛ 10 (10.5) кВ яч. № 10 от ЭЧЭ-26 | 0 | 0 | 980 | 0 | 0 | 980 | 0 | 0 | 12 | 968 | 0 | 1600 |  | В6 2022-12-02 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
167 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | ВЛ | РП-Марково яч.№8 Марково Б | 10 (10.5) | 13,40 2022.12.02 | 18,25 2022.12.02 | В | 4.75 | ВЛ 10 (10.5) кВ яч. № 8 Марково Б | 0 | 0 | 301 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 1 | 1500 | ОАО "Иркутская электросетевая компания" | В36 2022-12-02 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
168 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Тайшетские электрические сети | ВЛ | ПС 35/10 Мелькомбинат, яч. 3 | 10 (10.5) | 09,45 2022.12.04 | 10,55 2022.12.04 | В | 1.17 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 1751 | 0 | 0 | 1751 | 0 | 0 | 0 | 1751 | 0 | 5034 |  | В21 2022-12-04 | 3.4.12.5 | 4.13 | 0
169 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Саянские электрические сети | ВЛ | ПС Ока, яч. 15 | 10 (10.5) | 11,45 2022.12.04 | 12,45 2022.12.04 | В | 1 | ВЛ 10 (10.5) кВ яч. 15 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 6 | 794 | 0 | 500 |  | В12 2022-12-04 | 3.4.14 | 4.21 | 1
170 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Усть-Ордынские электрические сети | ВЛ | ПС Еланцы, яч. 1а Школа 1 | 10 (10.5) | 01,40 2022.12.06 | 03,10 2022.12.06 | В | 1.5 | ВЛ 10 (10.5) кВ яч. 21 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 14 | 167 | 0 | 2000 |  | В33 2022-12-06 | 3.4.12.2 | 4.12 | 0
171 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Усть-Ордынские электрические сети п.Еланцы | ВЛ | яч. 6 Мслозавод от ПС Еланцы | 10 (10.5) | 07,00 2022.12.06 | 08,44 2022.12.06 | В | 1.73 | ВЛ 10 (10.5) кВ яч. 6 Мслозавод от ПС Еланцы | 0 | 0 | 930 | 0 | 0 | 930 | 0 | 0 | 0 | 930 | 0 | 1846 |  | В33 2022-12-06 | 3.4.12.2 | 4.21 | 0
172 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Усть-Ордынские электрические сети | ВЛ | ПС Еланцы, яч.6 Маслозавод | 10 (10.5) | 07,00 2022.12.06 | 08,45 2022.12.06 | В | 1.75 | ВЛ 10 (10.5) кВ яч.6 Маслозавод | 0 | 0 | 930 | 0 | 0 | 930 | 0 | 0 | 10 | 920 | 0 | 1800 |  | В34 2022-12-06 | 3.4.12.2 | 4.12 | 0
173 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | ВЛ | яч. 10 Новогрудинино от ПС Мельничная Падь | 10 (10.5) | 15,15 2022.12.06 | 17,05 2022.12.06 | В | 1.83 | ВЛ 10 (10.5) кВ яч. 10 Новогрудинино от ПС Мельничная Падь | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 6 | 115 | 1 | 4195 | ОАО "Иркутская электросетевая компания" | В36 2022-12-07 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
174 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Усть-Ордынские электрические сети | ВЛ | ПС Еланцы, яч.27 Школа 2 | 10 (10.5) | 18,12 2022.12.06 | 19,12 2022.12.06 | В | 1 | ВЛ 10 (10.5) кВ яч.27 Школа 2 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 8 | 892 | 0 | 3500 |  | В35 2022-12-06 | 3.4.12.2 | 4.12 | 0
175 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Мамско-Чуйские электрические сети | ТП | ПС Мама РУ-0,4 кВ ф. 1, ф. 2, ф. 3, ф. 4 | 0.38 | 14,57 2022.12.07 | 20,27 2022.12.07 | В | 5.5 | ТП 0.38 кВ ф. 1, ф. 2, ф. 3, ф. 4 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 340 |  | В30 2022-12-07 | 3.4.7.4 | 4.11 | 1
176 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети Усольское подразделение | КЛ | ПС Вокзальная, яч. 12 | 10 (10.5) | 20,15 2022.12.09 | 22,45 2022.12.09 | В | 2.5 | КЛ 10 (10.5) кВ яч. 12 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 4 | 1396 | 0 | 1400 |  | В6 2022-12-09 | 3.4.7.3 | 4.12 | 1
177 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Усть-Ордынские электрические сети | ВЛ | ПС 110/35/10 Качуг яч. 10 Посёлок | 10 (10.5) | 17,15 2022.12.10 | 17,30 2022.12.10 | В | 0.25 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 1475 | 0 | 0 | 1474 | 0 | 0 | 0 | 1474 | 1 | 2014 | ОАО "Иркутская электросетевая компания" | в33 2022-12-10 | 3.4.9 | 4.21 | 0
178 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | ВЛ | ПС Мельничная Падь яч. 5 Искусство | 10 (10.5) | 12,55 2022.12.11 | 16,25 2022.12.11 | В | 3.5 | ВЛ 10 (10.5) кВ яч. 5 Искусство | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 10 | 201 | 0 | 2100 |  | В36 2022-12-11 | 3.4.11 | 4.12 | 0
179 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Усть-Ордынские электрические сети | ВЛ | ВЛ-10 кВ Райкомхоз яч. № 5 от ПС Жигалово | 10 (10.5) | 14,15 2022.12.11 | 21,30 2022.12.11 | В | 7.25 | ВЛ 10 (10.5) кВ Райкомхоз яч. № 5 от ПС Жигалово | 0 | 0 | 3320 | 0 | 0 | 3320 | 0 | 0 | 8 | 3312 | 0 | 2853 |  | В33 2022-12-12 | 3.4.12.2 | 4.12 | 0
180 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети Усольское подразделение | ВЛ | ПС ЗГО, яч. 20 | 10 (10.5) | 23,50 2022.12.11 | 00,50 2022.12.12 | В | 1 | ВЛ 10 (10.5) кВ яч. 20 | 0 | 0 | 383 | 0 | 0 | 383 | 0 | 0 | 13 | 370 | 0 | 1100 |  | В6 2022-12-11 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
181 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети Ангарск | ВЛ | яч. № 3 "Предприятий" от ПС Радиостанция №1 | 6 (6.3) | 16,20 2022.12.12 | 21,22 2022.12.12 | В | 5.03 | ВЛ 6 (6.3) кВ яч. № 3 "Предприятий" от ПС Радиостанция №1 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 15 | 163 | 0 | 1611 |  | В4 2022-12-13 | 3.4.12.2 | 4.12 | 0
182 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Усть-Ордынские электрические сети | ВЛ | ПС 110/35/10 Качуг, яч. 10 Посёлок | 10 (10.5) | 12,00 2022.12.14 | 13,00 2022.12.14 | В | 1 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 1474 | 0 | 0 | 1474 | 0 | 0 | 0 | 1474 | 0 | 2014 |  | в34 2022-12-14 | 3.4.8 | 4.4 | 0
183 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети Усольское подразделение п. Тельма | КЛ | яч. 21 от ПС ЗГО | 6 (6.3) | 16,30 2022.12.14 | 02,30 2022.12.15 | В | 10 | ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6 кВ "Тельма | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 |  | В7 2023-02-14 | 3.4.14 | 4.12 | 1
184 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | ВЛ | ПС Смоленщина, яч. 8 Поселок | 10 (10.5) | 21,08 2022.12.14 | 22,08 2022.12.14 | В | 1 | ВЛ 10 (10.5) кВ яч. 8 Поселок | 0 | 0 | 740 | 0 | 0 | 740 | 0 | 0 | 24 | 716 | 0 | 5600 |  | В36 2022-12-16 | 3.4.11 | 4.13 | 0
185 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | ВЛ | ПС Мельничная Падь яч. 5 Искусство | 10 (10.5) | 09,31 2022.12.15 | 10,31 2022.12.15 | В | 1 | ВЛ 10 (10.5) кВ яч. 5 Искусство | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 10 | 201 | 0 | 2100 | ОАО "Иркутская электросетевая компания" | В36 2022-12-15 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
186 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Усть-Ордынские электрические сети | ВЛ | ПС Усть-Орда яч. 21 СХТ | 10 (10.5) | 15,46 2022.12.15 | 17,16 2022.12.15 | В | 1.5 | ВЛ 10 (10.5) кВ яч. 21 СХТ | 0 | 0 | 3700 | 0 | 0 | 3700 | 0 | 0 | 26 | 3674 | 0 | 5900 |  | В33 2022-12-15 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0
187 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети | ВЛ | ПС Пионерская яч. 20, ЯКНО-10 | 10 (10.5) | 00,00 2022.12.16 | 13,15 2022.12.16 | В | 13.25 | ВЛ 10 (10.5) кВ яч. 20, ЯКНО-10 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 12 | 78 | 0 | 200 |  | В4 2022-12-16 | 3.4.11 | 4.12 | 0
188 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | ВЛ | ПС Смоленщина, яч. 8 Поселок | 10 (10.5) | 10,00 2022.12.16 | 13,30 2022.12.16 | В | 3.5 | ВЛ 10 (10.5) кВ яч. 8 Поселок | 0 | 0 | 740 | 0 | 0 | 740 | 0 | 0 | 24 | 716 | 0 | 5600 |  | В36 2022-12-16 | 3.4.11 | 4.12 | 0
189 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети Усольское подразделение | ВЛ | ПС ЗГО, яч. 20 | 10 (10.5) | 17,30 2022.12.16 | 20,00 2022.12.16 | В | 2.5 | ВЛ 10 (10.5) кВ яч. 20 | 0 | 0 | 866 | 0 | 0 | 866 | 0 | 0 | 14 | 852 | 0 | 2000 |  | В5 2022-12-16 | 3.4.11 | 4.12 | 0
190 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Усть-Ордынские электрические сети | ВЛ | ПС Еланцы, яч. 1а Школа 1 | 10 (10.5) | 19,45 2022.12.16 | 20,30 2022.12.16 | В | 0.75 | ВЛ 10 (10.5) кВ яч. 21 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 14 | 167 | 0 | 2000 |  | В33 2022-12-16 | 3.4.12 | 4.12 | 0
191 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети | ВЛ | ПС Промышленная, яч. 28 | 10 (10.5) | 22,50 2022.12.16 | 23,50 2022.12.16 | В | 1 | КЛ 10 (10.5) кВ яч. 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 200 |  | В6 2022-12-16 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
192 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Усть-Ордынские электрические сети | ВЛ | ПС Усть-Орда яч. 8 | 10 (10.5) | 06,15 2022.12.17 | 07,30 2022.12.17 | В | 1.25 | ВЛ 10 (10.5) кВ яч. 8 Поселок | 0 | 0 | 1138 | 0 | 0 | 1138 | 0 | 0 | 28 | 1110 | 0 | 4600 |  | В33 2022-12-17 | 3.4.10 | 4.12 | 0
193 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети | ВЛ | ПС Цемзавод, яч. 44 | 6 (6.3) | 14,00 2022.12.17 | 21,30 2022.12.17 | В | 7.5 | ВЛ 6 (6.3) кВ яч. 44 | 0 | 0 | 714 | 0 | 0 | 714 | 0 | 0 | 12 | 702 | 0 | 1500 |  | В5 2022-12-17 | 3.4.8 | 4.13 | 0
194 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Черемховские электрические сети | КЛ | яч. № 17 фидер № 3 от ПС Первомайская. | 6 (6.3) | 11,50 2022.12.20 | 15,53 2022.12.20 | В | 4.05 | КЛ 6 (6.3) кВ яч. № 17 фидер № 3 от ПС Первомайская | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 1 | 87 | 0 | 805 |  | В9 2022-12-20 | 3.4.8.1 | 4.12 | 0
195 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Киренские электрические сети | ВЛ | ПС Киренск, яч. 4 Кривошапкино | 10 (10.5) | 15,55 2022.12.21 | 22,25 2022.12.21 | В | 6.5 | ВЛ 10 (10.5) кВ яч. 4 Кривошапкино | 0 | 0 | 1260 | 0 | 0 | 1260 | 0 | 0 | 16 | 1244 | 0 | 6300 |  | В27 2022-12-21 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
196 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Киренские электрические сети | ВЛ | ПС Киренск, яч. 5 Аэропорт | 10 (10.5) | 07,55 2022.12.22 | 16,40 2022.12.22 | В | 8.75 | ВЛ 10 (10.5) кВ яч. 5 Аэропорт | 0 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 17 | 2083 | 0 | 3500 |  | В27 2022-12-22 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
197 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Усть-Ордынские электрические сети | ВЛ | ПС Косая Степь, В-35 Бугульдейка | 10 (10.5) | 20,20 2022.12.22 | 04,20 2022.12.23 | В | 8 | ВЛ 35 кВ Бугульдейка | 0 | 0 | 295 | 0 | 0 | 295 | 0 | 0 | 5 | 290 | 0 | 800 |  | В33 2022-12-22 | 3.4.7.4 | 4.14 | 1
198 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Ангарские электрические сети Усольское подразделение | ВЛ | ПС Белореченская яч. 13 | 10 (10.5) | 20,20 2022.12.22 | 23,20 2022.12.22 | В | 3 | ВЛ 10 (10.5) кВ яч. 13 | 0 | 0 | 1620 | 0 | 0 | 1620 | 0 | 0 | 5 | 1615 | 0 | 1500 |  | В6 2022-12-22 | 3.4.11 | 4.12 | 0
199 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Нижнеудинские электрические сети | ВЛ | ПС Стеклозавод, ф. 3, ВВ-6 Город-1 | 6 (6.3) | 20,30 2022.12.24 | 22,15 2022.12.24 | В | 1.75 | ВЛ 6 (6.3) кВ яч. 14, ВВ-6 Город-1 | 0 | 0 | 1746 | 0 | 0 | 1746 | 0 | 0 | 6 | 1740 | 0 | 1600 |  | В18 2022-12-22 | 3.4.8.4 | 4.14 | 0
200 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Иркутские электрические сети | ВЛ | ПС 35/10 Смоленщина, яч. 3 ДОК | 10 (10.5) | 17,20 2022.12.29 | 21,20 2022.12.29 | В | 4 | ВЛ 10 (10.5) кВ яч. 3 ДОК | 0 | 0 | 1819 | 0 | 0 | 1819 | 0 | 0 | 19 | 1800 | 0 | 3021 |  | В36 2022-12-29 | 3.4.8.5 | 4.12 | 0
201 | ОГУЭП "Облкоммунэнерго" филиал Тайшетские электрические сети | ВЛ | ПС Тяговая Тайшет - Восточная яч. 19 | 10 (10.5) | 20,15 2022.12.29 | 12,15 2022.12.30 | В | 16 | ВЛ 10 (10.5) кВ яч. 19 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 336 |  | В21 2022-12-29 | 3.4.8.5 | 4.12 | 0

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь