## Контрольный замер лето.
Контрольные замеры лето 2017 г.
Филиал
Ангарские электрические сети | В соответствии с письмом ОАО «ИЭСК» № 06.011-4-4.23-2058/9 от 07.06.2017 г. 21 июня 2017 г. проведены контрольные замеры потокораспределения активной и реактивной мощностей, напряжений и электрических нагрузок за каждый час суток (по московскому времени), в том числе фактических активных нагрузок присоединений, включённых в график временного отключения потребителей на 2016/2017 год.
Черемховские электрические сети | В соответствии с письмом ОАО «ИЭСК» № 06.011-4-4.23-2058/9 от 07.06.2017 г. 21 июня 2017 г. проведены контрольные замеры потокораспределения активной и реактивной мощностей, напряжений и электрических нагрузок за каждый час суток (по московскому времени), в том числе фактических активных нагрузок присоединений, включённых в график временного отключения потребителей на 2016/2017 год.
Саянские электрические сети | В соответствии с письмом ОАО «ИЭСК» № 06.011-4-4.23-2058/9 от 07.06.2017 г. 21 июня 2017 г. проведены контрольные замеры потокораспределения активной и реактивной мощностей, напряжений и электрических нагрузок за каждый час суток (по московскому времени), в том числе фактических активных нагрузок присоединений, включённых в график временного отключения потребителей на 2016/2017 год.
Нижнеудинские электрические сети | В соответствии с письмом ОАО «ИЭСК» № 06.011-4-4.23-2058/9 от 07.06.2017 г. 21 июня 2017 г. проведены контрольные замеры потокораспределения активной и реактивной мощностей, напряжений и электрических нагрузок за каждый час суток (по московскому времени), в том числе фактических активных нагрузок присоединений, включённых в график временного отключения потребителей на 2016/2017 год.
Тайшетские электрические сети | В соответствии с письмом ОАО «ИЭСК» № 06.011-4-4.23-2058/9 от 07.06.2017 г. 21 июня 2017 г. проведены контрольные замеры потокораспределения активной и реактивной мощностей, напряжений и электрических нагрузок за каждый час суток (по московскому времени), в том числе фактических активных нагрузок присоединений, включённых в график временного отключения потребителей на 2016/2017 год.
Усть-Кутские электрические сети | В соответствии с письмом ОАО «ИЭСК» № 06.011-4-4.23-2058/9 от 07.06.2017 г. 21 июня 2017 г. проведены контрольные замеры потокораспределения активной и реактивной мощностей, напряжений и электрических нагрузок за каждый час суток (по московскому времени), в том числе фактических активных нагрузок присоединений, включённых в график временного отключения потребителей на 2016/2017 год.
Киренские электрические сети | В соответствии с письмом ОАО «ИЭСК» № 06.011-4-4.23-2058/9 от 07.06.2017 г. 21 июня 2017 г. проведены контрольные замеры потокораспределения активной и реактивной мощностей, напряжений и электрических нагрузок за каждый час суток (по московскому времени), в том числе фактических активных нагрузок присоединений, включённых в график временного отключения потребителей на 2016/2017 год.
Маско-Чуйские электрические сети | В соответствии с письмом ОАО «ИЭСК» № 06.011-4-4.23-2058/9 от 07.06.2017 г. 21 июня 2017 г. проведены контрольные замеры потокораспределения активной и реактивной мощностей, напряжений и электрических нагрузок за каждый час суток (по московскому времени), в том числе фактических активных нагрузок присоединений, включённых в график временного отключения потребителей на 2016/2017 год.
Усть-Ордынские электрические сети | В соответствии с письмом ОАО «ИЭСК» № 06.011-4-4.23-2058/9 от 07.06.2017 г. 21 июня 2017 г. проведены контрольные замеры потокораспределения активной и реактивной мощностей, напряжений и электрических нагрузок за каждый час суток (по московскому времени), в том числе фактических активных нагрузок присоединений, включённых в график временного отключения потребителей на 2016/2017 год.
Иркутские электрические сети | В соответствии с письмом ОАО «ИЭСК» № 06.011-4-4.23-2058/9 от 07.06.2017 г. 21 июня 2017 г. проведены контрольные замеры потокораспределения активной и реактивной мощностей, напряжений и электрических нагрузок за каждый час суток (по московскому времени), в том числе фактических активных нагрузок присоединений, включённых в график временного отключения потребителей на 2016/2017 год.
Начальник ОДС В. А. Игнатьев

## Контрольный замер зима.
Контрольные замеры зима 2017 г.
Филиал
Ангарские электрические сети | В соответствии с письмом ОАО «ИЭСК» № 06.-011-04-4.23-4421/9 от 07.12.2017 г. 20 декабря 2017 г. проведены контрольные замеры потокораспределения активной и реактивной мощностей, напряжений и электрических нагрузок за каждый час суток (по московскому времени), в том числе фактических активных нагрузок присоединений, включённых в график временного отключения потребителей на 2017/2018 год.
Черемховские электрические сети | В соответствии с письмом ОАО «ИЭСК» № 06.-011-04-4.23-4421/9 от 07.12.2017 г. 20 декабря 2017 г. проведены контрольные замеры потокораспределения активной и реактивной мощностей, напряжений и электрических нагрузок за каждый час суток (по московскому времени), в том числе фактических активных нагрузок присоединений, включённых в график временного отключения потребителей на 2017/2018 год.
Саянские электрические сети | В соответствии с письмом ОАО «ИЭСК» № 06.-011-04-4.23-4421/9 от 07.12.2017 г. 20 декабря 2017 г. проведены контрольные замеры потокораспределения активной и реактивной мощностей, напряжений и электрических нагрузок за каждый час суток (по московскому времени), в том числе фактических активных нагрузок присоединений, включённых в график временного отключения потребителей на 2017/2018 год.
Нижнеудинские электрические сети | В соответствии с письмом ОАО «ИЭСК» № 06.-011-04-4.23-4421/9 от 07.12.2017 г. 20 декабря 2017 г. проведены контрольные замеры потокораспределения активной и реактивной мощностей, напряжений и электрических нагрузок за каждый час суток (по московскому времени), в том числе фактических активных нагрузок присоединений, включённых в график временного отключения потребителей на 2017/2018 год.
Тайшетские электрические сети | В соответствии с письмом ОАО «ИЭСК» № 06.-011-04-4.23-4421/9 от 07.12.2017 г. 20 декабря 2017 г. проведены контрольные замеры потокораспределения активной и реактивной мощностей, напряжений и электрических нагрузок за каждый час суток (по московскому времени), в том числе фактических активных нагрузок присоединений, включённых в график временного отключения потребителей на 2017/2018 год.
Усть-Кутские электрические сети | В соответствии с письмом ОАО «ИЭСК» № 06.-011-04-4.23-4421/9 от 07.12.2017 г. 20 декабря 2017 г. проведены контрольные замеры потокораспределения активной и реактивной мощностей, напряжений и электрических нагрузок за каждый час суток (по московскому времени), в том числе фактических активных нагрузок присоединений, включённых в график временного отключения потребителей на 2017/2018 год.
Киренские электрические сети | В соответствии с письмом ОАО «ИЭСК» № 06.-011-04-4.23-4421/9 от 07.12.2017 г. 20 декабря 2017 г. проведены контрольные замеры потокораспределения активной и реактивной мощностей, напряжений и электрических нагрузок за каждый час суток (по московскому времени), в том числе фактических активных нагрузок присоединений, включённых в график временного отключения потребителей на 2017/2018 год.
Маско-Чуйские электрические сети | В соответствии с письмом ОАО «ИЭСК» № 06.-011-04-4.23-4421/9 от 07.12.2017 г. 20 декабря 2017 г. проведены контрольные замеры потокораспределения активной и реактивной мощностей, напряжений и электрических нагрузок за каждый час суток (по московскому времени), в том числе фактических активных нагрузок присоединений, включённых в график временного отключения потребителей на 2017/2018 год.
Усть-Ордынские электрические сети | В соответствии с письмом ОАО «ИЭСК» № 06.-011-04-4.23-4421/9 от 07.12.2017 г. 20 декабря 2017 г. проведены контрольные замеры потокораспределения активной и реактивной мощностей, напряжений и электрических нагрузок за каждый час суток (по московскому времени), в том числе фактических активных нагрузок присоединений, включённых в график временного отключения потребителей на 2017/2018 год.
Иркутские электрические сети | В соответствии с письмом ОАО «ИЭСК» № 06.-011-04-4.23-4421/9 от 07.12.2017 г. 20 декабря 2017 г. проведены контрольные замеры потокораспределения активной и реактивной мощностей, напряжений и электрических нагрузок за каждый час суток (по московскому времени), в том числе фактических активных нагрузок присоединений, включённых в график временного отключения потребителей на 2017/2018 год.