## Лист1
Отчет о проведении ремонтной программы электрических сетей и оборудования, выполняемого хоз.способом за 2018 год
Филиал | Вид работ (Т-текущий, К-капитальный) | Населенный пункт | Наименование объекта | Инв. номер | Физический объем ЛЭП/ТП (км/шт)
[5 empty] | ВЛ-110 кВ | ВЛ-35 кВ | ВЛ-10 (6) кВ | ВЛ-0,4 кВ | КЛ-10-(6) кВ | КЛ-0,4 кВ | ТП-6-10/0,4 кВ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
ТЭС | К | г. Бирюсинск | ВЛ-6 кВ. Ф. 10 ул. Калинина Бирюсинск. | 112977 |  |  | 0.5
ТЭС | К | г. Бирюсинск | ВЛ-0,4 кВ. Ф. Береговая-Набережная ТП-3 | 1110181 |  |  |  | 1.1
ТЭС | К | г. Тайшет | Замена кровли трансформаторной подстанции ТП-19. | 510140 | [6 empty] | 1
УКЭС | К | г. Усть-Кут | ВЛ-10кВ ф.222 отпайка на ТП-15Л | 112015 |  |  | 0,25/5
УКЭС | К | г. Усть-Кут | ВЛ-35кВ ф.Нефтебаза | 1130001 |  | 0,12/1
УКЭС | К | г. Усть-Кут | ВЛ-0,4кВ ф.Гастелло ТП-275 | 1110301 |  |  |  | 0,5/13
УКЭС | К | г. Усть-Кут | ВЛ-0,4кВ ф.Совхозная ТП-84 | 1110488 |  |  |  | 0,06/-
УКЭС | К | г. Усть-Кут | ВЛ-10кВ ф.403 отпайка на ТП-84 | 1120040 |  |  | 0,5/12
НЭС | ТиК | п. Подгорный | ВЛ-0,4 кВ Ф№ ул. Просвещения, ул. Солнечная п. Подгорный, ТП-44п Нижнеудинского р-на | 30052 |  |  |  | 1.72
НЭС | ТиК | п. Замзор | ВЛ-0,4 кВ от КТП-2 Ф№ ул. Топорочная, Набережная, Садовая п. Замзор | 30106 |  |  |  | 0.85
НЭС | ТиК | р.п. Куйтун | ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от ТП-2 "Желябова" | Т00002413 |  |  |  | 0.05
НЭС | ТиК | р.п. Куйтун | ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от ТП-12 "Гагарина" | Т00002413 |  |  |  | 0.05
НЭС | ТиК | р.п. Куйтун | ВЛ-0,4 кВ от ТП-29 "Чкалова" | Т00002413 |  |  |  | 0.05
НЭС | ТиК | г. Алзамай | ВЛ-0,4 кВ ул. Первомайская, Бурмакина | 30009 |  |  |  | 0.04
НЭС | ТиК | р.п. Куйтун | ВЛ-0.4кВ Ф№1 ТП №59 "Матросова" | Т0002413 |  |  |  | 1
НЭС | ТиК | р.п.Куйтун | ВЛ-0.4кВ Ф №3 ТП №51 " 4-я Пятилетка"-1,3км | Т0002413 |  |  |  | 1.3
НЭС | ТиК | с.Худоеланское | ВЛ-0,4 кВ Ф№1"Школа" от КТП-3 | 30086 |  |  |  | 0.245
КЭС | К | г.Киренск | ВЛ-0,4кВ от ТП-17 ф. №4 "ул.Портовая, Цветочная, Полевая, Твардовского" | 000002138 |  |  |  | 1.1
КЭС | К | п. Алексеевск | ВЛ-6кВ ф."Посёлок", (замена траверс) | Ч00511044 |  |  | 0.72
КЭС | К | г. Киренск | ВЛ-10кВ ф. Киренск-2 (замена траверс) | 000002124, 000002125 |  |  | 0.42
КЭС | К | г.Киренск м-н Авиаторов, м-н Мельничный м-н Гарь, п. Алексеевск, с. Кривая Лука | ВЛ-10/0,4кВ (замена опор и пасынкование 231шт) | 000002125, 000002128 |  |  | 5.56 | 6.88
КЭС | К | с.Кривая Лука | ВЛ-10кВ ф. Кривая Лука (замена траверс) | Ч00511043 |  |  | 0.3 |  |  |  | 6
АЭС | К | п. Мегет | ВЛ-0,4 кВ КТПН-702п ф.3, ул. Полевая, ул. Нагорная | 1110116 |  |  |  | 0.242
АЭС | К | с. Одинск | ВЛ-0, 4кВ, КТПН-5 ф.1, ул. Молодежная | 1110142 |  |  |  | 0.817
АЭС | К | п. Тальяны. | ВЛ-0,4 кВ СТП-903п ф.2, ул. Лесная, пер. Молодежный, ул. 60 лет Октября | 1110156 |  |  |  | 1.64
АЭС | К | г. Усолье-Сибирское | ВЛИ-0,4 кВ ул. Гастелло от ТП-11 | У1110037 |  |  |  | 0.26
АЭС | К | г. Усолье-Сибирское | ВЛИ-0,4 кВ ул. Войкова от ТП-4 | У1110007 |  |  |  | 0.12
АЭС | К | г. Усолье-Сибирское | ВЛИ-0,4 кВ ул. Толбухина от ТП-21 | У1110043 |  |  |  | 0.23
АЭС | К | г. Усолье-Сибирское | ВЛИ-0,4 кВ ул. Цимлянская от ТП-6 | У1110104 |  |  |  | 0.4
АЭС | К | г. Усолье-Сибирское | ВЛ-0,4 кВ Ф.1 ул. Жуковского от ТП-74 | У1110119 |  |  |  | 0.63
АЭС | К | г. Усолье-Сибирское | ВЛИ-0,4 кВ ул. Горького от ТП-140 | У1110065 |  |  |  | 0.52
АЭС | К | п.Тайтурка Усольского района | ВЛ-10 кВ от ПС Тайтурка | У11120012 |  |  |  | 0.433
АЭС | К | г. Усолье-Сибирское | ВЛИ-0,4 кВ Ф.3 ул.Пионерская от ТП-140 | Ч00520253 |  |  |  | 0.362
АЭС | К | п.Тайтурка Усольского района | ВЛ-10 кВ от ПС Тайтурка | У11120012 |  |  |  | 0.16
АЭС | К | п. Б. Елань Усольского района | ВЛ-0,4 кВ Ф.2 ул. Зелёная от ТП-844 | У1110215 |  |  |  | 0.95
АЭС | К | п. Раздолье Усольского района | ВЛ-0,4 кВ Ф.3 ул. Советская от ТП-512 | У1110207 |  |  |  | 0.37
АЭС | К | г. Усолье-Сибирское | ВЛ-0,4 кВ Ф.1 ул. Мичурина от ТП-76 | У1110123 |  |  |  | 0.372
АЭС | К | г. Ангарск | Ремонт трансформаторов ТМХ по филиалам ОГУЭП "Облкоммунэнерго" | [7 empty] | 26
СЭС | К | п. Залари | ВЛ-0,4 кВ «Комсомольская» от ТП-38 | З0000596 |  |  |  | 0.66
СЭС | К | п. Залари | ВЛ-0,4 кВ «Будённого» от ТП-20 | З0000596 |  |  |  | 0.5
СЭС | К | п. Новонукутский | ВЛ-0,4 кВ «Российская» от ТП-26 | З0000521 |  |  |  | 1.12
СЭС | К | п. Балаганск | ВЛ-10 кВ «Балаганск - Поселок» | З0000486 |  |  | 0.05
СЭС | К | п. Новонукутский | ВЛ-0,4 кВ «Западная» от ТП-13 | З0000521 |  |  |  | 0.578
СЭС | К | п. Новонукутский | ВЛ-0,4 кВ «Байкальская» от ТП-26 | З0000521 |  |  |  | 0.47
СЭС | К | п. Новонукутский | ВЛ-0,4 кВ «Полевая» от ТП-13 | З0000521 |  |  |  | 0.572
СЭС | К | уч. Верхнеокинский | ВЛ-0,4 кВ «Школьная» от ТП-3 | 33007 |  |  |  | 0.597
СЭС | К | с. Троицк | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1, ТП-2 | З0000305 |  |  |  | 1.12
СЭС | К | г. Саянск | ВЛИ-0,4 кВ «Коттеджи» от ТП-65 | Ч00511203 |  |  |  | 0.255
СЭС | Т | г. Саянск | КЛ-10 кВ «ПС Стройбаза - ТП-37» | 30129-30 |  |  |  |  | 0.02
СЭС | Т | г. Саянск | КЛ-10 кВ «ПС Ока - РП-4» | 30005-06 |  |  |  |  | 0.01
СЭС | Т | г. Саянск | КЛ-10 кВ «ПС Ока - РП-3» | 30003-04 |  |  |  |  | 0.01
СЭС | Т | г. Саянск | КЛ-0,4 кВ «Строителей, 14, Д6 -Д7» | 31280-93 | [5 empty] | 0.01
СЭС | Т | г. Зима | КЛ-10 кВ «ТП-5п - ТП-59» | З0000380 |  |  |  |  | 0.01
СЭС | Т | г. Зима | КЛ-0,4 кВ «Ангарский, 1» от ТП-65 | З0000440 | [5 empty] | 0.008
ЧЭС | К | г.Свирск | ВЛ-0,4кВ от ТП-3 ул.Калинина | Ч00000426 |  |  |  | 0.25
ЧЭС | К | г.Черемхово | ВЛ-0,4кВ от ТП-РРЗ | Ч00510865 |  |  |  | 0.18
ЧЭС | К | г.Черемхово | Участок ВЛ-6кВ фидер №7 РП-95 оп.№54 -оп.№58 | Ч00000358 |  |  | 0.3
ЧЭС | К | г.Черемхово | ВЛ-0,4кВ от ТП-69 | Ч00000400 |  |  |  | 2.5
ЧЭС | К | г.Черемхово | ВЛ-0,4кВ от ТП-81 | Ч00000517 |  |  |  | 0.37
ЧЭС | К | г.Черемхово | ВЛ-0,4кВ от ТП-48 пер.Пролетарский | Ч00000432 |  |  |  | 0.12 | 2.407
ЧЭС | К | г.Черемхово | ВЛ-0,4кВ от ТП-116 | Ч00000562 |  |  |  | 1.47
ЧЭС | К | г.Черемхово | ВЛ-6кВ фидер №5 ПС Восточная" | Ч00000302 |  |  | 0.4
ЧЭС | К | г.Черемхово | ВЛ-0,4кВ от ТП-68 | Ч00000399 |  |  |  | 0.25
ЧЭС | К | г.Черемхово | ВЛ-0,4кВ от ТП-209 пер.Рудничный | Ч00005864 |  |  |  | 0.168
ЧЭС | К | г.Черемхово | ВЛ-0,4кВ от ТП-152 ул.Клубная, Достоевского | Ч00000377 |  |  |  | 0.344
ЧЭС | К | г.Черемхово | ВЛ-0,4кВ от ТП-52 пер.Санаторный, ул.4-я Горняцкая | Ч00000366 |  |  |  | 0.3
УОЭС | К | с. Оса | ВЛ-0,4 кВ Заводская от ТП Мороза | 00000047 |  |  |  | 0.32
ИЭС | К | Иркутский р-н, п. Горячий Ключ | ВЛ-0,4кВ п. Горячий Ключ, ул. Мира, ул. Коммунистическая. | 000080160 |  |  |  | 0.84
ИЭС | К | г. Слюдянка | ВЛ-0,4кВ по ул.Васильева, г. Слюдянка | С-0000133 |  |  |  | 0.05
ИЭС | К | г. Слюдянка | ВЛ-0,4 кв,мрн.РУДО /15000 м/, Слюдянский р-н, г. Слюдянка (ул. Лёни Полуяхтова, ул. Слюдянских Красногвардейцев, ул. Лазо, ул. Марата) | С-0000129 |  |  |  | 0.43
ИЭС | Т | г. Байкальск | ТП ГПП-1 Байкальск м-н Южный | СО0186684 | [6 empty] | 1
МЧЭС | К | п. Мусковит | ВЛ-110 кВ Мамакан-Мусковит | 114001 | 2.21
МЧЭС | К | п. Мама | ВЛ-35 кВ Мусковит-Мама | 113004 |  | 0.26
МЧЭС | К | п. Луговкий | ВЛ-35 кВ Мусковит-Луговка | 113005 |  | 1.3
МЧЭС | Т | п. Мама | ВЛ-0,4 кВ пос. Мама | 111001 |  |  |  | 0.8