## 3.1. отчет
Отчет о проведении ремонтной программы электрических сетей и оборудования в 2021 году подрядным способом
Филиал | Населенный пункт | Наименование объекта | Инв. номер | Физический объем ЛЭП/ТП (км/шт)
|  |  |  | ВЛ-110 кВ | ВЛ-35 кВ | ВЛ-10 (6) кВ | ВЛ-0,4 кВ | КЛ-10-(6) кВ | КЛ-0,4 кВ | ТП-6-10/0,4 кВ
1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
АЭС | г. Ангарск | ТП №1 квартал 177 , строение 5 а | ИНВ-5100304 | [6 empty] | 1
АЭС | г. Ангарск | ТП №1 квартал 180 , строение 1 а | ИНВ-5100305 | [6 empty] | 1
АЭС | г. Ангарск | ТП №2 квартал 180 , строение 2 а | ИНВ-5100307 | [6 empty] | 1
АЭС | г. Ангарск | ТП №1 квартал 188 , строение 6 а | ИНВ-5100292 | [6 empty] | 1
АЭС | г. Ангарск | ТП №5 квартал 207/210 , строение 15 а | ИНВ-5100317 | [6 empty] | 1
АЭС | г. Ангарск | ТП №2 квартал 212 , строение 8 е | ИНВ-5100310 | [6 empty] | 1
АЭС | г. Ангарск | ТП №2 квартал 221 , строение 5 а | ИНВ-5100320 | [6 empty] | 1
АЭС | г. Ангарск | ТП квартал 222 , строение 1 а | ИН2-5100273 | [6 empty] | 1
АЭС | г. Ангарск | Выполнение работ по капитальному ремонту асфальтобетонного покрытия после проведения земляных работ | Перечень объектов и адресов указан в договоре
АЭС | г. Усолье-Сибирское | КЛ Кабельные линии 6 кв ТЭЦ-11 до РУ-6 кв ТНС-2 (3 каб) /13960 м/ | ИНВ-У000717 |  |  |  |  | 2.3
АЭС | г. Усолье-Сибирское | ТП-22 Толбухина кв-л 29 - здание | ИНВ-У0000022 | [6 empty] | 1
АЭС | г. Усолье-Сибирское | ТП -16 Комсомольский пр-кт - здание | ИНВ-У510009 | [6 empty] | 1
АЭС | г. Усолье-Сибирское | ТП-28 ул. Серегина (район ЦРП) - здание | ИНВ-У0000028 | [6 empty] | 1
АЭС | г. Усолье-Сибирское | ТП-30 26 квартал - здание | ИНВ-У0000030 | [6 empty] | 1
АЭС | г. Усолье-Сибирское | ТП-32 26 квартал - здание | ИНВ-У0000032 | [6 empty] | 1
АЭС | г. Усолье-Сибирское | ТП-134 9 микрорайон - здание | ИНВ-У510091 | [6 empty] | 1
АЭС | г. Усолье-Сибирское | ТП*-12а ул. Толбухина № 27 (общ.) - здание | ИНВ-У510006 | [6 empty] | 1
АЭС | г. Усолье-Сибирское | ТП -37 24"а" квартал | ИНВ-У510028 | [6 empty] | 1
АЭС | г. Усолье-Сибирское | ТП -38 24"а" квартал | ИНВ-У510029 | [6 empty] | 1
АЭС | г. Усолье-Сибирское | ТП-50 3 квартал - здание | ИНВ-У510041 | [6 empty] | 1
АЭС | г. Усолье-Сибирское | ТП-54 квартал 1"В" - здание | ИНВ-У510045 | [6 empty] | 1
АЭС | г. Усолье-Сибирское | ТП-56 квартал 1"А" - здание | ИНВ-У510047 | [6 empty] | 1
АЭС | г. Усолье-Сибирское | ТП-81 ( к-тр Кристалл) - здание | ИНВ-У510050 | [6 empty] | 1
АЭС | г. Усолье-Сибирское | ТП-97 ул. Менделеева - здание | ИНВ-У510057 | [6 empty] | 1
АЭС | г. Усолье-Сибирское | ТП-29 26 квартал - здание | ИНВ-У0000029 | [6 empty] | 1
АЭС | г. Усолье-Сибирское | ТП-111 8 м. район - здание | ИНВ-У510070 | [6 empty] | 1
АЭС | г. Усолье-Сибирское | ТП-112 8 м. район - здание | ИНВ-У510071 | [6 empty] | 1
АЭС | г. Усолье-Сибирское | ТП-108 7 м. район - здание | ИНВ-У510067 | [6 empty] | 1
АЭС | Усольский р-н, п. Мишелевка | ТП РП-10 п.Мишелевка - здание | ИНВ-У0000203 | [6 empty] | 1
АЭС | Усольский р-н, п. Новомальтинск | ТП-5 (здание) ЗАО "НЗСМ" 6/0,4 кВ. 2*630 кВА № 5 | ИНВ-У510138 | [6 empty] | 1
АЭС | Усольский р-н, с. Мальта | ТП-10/0,4 кВ. 630 кВА № 782 | ИНВ-У312051 | [6 empty] | 1
АЭС | г. Усолье-Сибирское | КЛ- 6 кв от ГПП-1 до ТП-19 /22459 м/ | ИНВ-У000607 |  |  |  |  | 0.29
АЭС | г. Усолье-Сибирское | КЛ Кабельные линии 0,4 кв кв-л 23 /2075 м/ | ИНВ-У000589 | [5 empty] | 0.25
АЭС | г. Усолье-Сибирское | Выполнение работ по объекту «Строительство КТП-6/0,4 кВ, ЛЭП-0,4-6 кВ вне зоны затопления г. Усолье – Сибирское» (стр-во КТПН-630/6/0,4, ЛЭП-0,4-6 кВ | ИНВ-У000598 |  |  |  |  | 1.13 |  |  | окс
АЭС | г. Усолье-Сибирское | Автоуслуги при выполнении ремонтных работ | -
АЭС | г. Усолье-Сибирское | КЛ Кабельные линии 0,4 кв кв-л 23 /2075 м/ | ИНВ-У000589 | [5 empty] | 0.145
АЭС | г. Усолье-Сибирское | Восстановление нарушенного а/б покрытия дорог после проведения ремонтных работ на КЛ-0,4,6 кВ в г. Усолье-Сибирское | Перечень объектов и адресов указан в договоре
ИЭС | Иркутский р-н, Ушаковское МО | ВЛ-10 кв Светлячки-п.Горячий ключ /19100 м/ | ИНВ-000080161 |  |  | 1.5 |  |  |  |  | окс
ИЭС | Иркутский р-н, п. М. Падь | ВЛ-10 кв."ПС Ершовская- Мельничная Падь /16566 м/ | ИНВ-000080290 |  |  | 0.35 |  |  |  |  | окс
ИЭС | Иркутский р-н, р. п. Маркова | Восстановление КЛ-10кВ по письму №ИК/ИЭС-1095 от 11.05.2021 | Сети ОАО "ИЭСК"
ИЭС | Иркутский р-н | Ошкуровка опор | -
ИЭС | г. Иркутск | Трансформаторная подстанция | ИН1-000510001 | [6 empty] | 1
ИЭС | г. Иркутск | ТП-339 "Локомотив" | ИН1-000510008 | [6 empty] | 1
ИЭС | г. Иркутск | ТП-1033 "Боткина" | ИН3-000510005 | [6 empty] | 1
ИЭС | Иркутский р-н, р. п. Маркова | ТП-413 "Верхнее Маркова" | ИН3-000510011 | [6 empty] | 1
ИЭС | Иркутский р-н, р. п. Маркова | ТП-423 "Поселок" | ИН5-000510009 | [6 empty] | 1
ИЭС | Иркутский р-н, р. п. Маркова | ТП-425 "Школа" | ИН2-000510010 | [6 empty] | 1
ИЭС | Слюдянский р-н, р.п. Култук | Распределительный пункт | ИНВ-С-0001607 | [6 empty] | 1
ИЭС | Слюдянский р-н, р.п. Култук | ТП-10 "Депутатская" | ИНВ-С-0001178 | [6 empty] | 1
ИЭС | г. Слюдянка | ТП-1-ЖД «Пионерская» | ИНВ-С-0000775 | [6 empty] | 1
ИЭС | г. Байкальск | ТП кирпичное | ИНВ-С-0000468 | [6 empty] | 1
ИЭС | г. Байкальск | ТП-7 "Техникум" | ИНВ-С-0000673 | [6 empty] | 1
ИЭС | г. Байкальск | ТП-12 "Школьная" | ИНВ-С-0000396 | [6 empty] | 1
ИЭС | г. Байкальск | ТП-15 "Космос" | ИНВ-С-0000432 | [6 empty] | 1
ИЭС | г. Байкальск | ТП-34 "Школа №12" | ИНВ-С-0000530 | [6 empty] | 1
ИЭС | г. Байкальск | ТП-35 "Сбербанк" | ИНВ-С-0000542 | [6 empty] | 1
ИЭС | г. Байкальск | ТП-36 "Детский сад №7" | ИНВ-С-0000553 | [6 empty] | 1
ИЭС | г. Байкальск | ТП-37 "Торговый дом" | ИНВ-С-0000565 | [6 empty] | 1
ИЭС | г. Байкальск | ТП-39 "Ягодка" | ИНВ-С-0000590 | [6 empty] | 1
ИЭС | г. Байкальск | ТП-40 "Детский сад №13" | ИНВ-С-0000615 | [6 empty] | 1
ИЭС | г. Байкальск | ТП-41 "Крытый рынок" | ИНВ-С-0000627 | [6 empty] | 1 | без НДС
ИЭС | Иркутский р-н, п. Б. Голоустное | ВЛ-0,4 кв от КТП"Контора" п.Б.Голоустное /2420 м/ | ИН1-000312137 |  |  |  | 1.484
ИЭС | Иркутский р-н, п. Б. Голоустное | ВЛ-0,4 кв от КТП"Контора" п.Б.Голоустное /2420 м/ | ИН1-000312137 |  |  |  | 1.588
ТЭС | г. Тайшет | Тр-р ТД 10000/35/10 273 ПС 35/10 1977г | ИНВ-230743 | [6 empty] | 1
ТЭС | г. Тайшет | ВЛ-10 кВ 5,80648 Ф. №1 с ПС Тяговая Тайшет-Западная /5806,48 м/ | ИНВ-1120255 |  |  |  |  | 0.09
МЧЭС | Мамско-Чуйский р-н | Оказание услуг по проведению хроматографического анализа на 7 растворенных газов трансформаторного масла (Н2, СО, СН4, СО2, С2Н4, С2Н6, С2Н2) и полного химического анализа эксплутационного трансформаторного масла | -
МЧЭС | Мамско-Чуйский, Бодайбинский р-ны | ВЛ-110 кВ Мамакан-Мусковит от ОРУ-110 кВ Мамаканской ГЭС /81513м/ | ИНВ-114001 | 1.6 | [6 empty] | 8946.1
МЧЭС | Мамско-Чуйский, Бодайбинский р-ны | ВЛ-110 кВ Мамакан-Мусковит от ОРУ-110 кВ Мамаканской ГЭС /81513м/ | ИНВ-114001 | 9.32 | [6 empty] | 35381.7
УОЭС | Ольхонский р-н, с. Бугульдейка | ВЛ-35 кв Косая Степь с.Бугульдейка /39600м/ | ИНВ-85678637 |  | 10 | [5 empty] | 62587.3 | окс
УОЭС | Качугский р-н, п. Качуг | Автоуслуги при выполнении ремонтных работ | -
УОЭС | Качугский р-н, п. Качуг | Автоуслуги при выполнении ремонтных работ | -
УОЭС | Качугский р-н, п. Качуг | Автоуслуги при выполнении ремонтных работ | -
ЧЭС | Черемховский р-н, с. Тальники | Отв.ВЛ-35 кВ "Онот-Тальники" на ПС "Тальники" /15062м/,Ирк.обл.,Чер.р-н,с.Тальники(38:20:000000:577) | ИНВ-Ч00519453 |  | 8.961
ИТОГО |  |  |  | 10.92 | 18.961 | 1.9 | 3.072 | 3.81 | 0.395 | 50
Заместитель главного инженера Крупнов В.В.
Начальник ОЭ и ОР Тараненко В.Ю.