## Лист3
Отчет о проведении ремонтной программы электрических сетей и оборудования в 2022 году подрядным способом
п/п | Филиал | Населенный пункт | Наименование объекта | Инв. номер | Физический объем ЛЭП/ТП (км/шт)
[5 empty] | ВЛ-110 кВ | ВЛ-35 кВ | ВЛ-10 (6) кВ | ВЛ-0,4 кВ | КЛ-10-(6) кВ | КЛ-0,4 кВ | ТП-6-10/0,4 кВ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | АЭС | г.Ангарск | ТП-4 (ремонт кровли) | ИНВ-05100071 | [6 empty] | 1
2 | АЭС | г.Ангарск | ТП-7 (ремонт кровли) | ИНВ-05100093 | [6 empty] | 1
3 | АЭС | г.Ангарск | ТП-26 (ремонт кровли) | ИНВ-05100052 | [6 empty] | 1
4 | АЭС | г.Ангарск | ТП-39 (ремонт кровли) | ИНВ-00000797 | [6 empty] | 1
5 | АЭС | г.Ангарск | ТП-47 (ремонт кровли) | ИНВ-05100072 | [6 empty] | 1
6 | АЭС | г.Ангарск | ТП-82б (ремонт кровли) | ИНВ-05100111 | [6 empty] | 1
7 | АЭС | г.Ангарск | ТП-85б (ремонт кровли, замена дверей) | ИНВ-05100120 | [6 empty] | 1
8 | АЭС | г.Ангарск | ТП-89 (ремонт кровли, замена дверей, ремонт строительной части) | ИНВ-05100132 | [6 empty] | 1
9 | АЭС | г.Ангарск | ТП-2м4 (ремонт кровли) | ИНВ-05100217 | [6 empty] | 1
10 | АЭС Уп | г. Усолье-Сибирское | КЛ-10кВ ПС Вокзальная КРУН-10 кВ яч.9 – РП-4 ЗРУ-10 кВ яч.7 (кабель №3), ПС Вокзальная КРУН-10 кВ яч.20 – РП-4 ЗРУ-10 кВ яч.4 (кабель №3) ул. Луначарского, пр-т Красных Партизан, пр-т Космонавтов | ИНВ-У000663 |  |  |  |  | 1.275
11 | АЭС Уп | г. Усолье-Сибирское | КЛ-6 кВ ГПП-1 ЗРУ-6 кВ яч.17 – ТП-1 РУ-6 кВ яч.5 (кабель №1, №2) пр-т Комсомольский, ул. Куйбышева, ул. Октябрьская, ул. Карла Маркса, ул. Депутатская | ИНВ-У000607 |  |  |  |  | 1.685
12 | АЭС Уп | с. Мальта | КЛ-6/10 кВ (замена кабеля в 2 нитки 0,3х2=0,6 км ) | ИНВ-У1220222 |  |  |  |  | 0.3
13 | АЭС УП | г. Усолье-Сибирское | ТП-165 (ремонт кровли) | ИНВ-У510111 | [6 empty] | 1
14 | АЭС УП | г. Усолье-Сибирское | ТП-144 (ремонт кровли) | ИНВ-У510096 | [6 empty] | 1
15 | АЭС УП | г. Усолье-Сибирское | ТП-152 (ремонт кровли) | ИНВ-У510099 | [6 empty] | 1
16 | АЭС УП | г. Усолье-Сибирское | ТП-153 (ремонт кровли) | ИНВ-У510100 | [6 empty] | 1
17 | АЭС УП | г. Усолье-Сибирское | ТП-154 (ремонт кровли) | ИНВ-У510101 | [6 empty] | 1
18 | АЭС УП | г. Усолье-Сибирское | ТП-100 (ремонт кровли) | ИНВ-У510059 | [6 empty] | 1
19 | АЭС УП | г. Усолье-Сибирское | ТП-176 (ремонт кровли) | ИНВ-У510116 | [6 empty] | 1
20 | АЭС УП | г. Усолье-Сибирское | ТП-84 (ремонт кровли) | ИНВ-У510053 | [6 empty] | 1
21 | АЭС УП | г. Усолье-Сибирское | ТП-163 (ремонт кровли) | ИНВ-У510109 | [6 empty] | 1
22 | АЭС УП | г. Усолье-Сибирское | ТП-159 (ремонт кровли) | ИНВ-У510105 | [6 empty] | 1
23 | АЭС УП | г. Усолье-Сибирское | ТП-164 (ремонт кровли) | ИНВ-У510110 | [6 empty] | 1
24 | АЭС УП | Н-Мальтинск | ТП-1(ремонт кровли) | ИНВ-У510136 | [6 empty] | 1
25 | АЭС УП | Н-Мальтинск | ТП-3 (ремонт кровли) | ИНВ-У510137 | [6 empty] | 1
26 | АЭС УП | Н-Мальтинск | ТП-6 (ремонт кровли) | ИНВ-У510139 | [6 empty] | 1
27 | АЭС УП | г. Усолье-Сибирское | ТП-114 (ремонт кровли) | ИНВ-У510073 | [6 empty] | 1
28 | АЭС УП | г. Усолье-Сибирское | ТП-135 (ремонт кровли) | ИНВ-У510092 | [6 empty] | 1
29 | АЭС УП | г. Усолье-Сибирское | ТП-158 (ремонт кровли) | ИНВ-У510104 | [6 empty] | 1
30 | АЭС УП | г. Усолье-Сибирское | ТП-31 (ремонт кровли) | ИНВ-У0000031 | [6 empty] | 1
31 | АЭС УП | г. Усолье-Сибирское | ТП-53 (ремонт кровли) | ИНВ-У510044 | [6 empty] | 1
32 | АЭС УП | г. Усолье-Сибирское | ТП-15 (ремонт кровли) | ИНВ-У510008 | [6 empty] | 1
33 | АЭС УП | г. Усолье-Сибирское | Капитальные ремонт кабельных линий 10 кВ ПС "Вокзальная" яч. 14, яч. 21, яч. 29 в г. Усолье-Сибирское | ИНВ-У000636 |  |  | 1.99 |  | 2.01
34 | АЭС УП | г. Усолье-Сибирское | выправка ж/б опоры №3 ВЛ-35 | ИНВ-У113001 |  | 0.1
35 | ИЭС | Иркутский р-н, с. Малое Голоустное | ВЛ-0,4кВ от ТП-468 "Больница", фидер "ул. Нагорная". | ИН1-000312133 |  |  |  | 0.961
36 | ИЭС | Слюдянский р-н, г. Слюдянка. | ВЛ-6кВ, КТПН-2*630/6/0,4кВ, ВЛ-0,4 кВ, КЛ-0,4кВ, г. Слюдянка, ул. Ленина | ИНВ-С-000139 |  |  | 0.02 | 0.5 |  | 0.18 | 1
37 | ИЭС | Слюдянский р-н, р.п. Култук | ВЛ-0,4кВ от ТП-14, фидер "Л. Толстого" по ул. Лесная. | ИНВ-С-0000123 |  |  |  | 0.38
38 | ИЭС | Слюдянский р-н, д. Быстрая. | ВЛ-6/0,4кВ, д. Быстрая, от оп. №75 ВЛ-6кВ до дома №3 по ул. Заречная. | ИНВ-С-0000101 ИНВ-С-0000132 |  |  | 1.3 | 1.3
39 | ИЭС | Боханский р-н, с. Александровское. | ВЛ-0,4кВ от ТП-648 "Поселок", фидер №3 "Озерная" от опоры №1 до опоры №19. | ИНВ-С-0001854 |  |  |  | 0.601
40 | ИЭС | Боханский р-н, с. Александровское. | ВЛ-0,4кВ от ТП-648 "Поселок", фидер №3 "Озерная" от опоры №6 до опоры №6/9 и до опоры №6/3/3. | ИНВ-С-0001854 |  |  |  | 0.478
41 | ИЭС | Боханский р-н, с. Александровское. | ВЛ-0,4кВ от ТП-648 "Поселок", фидер №2 "Дзержинского начало" от опоры №1 до опоры №14. | ИНВ-С-0001854 |  |  |  | 0.507
42 | ИЭС | Боханский р-н, с. Александровское. | ВЛ-10кВ "ПС "Олонки" - Александровск, отпайка опора №186 - ТП-648 "Поселок"". | ИНВ-С-0001848 |  |  | 0.464
43 | ИЭС | Иркутский р-н, с. Смоленщина. | ВЛ-0,4кВ от ТП-333 "Трактовая" по ул. Нагорная. | ИНВ-000080244 |  |  |  | 0.683
44 | ИЭС | Иркутский р-н, с. Смоленщина. | ВЛ-0,4кВ от ТП-319 "Полевой", фидер "ул. Дорожная". | ИНВ-СО186818 |  |  |  | 0.64
45 | ИЭС | Слюдянский р-н, р.п. Култук | ВЛ-10/0,4кВ, р. п. Култук, ул. Привокзальная. | ИНВ-С-0000128 ИНВ-С-0000123 |  |  | 0.385 | 0.22
46 | ИЭС | Слюдянский р-н, р.п. Култук | КТПН-630 кВА/10/0,4кВ, п. Култук, ул. Депутатская, пер. Рабочий. | ИНВ-С-0000128 | [6 empty] | 1
47 | ИЭС | Слюдянский р-н, р.п. Култук | КТПН-400/10/0,4кВ, р. п. Култук, ул. Привокзальная. | ИНВ-С-0000128 | [6 empty] | 1
48 | ИЭС | Слюдянский р-н, р.п. Култук | ВЛ-10/0,4кВ, р. п. Култук, ул. Пушкина, ул. Кирова. | ИНВ-С-0000128 ИНВ-С-0000123 |  |  | 0.66 | 0.66
49 | ИЭС | Слюдянский р-н, р.п. Култук | КТПН-400/10/0,4кВ, р. п. Култук, ул. Пушкина. | ИНВ-С-0000128 | [6 empty] | 1
50 | ИЭС | Слюдянский р-н, р.п. Култук | ВЛ-10/0,4кВ, р. п. Култук, ул. Октябрьская. | ИНВ-С-0000128 ИНВ-С-0000123 |  |  | 0.44 | 0.44
51 | ИЭС | Слюдянский р-н, р.п. Култук | КТПН-250/10/0,4кВ, р. п. Култук, ул. Октябрьская. | ИНВ-С-0000128 | [6 empty] | 1
52 | ИЭС | Иркутский р-н, п. Патроны. | ВЛ-0,4-10кВ, КТПН 400/10/0,4, п. Патроны, ул. Дачная. | ИНВ-000080188 ИНВ-000080191 |  |  | 0.043 | 0.85 |  |  | 1
53 | ИЭС | Иркутский р-н, с. Смоленщина. | ВЛ-10кВ, КТПН 400/10/0,4, с. Смоленщина, ул. Пушкина. | ИНВ-000080236 |  |  | 0.03 |  |  |  | 1
54 | ИЭС | Иркутский р-н, с. Смоленщина. | ВЛ-0,4-10кВ, КТПН 630/10/0,4, с. Смоленщина, ул. Нагорная. | ИНВ-Ч00520756 ИНВ-000080244 |  |  | 0.01 | 0.663 |  |  | 1
55 | ИЭС | Иркутский р-н, с. Смоленщина. | ВЛ-0,4-10кВ, с. Смоленщина, ул. Совхозная, ул. Трудовая. | ИНВ-000080242 ИН2-000312141 |  |  | 0.454 | 0.474
56 | ИЭС | Слюдянский р-н, п. Утулик. | ВЛ 6кВ "ПС Утулик, яч. 1 - ПП-1" (оп. №21 - оп. №29) | ИНВ-С-0000065 |  |  | 0.58
57 | ИЭС | Слюдянский р-н, р.п. Култук | ВЛ-0,4кВ от ТП-7 "Кирова-1", от опоры №6 фидера "Роща". | ИНВ-С-0000123 |  |  |  | 1.215
58 | ИЭС | Иркутский р-н, п. М. Падь. | ВЛ-10кВ, КТПН 400/10/0,4, п. М. Падь, ул. Заводская. | ИНВ-000080290 |  |  | 0.02 |  |  |  | 1
59 | ИЭС | Иркутский р-н, п. М. Падь. | ВЛ-0,4кВ, п. М. Падь, ул. Заводская. | ИНВ-000080189 |  |  |  | 1.07
60 | ИЭС | Иркутский р-н, с. Смоленщина. | ВЛ-0,4кВ, с. Смоленщина, ул. Сосновая. | ИН2-000312141 |  |  |  | 0.86
61 | ИЭС | Иркутский р-н, с. Смоленщина. | ВЛ-0,4-10кВ, КТПН 400/10/0,4, с. Смоленщина, ул. 1-я Кайская, ул. З. Космодемьянской. | ИНВ-000080236 ИН2-000312141 |  |  | 0.135 | 1.306 |  |  | 1
62 | ИЭС | Слюдянский р-н, д. Быстрая. | КТПН-400-6/0,4кВ, д. Быстрая, ул. Заречная. | ИНВ-С-0000101 | [6 empty] | 1
63 | ИЭС | Слюдянский р-н, д. Быстрая. | КТПН-400-6/0,4кВ, д. Быстрая, ул. Школьная. | ИНВ-С-0000101 | [6 empty] | 1
64 | ИЭС | Слюдянский р-н, п. Сухой Ручей. | ВЛ-0,4кВ от ТП-Сухой Ручей, фидер "Линейная правая" по ул. Калинина, ул. Серова, ул. Рыбака. | ИНВ-С-0000119 |  |  |  | 0.41
65 | ИЭС | Слюдянский р-н, п. Сухой Ручей. | ВЛ-0,4кВ от ТП-Сухой Ручей, фидер "Линейная левая" по ул. Островского, ул. Гоголя, ул. Ленская. | ИНВ-С-0000119 |  |  |  | 0.56
66 | ИЭС | Слюдянский р-н, п. Сухой Ручей. | ВЛ-0,4кВ от ТП-Сухой Ручей, фидер "Очистные" по ул. Калинина. | ИНВ-С-0000119 |  |  |  | 0.37
67 | ИЭС | Слюдянский р-н, г. Байкальск. | ВЛ-0,4кВ от ТП-14, фидер "ул. Набережная", "ул. Комсомольская". | ИНВ-С-0000064 |  |  |  | 1.415
68 | ИЭС | Слюдянский р-н, г. Байкальск. | ВЛ-0,4кВ от ТП-37, фидер "м-н. Гагарина". | ИНВ-С-0000064 |  |  |  | 0.306
69 | ИЭС | Слюдянский р-н, г. Байкальск. | ВЛ-6кВ от ТП-37, фидер "м-н. Гагарина". | ИНВ-С-0000066 |  |  | 0.37
70 | ИЭС | Слюдянский р-н, п. Утулик. | ВЛ-6кВ от ТП-25, фидер "ул. Набережная". | ИНВ-С-0000065 |  |  | 0.375
71 | ИЭС | Слюдянский р-н, п. Утулик. | ВЛ-0,4кВ от ТП-25, фидер "ул. Набережная". | ИНВ-С-0000064 |  |  |  | 0.375
72 | ИЭС | Иркутский р-н. | ВЛ-35кВ "Б. Речка - Н. Кочергат". | ИНВ-000080262 |  | 2.6
74 | ИЭС | Иркутский р-н, р.п. Б.Речка до п. Нижний Кочергат. | ВЛ-35 кВ "ПС Туристская-Н.Кочергат" /48050м (выправка жб опор) | ИНВ-000080262 |  | 1.388
75 | ИЭС | Слюдянский р-он, с. Тибельти | ВЛ-10/0,4кВ, КТПН-250/10/0,4кВ, ВЛ-0,4 кВ, с.Тибельти, ул. Аршанчик | ИНВ-С-0000124 ИНВ-С-0000121 |  |  | 0.54 | 1.57
76 | КЭС | г. Киренск м-н Мельничный | ВЛ-10кВ ф."Никольск" от оп.№212 до оп.№246 | ИНВ-Ч00511045 |  |  | 2.3634
77 | Тулун | р.п. Куйтун | ВЛ 10 кВ ф-1 "Горсеть"-0,62км | ИНВ-Т0000182 |  |  | 0.62
78 | Тулун | р.п. Куйтун | ВЛ 10 кВ ф-3 "Заготзерно"-1,43км | ИНВ-Т0000179 |  |  | 1.43
79 | Тулун | г. Тулун | КР ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ЗТП 6-0,4кВ №9 УП | ИНВ-Т0002405 |  |  |  | 2.1
80 | Тулун | г. Тулун | КР ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ЗТП 6-0,4кВ №9 УП | ИНВ-Т0002405 |  |  |  | 0.915
81 | МЧЭС | Мамско-Чуйский р-н, Бодайбинский р-н Иркутской обл. | Выполнение капитального ремонта ВЛ-110кВ «Мамакан-Мусковит» (участок уг. 21 – уг. 8). | ИНВ-114001. | 20.04
82 | МЧЭС | Мамско-Чуйский р-н, Бодайбинский р-н Иркутской обл. | выполнение капитального ремонта ВЛ-110кВ «Мамакан-Мусковит»(участок Мусковит-Уг. 8.) | ИНВ-114001. | 9 | [5 empty] | 1
83 | СЭС | с.Кумарейка | Строительство ПРН-150, ВЛ-10кВ "Тарсовск-Кумарейка" | ИНВ-32031 |  |  | 0.067 |  |  |  | 1
84 | СЭС | Зиминский район | ВЛ-10кВ "Ока-ТПК" | ИНВ-32008 |  |  | 1.46
85 | ТЭС | г. Тайшет | ВЛ-10 кВ 6,000 Ф. №5 от ПС 35\10 кВ Мелькомбинат /6000 м/, инв.№ ИНВ-1120245, ВЛ-0,4 кВ 2,61451 Ф. Ленина ТП-44 /2614,51 м/, инв.№ИН3-1110101 г. Тайшет. (ул.Воинов-Интернационалистов, ул. Пионерская, ул. Чкалова, ул. Ленина) Тайшет-2 | ИНВ-1120245, ИН3-1110101. |  |  | 0.688 | 2.365
86 | ТЭС | г. Тайшет | ВЛ-10 кВ 5,80648 Ф. №1 с ПС Тяговая Тайшет-Западная /5806,48 м/, инв.№ИНВ-1120255, ВЛ-0,4 кВ 1,6769 Ф. 19-го Партсъезда ТП-20 /1676,9 м/ инв.№ ИН2-1110058 г. Тайшет. (ул. 19-го Партсъезда) Тайшет -4 | ИНВ-1120255, ИН2-1110058. |  |  | 0.5 | 1.554
87 | ТЭС | г. Тайшет | ВЛ-0,4 кВ 3,5719 Ф. Степная ТП-62 /3571,9 м/, инв.№ ИН2-1110118 г. Тайшет. (ул. Ивана Бича, ул. Степная, ул. Маяковского) Тайшет 6 | ИН2-1110118. |  |  |  | 2.388
88 | УКЭС | г. Усть-Кут | ВЛ-10 кВ ф.221 "ст. РЭБ" оп.20.8-20.43 | ИНВ-1120024 |  |  | 2
89 | УОЭС | п. Бугульдейка | Выполнение капитального ремонта ВЛ-35кВ Косая Степь с. Бугульдейка | ИНВ-85678637 |  | 14.5
90 | УОЭС | п. Бугульдейка | ВЛ-35 кВ "Косая Степь-Бугульдейка", опоры №№ 7-60 | ИНВ-85678637 |  | 9.54
93 | ЧЭС | с.Тальники, Черемховский район | ВЛ-10кВ "Тальники-БАМ" /2200м/,п.Тальники, Черемховский район | ИНВ-Ч00519622 |  |  | 2.2
94 | ЧЭС | с.Тальники, Черемховский район | ВЛ-0,4 кВ ф.№1,2,3,4 от КТП-612/1800м/,п.Тальники, Черемховский район | ИНВ-Ч00519625 |  |  |  | 1.8
95 | ЧЭС | г.Черемхово | Головная КЛ-6кВ ф.13 ПС "Новогришевская" (КЛ-6 кВ фидер 13 ПС "Ново-Гришевская" г. Черемхово /850м/) | ИНВ-Ч0000507 |  |  |  |  | 0.104
96 | ЧЭС | г.Черемхово | Головная КЛ-6кВ ф.19 ПС "Новогришевская" (КЛ-6 кВ фидер 19 ПС "Ново-Гришевская" г. Черемхово /650м/) | ИНВ-Ч0000503 |  |  |  |  | 0.112
97 | ЧЭС | г.Черемхово | Головная КЛ-6кВ ф.24 ПС "Новогришевская" (ВЛ-6 кВ фидер 24 ПС "Новогришаевская" г. Черемхово /5068м/) | ИНВ-Ч0001036 |  |  |  |  | 0.092
98 | ЧЭС | г.Черемхово | Головная КЛ-6кВ ф.23 ПС "Новогришевская" (КЛ-6 кВ фидер 23 ПС "Ново-Гришевская" до опоры №1 г. Черемхово /300м/) | ИНВ-Ч0000976 |  |  |  |  | 0.11
99 | ЧЭС | г.Свирск | Головная КЛ-6кВ ф.8 ПС "Свирск" (ВЛ-6 кВ фидер 8 ПС "РРЗ" г. Свирск /6234м/) | ИНВ-Ч0000959 |  |  |  |  | 0.104
100 | ЧЭС | г.Свирск | Головная КЛ-6кВ ф.14 ПС "Свирск" ВЛ-6 кВ фидер 14 ПС "РРЗ" г. Свирск /4021м/ | ИНВ-Ч0000960 |  |  |  |  | 0.156
101 | ЧЭС | г.Черемхово | Головная КЛ-6кВ ф.5 ПС "Восточная" (ВЛ-6 кВ фидер 5 ПС "Восточная" г. Черемхово /2136м/) | ИНВ-Ч0000302 |  |  |  |  | 0.38
102 | ЧЭС | г.Черемхово | Головная КЛ-6кВ ф.6 ПС "Восточная" (ВЛ-6 кВ фидер 6 ПС "Восточная", г. Черемхово /1116м/) | ИНВ-Ч0000531 |  |  |  |  | 0.442
103 |  |  | Испытание 2-х кабельных линий высоким напряжением
104 | АЭС |  | Полный химический,Хроматографический анализ трансформаторного масла
105 | ЧЭС | г. Черемхово, ул. Маяковского | РП-95снос, демонтаж строительных конструкций | ИНВ-Ч0000715
106 | ЧЭС |  | ремонт электроизмерительного, испытательного оборудования для нужд электро-технической лаборатории филиала «Черемховские электрические сети»
107 | ИЭС | г. Иркутск, ул. 25 октября, 21 | Восстановление асфальтового покрытия КЛ ПС "Центральная"- РП-85
108 | ИЭС | г. Иркутск, ул. Красных Мадьяр, 41 | Восстановление асфальтового покрытия КЛ ПС "Центральная"- РП-85
109 | ЧЭС | г. Черемхово, ул. Маяковского | ТП-90демонтаж, вывоз, утилизация строительных конструкций, строительного мусора | ИНВ-Ч0510045
110 | ЧЭС |  | Диагностика сварочного аппарата