## п.18
Филиал | Населеный пункт | Наименование объекта | Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта
Ангарские электрические сети | г. Ангарск | ВЛ-0,4 кВ КТПН-630 п ф.2, СНТ "Коммунальник" | август | октябрь
Ангарские электрические сети | г. Ангарск | ВЛ-0,4 кВ КТПН-629п ф.5, ул. Тургенева, мкр-н Северный | январь | январь
Ангарские электрические сети | г. Ангарск | ВЛ-0,4 кВ КТПН-807п ф.12, мкр-н Китой | март | март
Ангарские электрические сети | г. Ангарск | КЛ- 0,4 кВ № 77-5-2 от ТП - 77 РУ-0,4 кВ ф.5 до ВУ-0,4 кВ ж.д№2, 77 квартал | июль | июль
Ангарские электрические сети | г. Ангарск | ВЛ-6 кВ ф. "Микрорайон", мкр-н Китой | март | март
Ангарские электрические сети | г. Ангарск | ВЛ-0,4 кВ КТПН-630 п ф.2 | август | сентябрь
Ангарские электрические сети | г. Ангарск | КЛ-6 кВ № 452-150, мкр-н Китой | октябрь | октябрь
Ангарские электрические сети | г. Ангарск | КЛ-6 кВ № 452-150, мкр-н Китой | октябрь | октябрь
"АЭС" Усольское подразделение | г. Усолье-Сибирское | ВЛИ-0,4 кВ ул. Пугачева от ТП-318 | январь | январь
"АЭС" Усольское подразделение | г. Усолье-Сибирское | ВЛИ-0,4 кВ ул. Кирпичная от ТП-153 | май | май
"АЭС" Усольское подразделение | г. Усолье-Сибирское | ВЛИ-0,4 кВ ул. Ветошкина от ТП-5 | июль | октябрь
"АЭС" Усольское подразделение | г. Усолье-Сибирское | КЛ-6кВ ТП-160 РУ-6 кВ яч.6 - ТП-163 РУ-6 кВ яч.4 | август | август
"АЭС" Усольское подразделение | г. Усолье-Сибирское | ВЛ-0,4 кВ ул. Коммунистическая от ТП-5 | август | август
"АЭС" Усольское подразделение | г. Усолье-Сибирское | ВЛ-0,4 кВ ул. Бережки от ТП-"Мясокомбината" | август | август
"АЭС" Усольское подразделение | г. Усолье-Сибирское | ВЛ-0,4 кВ ул. Моховая от ТП-6 | август | август
"АЭС" Усольское подразделение | г. Усолье-Сибирское | КЛ-0,4 кВ ТП-161 РУ-0,4 кВ Ф.11 - ВРУ-0,4 кВ пр-т Комсомольский, 83; Комсомольский, 85 | август | август
Иркутские электрические сети | с. Александровское | ВЛ-0,4кВ с. Александровское. | 2017-04-03 | 2017-07-31
Иркутские электрические сети | д. Зорино-Быково | ВЛ-0,4кВ д. Зорино-Быково. | 2017-05-02 | 2017-07-31
Иркутские электрические сети | п. Утулик | ВЛ-0,4кВ по ул. Строительная от ТП-29. | 2017-06-01 | 2017-07-31
Иркутские электрические сети | Иркутский р-н, Марковское МО, район залива М. Падь. | ВЛ-10кВ "ПС35/10кВ Мельничная Падь, яч. 10 - Новогрудинино. Отпайка опора №92/93 - Мельничная Падь". | 2017-07-03 | 2017-08-31
Иркутские электрические сети | д. Быстрая | ВЛ-0,4кВ по ул. Советская. | 2017-09-04 | 2017-10-31
Мамско-Чуйские электрические сети | п. Мусковит | ВЛ-110 кВ Мамакан-Мусковит | 02.05.2017 г. | 29.09.2017 г.
Мамско-Чуйские электрические сети | п. Мама | ВЛ-35 кВ Мусковит-Мама | 01.06.2017 г. | 29.09.2017 г.
Мамско-Чуйские электрические сети | п. Луговский | ВЛ-35 кВ Мусковит-Слюдянка | 01.06.2017 г. | 29.09.2017 г.
Тайшетский электрические сети | г.Бирюсинск | ВЛ-0,4 кВ. фид. "Дачная-Журавлёва" от ТП-7. (инв.№1110199) | 30.10.2017г. | 31.10.2017г.
Тайшетский электрические сети | г. Тайшет | ВЛ-10 кВ. 1,050 ф. №4 с ПС Тяговая Тайшет-Западная с каб. вставкой через ж.д. пути | 25.08.2017г. | 31.08.2017г.
Тайшетский электрические сети | г. Тайшет | ВЛ-0,4 кВ. 0,457 от КТПН-36а | 25.08.2017г. | 31.08.2017г.
Тайшетский электрические сети | г. Тайшет | ВЛ-0,4 кВ. 2,985 ф. "Трактовая" ТП-63б. | 25.08.2017г. | 31.08.2017г.
Тайшетский электрические сети | г. Бирюсинск | ВЛ-0,4 кВ. 3,3243 ф. "Заводская" ТП-1 | 25.08.2017г. | 31.08.2017г.
Тайшетский электрические сети | п. Квиток Тайшетский район | ВЛ-10 кВ. 14,0 ф. №1 с ПС Тяговая "Невельская" до пос. Квиток и самому пос. Квиток. | 25.08.2017г. | 31.08.2017г.
Тайшетский электрические сети | д. Николаевка, Тайшетский район | ВЛ-6 кВ. 1,95 в д.Николаевка к ТП-1, ТП-2, ТП-3. | 25.07.2017г. | 31.07.2017г.
Тайшетский электрические сети | д. Николаевка, Тайшетский район | ВЛ-0,4 кВ. 20,0 в д.Николаевка от ТП-6/0,4 кВ. | 25.07.2017г. | 31.07.2017г.
Усть-Кутские электрические сети | г. Усть-Кут | ВЛ-6кВ ф.309-310 | 2017-03-20 | 2017-04-30
Усть-Кутские электрические сети | г. Усть-Кут | ВЛ-10кВ ф.217 | 2017-05-01 | 2017-10-20
Усть-Кутские электрические сети | с.Казаяиеское | ВЛ-10кВ ф.11 | 2017-06-20 | 2017-08-30
Черемховские электрические сети | г.Черемхово | ВЛ-0,4кВ от ТП-29 ул.1-я Тимирязева, ул.2-я Тимирязева, ул.3-я Тимирязева | 2017-03-20 | 2017-05-19
Черемховские электрические сети | г.Черемхово | ВЛ-0,4кВ от ТП-70 фидер "пер.Глинки", фидер "пер.Свободы" | 2017-05-22 | 2017-10-13
Черемховские электрические сети | г.Свирск | ВЛ-6кВ фидер №2 ПС 35/6кВ "Свирск" г.Свирск (доп.) | 2017-06-14 | 2017-07-13
Черемховские электрические сети | г.Свирск | ВЛ-0,4кВ от ТП-13 ул.Щорса г.Свирск (доп.) | 2017-07-26 | 2017-07-28
Черемховские электрические сети | г.Свирск | ВЛ-0,4кВ от ТП-35 пер.Кошевого г.Свирск (доп.) | 2017-07-17 | 2017-07-18
Черемховские электрические сети | г.Черемхово | ВЛ-0,4кВ от ТП-63 ул.Баумана, г.Черемхово | 2017-10-10 | 2017-10-26
Черемховские электрические сети | г.Черемхово | ВЛ-6кВ фидер №7 РП "Западная-1" г.Черемхово | 2017-07-05 | 2017-07-07
Киренские электрические сети | п. Алексеевск | ВЛ-6кВ ф. "Поселок" опоры №6,73,78,37 | 06.07.17 12.07.17 13.07.17 21.07.17 | 06.07.17 12.07.17 13.07.17 21.07.17
Киренские электрические сети | с. Кривая Лука | ВЛ-10кВ ф."Кривая Лука" опоры №332, 197, 206, 232, 314, 331, 249, 253, 271, 286, 329. | 06.07.17 07.07.17 13.07.17 14.07.17 18.07.17 19.07.17 | 06.07.17 07.07.17 13.07.17 14.07.17 18.07.17 19.07.17
Киренские электрические сети | п. Бубновка | ТМ-250/10 зав.№5919-1 (с ТП-1Б) | 2017-04-03 | 2017-04-07
Киренские электрические сети | г. Киренск | ВЛ-10кВ ф-р"Киренск 2-2" ул.Коммунистическая оп №280А, пер.Почтовый оп.№301А | 2017-04-26 | 2017-04-26
Киренские электрические сети | д. Комуна | ВЛ-10кВ РПП"Кривошапкино"опоры №34А,36А,50,35 | 2017-05-25 | 2017-05-25
Киренские электрические сети | м-н Авиаторов | ВЛ-10кВ ф."Аэропорт" оп.№236 | 2017-06-15 | 2017-06-15
Киренские электрические сети | г. Киренск | ВЛ-10кВ ф.Киренск-2-1 оп.№255 | 2017-06-22 | 2017-06-22
Киренские электрические сети | г. Киренск | ВЛ-10кВ ф.Киренск-2-2 оп.№3, оп.№10, оп.№15. | 2017-06-28 | 2017-06-28
Киренские электрические сети | п. Гарь | ВЛ-10кВ ф-р "Киренск-2" опора №221 | 2017-07-21 | 2017-07-21
Киренские электрические сети | м-н Мельничный | п/ст 35/10кВ "Красноармейская" | 2017-03-23 | 2017-03-23
Киренские электрические сети | п. Бубновка | ЗРУ-10кВ п.Бубновка | 2017-03-22 | 2017-03-22
Киренские электрические сети | кв. Воронино | ТП-122 | 2017-04-05 | 2017-04-05
Киренские электрические сети | д. Змеиново | ТП-143 | 2017-04-19 | 2017-04-19
Киренские электрические сети | м-н Мельничный | ВЛ-10кВ ф-р "Берег" | 2017-05-26 | 2017-05-26
Киренские электрические сети | м-н Пролетарский | ТП-134, ТП-138 | 2017-06-16 | 2017-06-16
Киренские электрические сети | д. Никольск | ВЛ-10кВ ф-р "Никольск" оп №1, №68, №69 | 2017-06-28 | 2017-06-28
Киренские электрические сети | д. Змеиново | ТП-143 | 2017-06-29 | 2017-06-29
Киренские электрические сети | п. Гарь | ВЛ-10кВ ф-р"Киренск-2" опора №228 | 2017-04-20 | 2017-04-20
Киренские электрические сети | м-н Балахня | ВЛ-10кВ (отпайка к ТП-18) ул.Цветочная, опоры №:243,244,246, 247, 248,249,250,250А | 2017-09-06 | 2017-09-06
Киренские электрические сети | м-н Мельничный | ВЛ-0,4кВ от ТП-106 ф-р "Сибирская,Матросова, д/сад" опора №385. | 2017-05-24 | 2017-05-24
Киренские электрические сети | м-н Мельничный | ВЛ-10кВ ф-р "Черёмушки" оп №235 | 2017-05-04 | 2017-05-04
Киренские электрические сети | м-н Мельничный | ВЛ-10кВ ф-р "Черёмушки" опоры №470, №476, №478, №481, №488 | 2017-05-10 | 2017-05-10
Киренские электрические сети | м-н Мельничный | ВЛ-0,4кВот ТП-113 ф-р "Партизанская" оп №267, №256 | 2017-07-12 | 2017-07-12
Киренские электрические сети | м-н Мельничный | ВЛ-10кВ ф-р "Черёмушки" опоры №19, №38 | 2017-07-12 | 2017-07-12
Киренские электрические сети | д. Никольск | ВЛ-10кВ ф-р "Никольск" опоры №107(анкер), оп №149, оп №158, оп №100/1, оп №214 | 2017-07-13 | 2017-07-13
Киренские электрические сети | д. Никольск | ВЛ-10кВ ф-р "Никольск" опоры №251, оп №227 | 2017-07-17 | 2017-07-17
Киренские электрические сети | д. Никольск | ВЛ-10кВ ф-р "Никольск" опора №160 | 2017-07-26 | 2017-07-26
Киренские электрические сети | п. Алексеевск | ВЛ 04кВ п. Алексеевск, опоры №465,422,331,332,324,178 | 31.07.2017. | 31.07.2017.
Киренские электрические сети | м-н Мельничный | ВЛ-10кВ ф-р "Черёмушки" оп №34. Замена разъединителя РЛНД-10. | 2017-05-25 | 2017-05-25
Киренские электрические сети | п. Бубновка | ВЛ-10кВ, фидер "Бубновка" оп.№18, оп.№32. | 26.05.2017. | 26.05.2017.
Киренские электрические сети | п. Бубновка | ВЛ-0,4кВ от ТП-2Б фидер№3"Продснаб, клуб, пекарня" опоры №95, №122, №б/н(между опорами №122 и 112), №111, №110(укос), №б/н(между опорами 110 и 104), №б/н(между опорами 104 и 96А), №104 | 26.05.2017. | 26.05.2017.
Киренские электрические сети | п. Бубновка | ВЛ-0,4кВ от ТП-1Б фидер№1"ул.Ленина", фидер №2"ул.Ленская, Ленина, магазин"опоры №60(опора+укос), №61, №87, №78. | 26.05.2017. | 26.05.2017.
Киренские электрические сети | Дачи | ВЛ-10кВ ф-р"Кривошапкино"опора№22(ПП-16),опора №13(ТП-40), | 2017-05-31 | 2017-05-31
Киренские электрические сети | д. Комуна | ВЛ-10кВ ф."Кривошапкино" от перехода до РПП"Кривошапкино" опоры № :31,32,А,Б,В,Г,Д, Е,Ж,З,И,К,Л,М,Н,О,П,Р,С,Т,У | 08.08.2017 14.08.17 16.08.17 17.08.17 21.08.17 22.08.17 23.08.17 24.08.17 25.08.17 | 08.08.2017 14.08.17 16.08.17 17.08.17 21.08.17 22.08.17 23.08.17 24.08.17 25.08.17
Киренские электрические сети | п. Гарь | ВЛ-10кВ ф."Кривошапкино" п.Гарь до перехода замена траверс на крючья оп.№ 6,7,9,10,11,12,13,16,17,18,19, 20,21,22,23,24,25,26,27 (19шт). | 04.08.2017 10.08.17 | 07.08.2017 10.08.17
Киренские электрические сети | д. Комуна | ВЛ-10кВ ф."Кривошапкино" у РПП(Кривошапкино) оп№50 | 2017-10-25 | 2017-10-25
Киренские электрические сети | д. Никольск | ВЛ-10кВ ф-р "Никольск" опоры №11,№50,№107,№115, №118,№122, №129, №132, №133, №140, №151,№284 | 10.08.17 15.08.17 18.08.17 23.08.17 25.08.17 29.08.17 | 10.08.17 15.08.17 18.08.17 23.08.17 25.08.17 29.08.17
Саянские электрические сети | г. Зима | ВЛ-0,4 кВ «Юг» от ТП-30 | 29.03.2017 г. | 01.09.2017 г.
Саянские электрические сети | г. Зима | ВЛ-0,4 кВ «Север» от ТП-30 | 16.03.2017 г. | 28.03.2017 г.
Саянские электрические сети | г. Зима | ВЛ-0,4 кВ «Березовского» от ТП-23 | 09.01.2017 г. | 14.02.2017 г.
Саянские электрические сети | г. Зима | ВЛ-0,4 кВ «Пионерская» от ТП-11 | 04.04.2017 г. | 27.07.2017 г.
Саянские электрические сети | г. Зима | ВЛ-0,4 кВ «Восток» от ТП-1 | 16.02.2017 г. | 30.08.2017 г.
Саянские электрические сети | г. Зима | ВЛ-0,4 кВ «Запад» от ТП-89 | 09.01.2017 г. | 02.08.2017 г.
Саянские электрические сети | п. Балаганск | ВЛ-0,4 кВ «Пушкина» от ТП-30 | 11.05.2017 г. | 29.06.2017 г.
Саянские электрические сети | п. Балаганск | ВЛ-0,4 кВ совместная подвеска фидеров «Школьная», «Котельная», «Суворова» от ТП-15 | 18.07.2017 г. | 08.08.2017 г.
Саянские электрические сети | п. Балаганск | ВЛ-0,4 кВ «Ангарская» от ТП-2 | 10.06.2017 г. | 10.06.2017 г.
Саянские электрические сети | п. Балаганск | ВЛ-10 кВ «Балаганск - Поселок» | 05.07.2017 г.
Саянские электрические сети | п. Новонукутский | ВЛ-0,4 кВ «Магистральная-1» от ТП-22 | 20.04.2017 г. | 10.06.2017 г.
Саянские электрические сети | п. Новонукутский | ВЛ-0,4 кВ «Магистральная-2» от ТП-22 | 20.04.2017 г. | 10.06.2017 г.
Саянские электрические сети | п. Тыреть | ВЛ-0,4 кВ «Октябрьская» от ТП-2 | 01.06.2017 г. | 30.06.2017 г.
Саянские электрические сети | п. Тыреть | ВЛ-0,4 кВ «Советская» от ТП-1 | 01.06.2017 г. | 30.06.2017 г.
Саянские электрические сети | п. Тыреть | ВЛ-0,4 кВ «Школьная» от ТП-5 | 01.06.2017 г. | 30.06.2017 г.
Саянские электрические сети | п. Залари | ВЛ-0,4 кВ «Мызгина» от ТП-20 | 01.06.2017 г. | 15.07.2017 г.
Саянские электрические сети | п. Балаганск | РУ-10 кВ кВ ТП-12 | 23.05.2017 г. | 23.05.2017 г.
Саянские электрические сети | п. Балаганск | ЯКНО-3 | 23.08.2017 г. | 23.08.2017 г.
Саянские электрические сети | п. Балаганск | ВЛ-0,4 кВ «Индустриальная» от ТП-16 | 28.09.2017 г. | 24.10.2017 г.
Саянские электрические сети | с. Хор-Тагна | ВЛ-0,4 кВ «Школа» от ТП-1 | 19.10.2017 г. | 19.10.2017 г.
Нижнеудинские электрические сети | п. Подгорный, Нижнеудинского р-на | ВЛ-0,4 кВ Ф№ ул. Просвещения, ул. Солнечная п. Подгорный, ТП-44п Нижнеудинского р-на | сентябрь 2017г.
Нижнеудинские электрические сети | п. Подгорный, Нижнеудинского р-на | ВЛ-0,4 кВ фидер "ул. 50 лет Октября, ул.Садовая, переул. Лесной" от КТП-44П п.Подгорный Нижнеудинский р-он | октябрь 2017 г.
Нижнеудинские электрические сети | пос. Замзор, Нижнеудинского р-на | ВЛ-0,4 кВ от КТП-2 фидер ул. Топорочная, Набережная, Садовая пос. Замзор | август 2017 г. | ноябрь 2017 г.
Усть-Ордынские электрические сети | п. Жигалово | ВЛ-0,4 кВ Чупановская-2 от ТП Чупановская | октябрь 2017 г. | ноябрь 2017 г.
Усть-Ордынские электрические сети | п. Жигалово | ВЛ-0,4 кВ Чупановская-1 от ТП Чупановская | октябрь 2017 г. | ноябрь 2017 г.
Усть-Ордынские электрические сети | п. Жигалово | ВЛ-0,4 кВ Колчанова от ТП Чупановская | октябрь 2017 г. | ноябрь 2017 г.
Усть-Ордынские электрические сети | с. Баяндай | ВЛ-0,4 кВ РайПО от ТП РайПО | октябрь 2017 г. | октябрь 2017 г.
Усть-Ордынские электрические сети | с. Баяндай | ВЛ-0,4 кВ ПУЖКХ от ТП Райпо | октябрь 2017 г. | октябрь 2017 г.
Усть-Ордынские электрические сети | с. Баяндай | ВЛ-0,4 кВ Некунде от ТП Райпо | октябрь 2017 г. | октябрь 2017 г.
Усть-Ордынские электрические сети | п. Качуг | ВЛ-0,4 кВ пер. Речной от ТП ПМК-8 | октябрь 2017 г. | ноябрь 2017 г.
Усть-Ордынские электрические сети | п. Качуг | ВЛ-0,4 кВ Березовая от ТП Сибирская | октябрь 2017 г. | октябрь 2017 г.
Усть-Ордынские электрические сети | п. Усть-Уда | ВЛ-0,4 кВ Лесная от ТП-Дачная (11) | июль 2017 г. | июль 2017 г.
Усть-Ордынские электрические сети | п. Усть-Уда | ВЛ-0,4 кВ К. Маркса от ТП-К. Маркса | ноябрь 2017 г. | ноябрь 2017 г.
Усть-Ордынские электрические сети | с. Оса | ВЛ-0,4 кВ УОЭС от ТП Комхоз | октябрь 2017 г. | октябрь 2017 г.
Усть-Ордынские электрические сети | Усть-Ордынский | ВЛ-0,4 кВ Б. Полевого от ТП-Симонова | октябрь 2017 г. | октябрь 2017 г.
Усть-Ордынские электрические сети | Усть-Ордынский | ВЛ-0,4 кВ Трудовая от ТП-Трудовая | сентябрь 2017 г. | октябрь 2017 г.
Усть-Ордынские электрические сети | п. Бохан | ВЛ-0,4 кВ Калинина от ТП Маслозавод | октябрь 2017 г. | октябрь 2017 г.
Усть-Ордынские электрические сети | с. Еланцы | ВЛ-0,4 кВ Горького от ТП ЦК | октябрь 2017 г. | ноябрь 2017 г.