## Мощность по ячейкам
№ пп | ВСО | Филиал ГУЭП "Облкоммунэнерго" | Наименование головного источника | 'Место установки прибора учета (ячейка, фидер) | Разрешенная мощность по существующим АГО, кВт | Мощность фактическая, кВт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9
1 | ИЭСК | Ангарские электрические сети | ПС 35/6 кВ №2 | яч.2 | 1683 | 1528.1406 | 15162 | 14409.2967 | 752.7033 | #REF!
2 | ИЭСК | Ангарские электрические сети | ПС 35/6 кВ №2 | яч.3 | 350 | 1107.0139 |  |  | 752.7033 | #REF!
3 | ИЭСК | Ангарские электрические сети | ПС 35/6 кВ №2 | яч.4 | 56 | 128.5503 |  |  |  | #REF!
4 | ИЭСК | Ангарские электрические сети | ПС 35/6 кВ №2 | яч.5 | 903 | 720.8428 |  |  |  | #REF!
5 | ИЭСК | Ангарские электрические сети | ПС 35/6 кВ №2 | яч.6 | 914 | 776.3823 |  |  |  | #REF!
6 | ИЭСК | Ангарские электрические сети | ПС 35/6 кВ №2 | яч.9 | 708 | 842.605 |  |  |  | #REF!
7 | ИЭСК | Ангарские электрические сети | ПС 35/6 кВ №2 | яч.10 | 774 | 682.3238 |  |  |  | #REF!
8 | ИЭСК | Ангарские электрические сети | ПС 35/6 кВ №2 | яч.18 | 1267 | 730.4907 |  |  |  | #REF!
9 | ИЭСК | Ангарские электрические сети | ПС 35/6 кВ №2 | яч.31 | 1264 | 1287.9945 |  |  |  | #REF!
10 | ИЭСК | Ангарские электрические сети | ПС 35/6 кВ №2 | яч.21 | 953 | 1437.7388 |  |  |  | #REF!
11 | ИЭСК | Ангарские электрические сети | ПС 35/6 кВ №2 | яч.22 | 1020 | 887.6895 |  |  |  | #REF!
12 | ИЭСК | Ангарские электрические сети | ПС 35/6 кВ №2 | яч.23 | 304 | 99.2413 |  |  |  | #REF!
13 | ИЭСК | Ангарские электрические сети | ПС 35/6 кВ №2 | яч.24 | 1079 | 880.7429 |  |  |  | #REF!
14 | ИЭСК | Ангарские электрические сети | ПС 35/6 кВ №2 | яч.25 | 1421 | 1068.9547 |  |  |  | #REF!
15 | ИЭСК | Ангарские электрические сети | ПС 35/6 кВ №2 | яч.27 | 1268 | 1162.3971 |  |  |  | #REF!
16 | ИЭСК | Ангарские электрические сети | ПС 35/6 кВ №2 | яч.33 | 1198 | 1068.1885 |  |  |  | #REF!
17 | ИЭСК | Ангарские электрические сети | ПС 110/35/6 кВ "Ангарская" | яч.2а | 590 | 247.589 | 20317 | 17336.7925 | 2980.2075 | #REF!
18 | ИЭСК | Ангарские электрические сети | ПС 110/35/6 кВ "Ангарская" | яч.4 | 1824 | 5 |  |  | 2980.2075 | #REF!
19 | ИЭСК | Ангарские электрические сети | ПС 110/35/6 кВ "Ангарская" | яч.6 | 1498 | 1437.3308 |  |  |  | #REF!
20 | ИЭСК | Ангарские электрические сети | ПС 110/35/6 кВ "Ангарская" | яч.7 | 639 | 734.6805 |  |  |  | #REF!
21 | ИЭСК | Ангарские электрические сети | ПС 110/35/6 кВ "Ангарская" | яч.8 | 1194 | 897.9817 |  |  |  | #REF!
22 | ИЭСК | Ангарские электрические сети | ПС 110/35/6 кВ "Ангарская" | яч.9 | 1115 | 1110.3598 |  |  |  | #REF!
23 | ИЭСК | Ангарские электрические сети | ПС 110/35/6 кВ "Ангарская" | яч.10 | 958 | 838.9547 |  |  |  | #REF!
24 | ИЭСК | Ангарские электрические сети | ПС 110/35/6 кВ "Ангарская" | яч.11 | 1099 | 1013.0814 |  |  |  | #REF!
25 | ИЭСК | Ангарские электрические сети | ПС 110/35/6 кВ "Ангарская" | яч.12 | 393 | 257.558 |  |  |  | #REF!
26 | ИЭСК | Ангарские электрические сети | ПС 110/35/6 кВ "Ангарская" | яч.13 | 310 | 859.0813 |  |  |  | #REF!
27 | ИЭСК | Ангарские электрические сети | ПС 110/35/6 кВ "Ангарская" | яч.14 | 708 | 821.5163 |  |  |  | #REF!
28 | ИЭСК | Ангарские электрические сети | ПС 110/35/6 кВ "Ангарская" | яч.15 | 1604 | 1047.7401 |  |  |  | #REF!
29 | ИЭСК | Ангарские электрические сети | ПС 110/35/6 кВ "Ангарская" | яч.17 | 1572 | 630.0849 |  |  |  | #REF!
30 | ИЭСК | Ангарские электрические сети | ПС 110/35/6 кВ "Ангарская" | яч.18 | 786 | 257.4339 |  |  |  | #REF!
31 | ИЭСК | Ангарские электрические сети | ПС 110/35/6 кВ "Ангарская" | яч.19 | 1239 | 1145.5579 |  |  |  | #REF!
32 | ИЭСК | Ангарские электрические сети | ПС 110/35/6 кВ "Ангарская" | яч.20 | 256 | 1169.7081 |  |  |  | #REF!
33 | ИЭСК | Ангарские электрические сети | ПС 110/35/6 кВ "Ангарская" | яч.21 | 1696 | 1263.9621 |  |  |  | #REF!
34 | ИЭСК | Ангарские электрические сети | ПС 110/35/6 кВ "Ангарская" | яч.22 | 1126 | 1402.8537 |  |  |  | #REF!
35 | ИЭСК | Ангарские электрические сети | ПС 110/35/6 кВ "Ангарская" | яч.25 | 162 | 844.9793 |  |  |  | #REF!
36 | ИЭСК | Ангарские электрические сети | ПС 110/35/6 кВ "Ангарская" | яч.27 | 1037 | 641.5438 |  |  |  | #REF!
37 | ИЭСК | Ангарские электрические сети | ПС 110/35/6 кВ "Ангарская" | яч.28 | 393 | 187.7523 |  |  |  | #REF!
38 | ИЭСК | Ангарские электрические сети | ПС 110/35/6 кВ "Ангарская" | яч.32 | 118 | 522.0429 |  |  |  | #REF!
39 | ИЭСК | Ангарские электрические сети | ПС 35/6 кВ №4 | яч.2 | 1812 | 1208.4188 | 22986 | 17579.888 | 5406.112 | #REF!
40 | ИЭСК | Ангарские электрические сети | ПС 35/6 кВ №4 | яч.4 | 906 | 720.8552 |  |  | 5406.112 | #REF!
41 | ИЭСК | Ангарские электрические сети | ПС 35/6 кВ №4 | яч.6 | 805 | 849.0679 |  |  |  | #REF!
42 | ИЭСК | Ангарские электрические сети | ПС 35/6 кВ №4 | яч.8 | 805 | 845.9547 |  |  |  | #REF!
43 | ИЭСК | Ангарские электрические сети | ПС 35/6 кВ №4 | яч.10 | 1732 | 1664.6056 |  |  |  | #REF!
44 | ИЭСК | Ангарские электрические сети | ПС 35/6 кВ №4 | яч.11 | 1158 | 1312.6886 |  |  |  | #REF!
45 | ИЭСК | Ангарские электрические сети | ПС 35/6 кВ №4 | яч.12 | 1076 | 727.6843 |  |  |  | #REF!
46 | ИЭСК | Ангарские электрические сети | ПС 35/6 кВ №4 | яч.13 | 1258 | 1138.6155 |  |  |  | #REF!
47 | ИЭСК | Ангарские электрические сети | ПС 35/6 кВ №4 | яч.14 | 949 | 880.6937 |  |  |  | #REF!
48 | ИЭСК | Ангарские электрические сети | ПС 35/6 кВ №4 | яч.16 | 599 | 20.463 |  |  |  | #REF!
49 | ИЭСК | Ангарские электрические сети | ПС 35/6 кВ №4 | яч.18 | 200 | 334.2783 |  |  |  | #REF!
50 | ИЭСК | Ангарские электрические сети | ПС 35/6 кВ №4 | яч.19 | 1598 | 1372.0082 |  |  |  | #REF!
51 | ИЭСК | Ангарские электрические сети | ПС 35/6 кВ №4 | яч.20 | 1918 | 1524.9534 |  |  |  | #REF!
52 | ИЭСК | Ангарские электрические сети | ПС 35/6 кВ №4 | яч.22 | 2297 | 1343.9154 |  |  |  | #REF!
53 | ИЭСК | Ангарские электрические сети | ПС 35/6 кВ №4 | яч.24 | 2097 | 1271.0589 |  |  |  | #REF!
54 | ИЭСК | Ангарские электрические сети | ПС 35/6 кВ №4 | яч.26 | 1199 | 1093.1767 |  |  |  | #REF!
55 | ИЭСК | Ангарские электрические сети | ПС 35/6 кВ №4 | яч.33 | 206 | 265.6771 |  |  |  | #REF!
56 | ИЭСК | Ангарские электрические сети | ПС 35/6 кВ №4 | яч.34 | 1134 | 995.7727 |  |  |  | #REF!
57 | ИЭСК | Ангарские электрические сети | ПС 35/6 кВ №4 | яч.39 | 1237 | 10 |  |  |  | #REF!
58 | ИЭСК | Ангарские электрические сети | ПС 35/6 кВ №7 | яч.2а | 218 | 214.2608 | 11662.8 | 10012.0475 | 1650.7525 | #REF!
59 | ИЭСК | Ангарские электрические сети | ПС 35/6 кВ №7 | яч.2б | 1124 | 1194.1443 |  |  | 1650.7525 | #REF!
60 | ИЭСК | Ангарские электрические сети | ПС 35/6 кВ №7 | яч.2 | 955.2 | 428.5216 |  |  |  | #REF!
61 | ИЭСК | Ангарские электрические сети | ПС 35/6 кВ №7 | яч.4 | 1447 | 1176.9882 |  |  |  | #REF!
62 | ИЭСК | Ангарские электрические сети | ПС 35/6 кВ №7 | яч.6 | 1166 | 712.7238 |  |  |  | #REF!
63 | ИЭСК | Ангарские электрические сети | ПС 35/6 кВ №7 | яч.7 | 1218.4 | 1166.5789 |  |  |  | #REF!
64 | ИЭСК | Ангарские электрические сети | ПС 35/6 кВ №7 | яч.8 | 164 | 201.7155 |  |  |  | #REF!
65 | ИЭСК | Ангарские электрические сети | ПС 35/6 кВ №7 | яч.14 | 1634 | 1020.2155 |  |  |  | #REF!
66 | ИЭСК | Ангарские электрические сети | ПС 35/6 кВ №7 | яч.24 | 150 | 114.8959 |  |  |  | #REF!
67 | ИЭСК | Ангарские электрические сети | ПС 35/6 кВ №7 | яч.26 | 767 | 940.572 |  |  |  | #REF!
68 | ИЭСК | Ангарские электрические сети | ПС 35/6 кВ №7 | яч. 20 | 849 | 863.865 |  |  |  | #REF!
69 | ИЭСК | Ангарские электрические сети | ПС 35/6 кВ №7 | яч.28 | 1015 | 905.1445 |  |  |  | #REF!
70 | ИЭСК | Ангарские электрические сети | ПС 35/6 кВ №7 | яч. 18 | 955.2 | 1072.4215 |  |  |  | #REF!
71 | ИЭСК | Ангарские электрические сети | ПС 110/10 кВ "Пионерская" | яч.5 | 2000 | 556.5556 | 5833 | 3111.8805 | 2721.1195 | #REF!
72 | ИЭСК | Ангарские электрические сети | ПС 110/10 кВ "Пионерская" | яч.1а | 655 | 541.26 |  |  | 2721.1195 | #REF!
73 | ИЭСК | Ангарские электрические сети | ПС 110/10 кВ "Пионерская" | яч.21 | 859 | 643.5683 |  |  |  | #REF!
74 | ИЭСК | Ангарские электрические сети | ПС 110/10 кВ "Пионерская" | яч.8 | 1585 | 921.9498 |  |  |  | #REF!
75 | ИЭСК | Ангарские электрические сети | ПС 110/10 кВ "Пионерская" | яч.20 | 734 | 448.5466 |  |  |  | #REF!
77 | ИЭСК | Ангарские электрические сети | ПС-110/35/6 кВ "Прибрежная", КРУЭ-6 кВ | яч. №1 | 2000 | 776.1723 | 5200 | 4780.8605 | 419.1395 | #REF!
78 | ИЭСК | Ангарские электрические сети | ПС-110/35/6 кВ "Прибрежная", КРУЭ-6 кВ | яч. №7 | 800 | 1325.8296 |  |  | 419.1395 | #REF!
79 | ИЭСК | Ангарские электрические сети | ПС-110/35/6 кВ "Прибрежная", КРУЭ-6 кВ | яч. №22 | 800 | 296.8347 |  |  |  | #REF!
80 | ИЭСК | Ангарские электрические сети | ПС-110/35/6 кВ "Прибрежная", КРУЭ-6 кВ | яч. №29 | 800 | 1458.4838 |  |  |  | #REF!
81 | ИЭСК | Ангарские электрические сети | ПС-110/35/6 кВ "Прибрежная", КРУЭ-6 кВ | яч. №42 | 800 | 923.54 |  |  |  | #REF!
82 | ИЭСК | Ангарские электрические сети | ПС110/6кВ"Промышленная" | РУ-6кВ, яч. 30 | 2249 | 1054.7916 | 9004 | 3546.7456 | 5457.2544 | #REF!
83 | ИЭСК | Ангарские электрические сети | ПС110/6кВ"Промышленная" | РУ-6кВ, яч. 15 | 3728 | 1168.4927 |  |  | 5457.2544 | #REF!
84 | ИЭСК | Ангарские электрические сети | ПС110/6кВ"Промышленная" | РУ-6кВ, яч. 28 | 3027 | 1323.4613 |  |  |  | #REF!
85 | АУС | Ангарские электрические сети | ПС 35/6кВ УПС-4 УЭС СПАО АУС яч. 11 (УПС-11 ВЛ-6кВ оп. 49, ЛР-229) | РУ-0,4кВ, ТП- 621 | 125 | 38 | 745 | 38 | 707 | #REF!
86 | АУС | Ангарские электрические сети | ПС 35/6кВ УПС-4 УЭС СПАО АУС яч. 11 | РВНО-6 (резерв) | 620 | 0 |  |  | 707 | #REF!
87 | ИЭ | Ангарские электрические сети Усольское подразделение | ТЭЦ-11 110/35/10кВ г.Усолье-Сибирское | ГРУ-6кВ, яч. 98, ТП-98 | 80 | 6.765 | 47720 | 26145.0287 | 21574.9713 | #REF!
88 | ИЭ | Ангарские электрические сети Усольское подразделение | ТЭЦ-11 110/35/10кВ г.Усолье-Сибирское | ГРУ-6кВ, яч.104, ТП-104 | 80 | 40.97 |  |  | 21574.9713 | #REF!
89 | ИЭ | Ангарские электрические сети Усольское подразделение | ТЭЦ-11 110/35/10кВ г.Усолье-Сибирское | ГРУ-6 кВ, яч. 109 | 3780 | 3095.293 |  |  |  | #REF!
90 | ИЭ | Ангарские электрические сети Усольское подразделение | ТЭЦ-11 110/35/10кВ г.Усолье-Сибирское | ГРУ-6 кВ, яч. 121 | 3780 | 1283.1909 |  |  |  | #REF!
91 | ИЭ | Ангарские электрические сети Усольское подразделение | ТЭЦ-11 110/35/10кВ г.Усолье-Сибирское | ЗРУ-35 кВ яч. 9 | 20000 | 11724.037 |  |  |  | #REF!
92 | ИЭ | Ангарские электрические сети Усольское подразделение | ТЭЦ-11 110/35/10кВ г.Усолье-Сибирское | ЗРУ-35 кВ яч. 10 | 20000 | 9994.7728 |  |  |  | #REF!
93 | ИЭСК | Ангарские электрические сети Усольское подразделение | ПС110/10 кВ "Вокзальная" г. Усолье-Сибирское | КРУН-10 кВ яч. 1 | 790 | 605.504 | 21147 | 18826.2549 | 2320.7451 | #REF!
94 | ИЭСК | Ангарские электрические сети Усольское подразделение | ПС110/10 кВ "Вокзальная" г. Усолье-Сибирское | КРУН-10 кВ яч. 2 | 1100 | 1337.3824 |  |  | 2320.7451 | #REF!
95 | ИЭСК | Ангарские электрические сети Усольское подразделение | ПС110/10 кВ "Вокзальная" г. Усолье-Сибирское | КРУН-10 кВ яч. 3 | 460 | 445.6761 |  |  |  | #REF!
96 | ИЭСК | Ангарские электрические сети Усольское подразделение | ПС110/10 кВ "Вокзальная" г. Усолье-Сибирское | КРУН-10 кВ яч. 9 | 2669 | 3794.4492 |  |  |  | #REF!
97 | ИЭСК | Ангарские электрические сети Усольское подразделение | ПС110/10 кВ "Вокзальная" г. Усолье-Сибирское | КРУН-10 кВ яч. 10 | 1915 | 1944.1974 |  |  |  | #REF!
98 | ИЭСК | Ангарские электрические сети Усольское подразделение | ПС110/10 кВ "Вокзальная" г. Усолье-Сибирское | КРУН-10 кВ яч. 12 | 2590 | 1289.0271 |  |  |  | #REF!
99 | ИЭСК | Ангарские электрические сети Усольское подразделение | ПС110/10 кВ "Вокзальная" г. Усолье-Сибирское | КРУН-10 кВ яч. 14 | 2398 | 2914.2177 |  |  |  | #REF!
100 | ИЭСК | Ангарские электрические сети Усольское подразделение | ПС110/10 кВ "Вокзальная" г. Усолье-Сибирское | КРУН-10 кВ яч. 20 | 5570 | 2960.6422 |  |  |  | #REF!
101 | ИЭСК | Ангарские электрические сети Усольское подразделение | ПС110/10 кВ "Вокзальная" г. Усолье-Сибирское | КРУН-10 кВ яч. 21 | 710 | 917.2709 |  |  |  | #REF!
102 | ИЭСК | Ангарские электрические сети Усольское подразделение | ПС110/10 кВ "Вокзальная" г. Усолье-Сибирское | КРУН-10 кВ яч. 29 | 1585 | 1635.3231 |  |  |  | #REF!
103 | ИЭСК | Ангарские электрические сети Усольское подразделение | ПС110/10 кВ "Вокзальная" г. Усолье-Сибирское | КРУН-10 кВ яч. 30 | 1360 | 982.5648 |  |  |  | #REF!
104 | РЖД | Ангарские электрические сети Усольское подразделение | ВСЖД ПС 110/27,5/10кВ Усолье-Сибирское ЭЧЭ-26 | РУ-10кВ, яч.5 | 2292 | 2070.8906 |  |  |  | #REF!
105 | РЖД | Ангарские электрические сети Усольское подразделение | ВСЖД ПС 110/27,5/10кВ Усолье-Сибирское ЭЧЭ-26 | РУ-10кВ, яч.10 | 4542 | 2748.271 |  |  |  | #REF!
106 | РЖД | Ангарские электрические сети Усольское подразделение | ВСЖД ПС 110/27,5/10кВ Усолье-Сибирское ЭЧЭ-26 | РУ-10кВ, яч.12 | 532 | 466.9263 |  |  |  | #REF!
107 | РЖД | Ангарские электрические сети Усольское подразделение | ВСЖД ПС 110/27,5/10кВ Усолье-Сибирское ЭЧЭ-26 | РУ-10кВ, яч.17 | 2618 | 166.08 |  |  |  | #REF!
108 | РЖД | Ангарские электрические сети Усольское подразделение | ВСЖД ПС 110/27,5/10кВ Усолье-Сибирское ЭЧЭ-26, яч. 15 | РУ-0,4 кВ ТП-2 | 72 | 56.5188 |  |  |  | #REF!
109 | РЖД | Ангарские электрические сети Усольское подразделение | ВСЖД ПС 110/35/10кВ Мальта ЭЧЭ-25 , яч. 11, ВЛ -10 кВ | РУ-0,4 кВ ТП-194 | 298 | 291.1116 |  |  |  | #REF!
110 | РЖД | Ангарские электрические сети Усольское подразделение | ВСЖД ПС 110/35/10кВ Мальта ЭЧЭ-25 , яч. 11, ВЛ -10 кВ | РУ-0,4 кВ ТП-195 | 256 | 214.7755 |  |  |  | #REF!
111 | ИЭСК | Ангарские электрические сети Усольское подразделение | ПС 110/35/10 кВ Белореченская | КРУН-10 кВ, яч. 3 | 1144 | 471.1226 |  |  |  | #REF!
112 | ИЭСК | Ангарские электрические сети Усольское подразделение | ПС 110/35/10 кВ Белореченская | КРУН-10 кВ, яч. 13 | 1800 | 879.846 |  |  |  | #REF!
113 | ИЭСК | Ангарские электрические сети Усольское подразделение | ПС 35/10 кВ Сельхозкомплекс, КРУН-10кВ, яч. 1 | РУ-0,4кВ, ТП-207 Т-1 | 504 | 217.945 |  |  |  | #REF!
114 | ИЭСК | Ангарские электрические сети Усольское подразделение | ПС 35/10 кВ Сельхозкомплекс, КРУН-10кВ, яч. 10 | РУ-0,4кВ, ТП-207 Т-2 | 504 | 273.94 |  |  |  | #REF!
115 | ИЭСК | Ангарские электрические сети Усольское подразделение | ПС 110/10кВ Лесозавод | ЗРУ-10 кВ яч. 2 | 2809 | 0 |  |  |  | #REF!
116 | ИЭСК | Ангарские электрические сети Усольское подразделение | ПС 110/10кВ Лесозавод | ЗРУ-10 кВ яч. 35 | 1600 | 26 |  |  |  | #REF!
117 | ИЭСК | Ангарские электрические сети Усольское подразделение | ПС 110/10кВ Лесозавод | КРУН-10кВ яч 4 | 2809 | 1621.1702 |  |  |  | #REF!
118 | ИЭСК | Ангарские электрические сети Усольское подразделение | ПС 110/10кВ Лесозавод | КРУН-10кВ яч 28 | 1600 | 1402.2043 |  |  |  | #REF!
119 | топресурс | Ангарские электрические сети Усольское подразделение | ПС 35/6кв "Топресурс" | ЗРУ- 6кВ, яч. 18 | 500 | 298.5659 |  |  |  | #REF!
120 | топресурс | Ангарские электрические сети Усольское подразделение | ПС 35/6кв "Топресурс" | ЗРУ- 6кВ, яч. 20 | 500 | 408.1603 |  |  |  | #REF!
121 | топресурс | Ангарские электрические сети Усольское подразделение | ПС 35/6кв "Топресурс" | ЗРУ- 6кВ, яч. 3 | 504 | 303.8663 |  |  |  | #REF!
122 | РЖД | Нижнеудинские эл. сети | ПС110/27,5/10кВ тяговая "Нижнеудинск" | ЗРУ-10кВ, Фидер №5 яч 8 | 7028 | 4804.66 |  |  |  | #REF!
123 | РЖД | Нижнеудинские эл. сети | ПС110/27,5/10кВ тяговая "Нижнеудинск" | ЗРУ-10кВ, Фидер №2 яч. № 6 "Очистные" | 1982 | 1405.1034 |  |  |  | #REF!
124 | РЖД | Нижнеудинские эл. сети | ПС110/27,5/10кВ тяговая "Нижнеудинск" | ЗРУ-10кВ, ф. № 6 яч . № 9 | 6563 | 5248.9 |  |  |  | #REF!
125 | РЖД | Нижнеудинские эл. сети | ПС110/27,5/10кВ тяговая "Нижнеудинск" | ЗРУ-10кВ, ф А Слюдфабрика яч № 6 | 2640 | 1663.44 |  |  |  | #REF!
126 | РЖД | Нижнеудинские эл. сети | ПС110/27,5/10кВ тяговая "Нижнеудинск" | Яч. № 20 Фидер Б Слюдфабрика | 4817 | 1986.98 |  |  |  | #REF!
127 | РЖД | Нижнеудинские эл. сети | ПС 110/27,5/10кВ тяговая "Нижнеудинск", яч.2 | ЗРУ-10кВ, Фидер № Ак, ячейка № 2 | 4073 | 4224.5721 |  |  |  | #REF!
128 | РЖД | Нижнеудинские эл. сети | ПС 110/27,5/10кВ тяговая "Нижнеудинск", яч.28 | ЗРУ-10кВ, Фидер № Бк, ячейка № 28 | 4882 | 2593.7494 |  |  |  | #REF!
129 | РЖД | Нижнеудинские эл. сети | ПС 110/27,5/10кВ тяговая "Нижнеудинск" | ЗРУ-10 кВ Фидер № 4 ячейка № 7 | 5080 | 3602.1617 |  |  |  | #REF!
130 | РЖД | Нижнеудинские эл. сети | ПС110/35/10кВ "ВРЗ" | РУ-10кВ, яч.1 Фидер № 1 | 5432 | 3987.08 | 10054 | 6633.936 | 3420.064 | #REF!
131 | РЖД | Нижнеудинские эл. сети | ПС110/35/10кВ "ВРЗ" | РУ-10кВ, яч.14 | 4160 | 2579.64 |  |  |  | #REF!
132 | РЖД | Нижнеудинские эл. сети | ПС110/35/10кВ "ВРЗ" | Фидер №15 ячейка № 13 | 462 | 67.216 |  |  |  | #REF!
133 | ИЭСК | Нижнеудинские эл. сети | ПС 35/6 кВ "Сосновый бор" | КРУН-6кВ яч.№6 "Горсеть" | 1500 | 1200 |  |  |  | #REF!
134 | ИЭСК | Нижнеудинские эл. сети | ПС 35/6 кВ "Сосновый бор" | КРУН-6кВ яч.№12 |  | 0 |  |  |  | #REF!
135 | ИЭСК | Нижнеудинские эл. сети | ПС 110/6 кВ "Стеклозавод" | ЗРУ-6 кВ яч. №2 | 1379 | 1953 |  |  |  | #REF!
136 | ИЭСК | Нижнеудинские эл. сети | ПС 110/6 кВ "Стеклозавод" | ЗРУ-6 кВ яч. №3 | 3930 | 2790 |  |  |  | #REF!
137 | ИЭСК | Нижнеудинские эл. сети | ПС 110/6 кВ "Стеклозавод" | ЗРУ-6 кВ яч. №4 | 1910 | 1369.6634 |  |  |  | #REF!
138 | ИЭСК | Нижнеудинские эл. сети | ПС 110/6 кВ "Стеклозавод" | ЗРУ-6 кВ яч. №5 | 2830 | 2361.5325 |  |  |  | #REF!
139 | ИЭСК | Нижнеудинские эл. сети | ПС 110/6 кВ "Стеклозавод" | ЗРУ-6 кВ яч. №7 | 1665.25 | 1560 |  |  |  | #REF!
140 | ИЭСК | Нижнеудинские эл. сети | ПС 110/6 кВ "Стеклозавод" | ЗРУ-6 кВ яч. №12 | 1180 | 1697.2751 |  |  |  | #REF!
141 | ИЭСК | Нижнеудинские эл. сети | ПС 110/6 кВ "Стеклозавод" | ЗРУ-6 кВ яч. №13 | 1404.75 | 1990 |  |  |  | #REF!
142 | ВСКБТ | Нижнеудинские эл. сети | ПС35/6кВ "ТГЗ" ОАО"ВСКБ" | РУ-6кВ,яч. №15, ф. СМУ | 3400 | 1608.0432 |  |  |  | #REF!
143 | ВСКБТ | Нижнеудинские эл. сети | ПС35/6кВ "ТГЗ" ОАО"ВСКБ" | РУ-6кВ,яч. №20(25), ф.ЖКО | 2500 | 927.4944 |  |  |  | #REF!
144 | НПС | Нижнеудинские эл. сети | ПС110/6кВ НПС"Тулун" | ЗРУ-6кВ, яч.1, ф. №14 "Гор.сеть" | 910 | 734.5216 |  |  |  | #REF!
145 | НПС | Нижнеудинские эл. сети | ПС110/6кВ НПС"Тулун" | ЗРУ-6кВ, яч.20, ф. №15 "Гор.сеть" | 1850 | 1658.2008 |  |  |  | #REF!
146 | ИЭСК | Нижнеудинские эл. сети | ПС110/35/6кВ"Куйтун" | КРУН-10кВ, яч. 12 "Горсеть" | 3233 | 2451.14 |  |  |  | #REF!
147 | ИЭСК | Нижнеудинские эл. сети | ПС110/35/6кВ"Куйтун" | КРУН-10кВ, яч.10 "Загот. Зерно" | 3633 | 2895.26 |  |  |  | #REF!
148 | ИЭСК | Нижнеудинские эл. сети | ПС110/35/6кВ"Куйтун" | КРУН-10кВ, яч. 14 "Кадинский ЛПХ" | 2725 | 2003.54 |  |  |  | #REF!
149 | ИЭСК | Нижнеудинские эл. сети | ПС110/35/6кВ"Куйтун" | КРУН-10кВ, яч. 3 "ЛПХ" | 5057 | 3555.211 |  |  |  | #REF!
150 | ИЭСК | Нижнеудинские эл. сети | ПС110/35/6кв "Азейская" | РУ-6кВ Яч.№1 | 2000 | 1691.9589 |  |  |  | #REF!
151 | ИЭСК | Нижнеудинские эл. сети | ПС110/35/6кв "Азейская" | РУ-6кв Яч.№8 | 3100 | 2128.4771 |  |  |  | #REF!
152 | ИЭСК | Нижнеудинские эл. сети | ПС110/35/6кв "Азейская" | РУ-6кВ Яч.№20 резерв |  | 0 |  |  |  | #REF!
153 | РЖД | Нижнеудинские эл. сети | ПС 27,5/6кВ ЦРП "Тулун" | ЗРУ-6кВ, ф. №1 | 515 | 446.5471 |  |  |  | #REF!
154 | РЖД | Нижнеудинские эл. сети | ПС 27,5/6кВ ЦРП "Тулун" | ЗРУ-6кВ, ф. №2 | 959 | 628.1132 |  |  |  | #REF!
155 | РЖД | Нижнеудинские эл. сети | ПС 27,5/6кВ ЦРП "Тулун" | ЗРУ-6кВ, ф. №8 | 1152 | 750.182 |  |  |  | #REF!
156 | РЖД | Нижнеудинские эл. сети | ПС 27,5/6кВ ЦРП "Тулун" | ЗРУ-6кВ, ф. №10 | 408 | 453.5431 |  |  |  | #REF!
157 | ИЭСК | Нижнеудинские эл. сети | ПС100/10кВ "Силикатная" г. Алзамай | РУ-10кВ, яч.№5 |  | 0 |  |  |  | #REF!
158 | НПС | Нижнеудинские эл. сети | ПС110/6кВ "Топорок" | ЗРУ-6 кВ яч. № 10 "Жилой поселок" |  | 0 |  |  |  | #REF!
159 | ИЭСК | Саянские электрические сети | ПС 110/10кВ "Ока" г.Саянск | ЗРУ-10кВ, яч. 17 | 5032 | 4646.4919 |  |  |  | #REF!
160 | ИЭСК | Саянские электрические сети | ПС 110/10кВ "Ока" г.Саянск | ЗРУ-10кВ, яч. 50 | 5000 | 2817.4408 |  |  |  | #REF!
161 | ИЭСК | Саянские электрические сети | ПС 110/10кВ "Ока" г.Саянск | ЗРУ-10кВ, яч. 26 | 6672 | 2916.025 |  |  |  | #REF!
162 | ИЭСК | Саянские электрические сети | ПС 110/10кВ "Ока" г.Саянск | ЗРУ-10кВ, яч. 43 | 6672 | 5622.1944 |  |  |  | #REF!
163 | ИЭСК | Саянские электрические сети | ПС 35/10кВ ТП 6-1 Насосная РП-7 м-н "Ангарский" г.Зима | ЗРУ-10 кВ, яч. 3 | 3094 | 996.24 |  |  |  | #REF!
164 | ИЭСК | Саянские электрические сети | ПС 35/10кВ ТП 6-1 Насосная РП-7 м-н "Ангарский" г.Зима | ЗРУ-10 кВ, яч. 29 | 3094 | 413.6 |  |  |  | #REF!
165 | ИЭСК | Саянские электрические сети | ПС 110/35/10кв "ЗСХК" Зиминский р-он п. Харайгун | КРУН-10кВ яч. 22 | 618 | 487.1928 |  |  |  | #REF!
166 | ИЭСК | Саянские электрические сети | ПС 35/10кВ "Ц.Хазан" Зиминский р-он | КРУН-10кВ яч.№ 5 | 1710 | 1107.4071 |  |  |  | #REF!
167 | ИЭСК | Саянские электрические сети | ПС 110/35/10кВ"Стройбаза" г.Саянск | КРУН-10кВ, яч.№2 | 380 | 116.3341 |  |  |  | #REF!
168 | ИЭСК | Саянские электрические сети | ПС 110/35/10кВ"Стройбаза" г.Саянск | КРУН-10кВ, яч.№ 12 | 519 | 171.6422 |  |  |  | #REF!
169 | ИЭСК | Саянские электрические сети | ПС 110/35/10кВ"Стройбаза" г.Саянск | КРУН-10кВ, яч.№ 27 | 432 | 38.6997 |  |  |  | #REF!
170 | ИЭСК | Саянские электрические сети | ПС 110/35/10кВ"Стройбаза" г.Саянск | КРУН-10кВ, яч.№ 10 | 346 | 181.8898 |  |  |  | #REF!
171 | ИЭСК | Саянские электрические сети | ПС 110/35/10кВ"Стройбаза" г.Саянск | КРУН-10кВ, яч.№ 35 | 350 | 664.16 |  |  |  | #REF!
172 | ИЭ | Саянские электрические сети | НЗ ТЭЦ-3 г.Зима | ГРУ-6кВ, яч. №1 | 1587 | 1709.3849 |  |  |  | #REF!
173 | ИЭ | Саянские электрические сети | НЗ ТЭЦ-3 г.Зима | ГРУ-6кВ, яч. №28 | 317.4 | 52.1576 |  |  |  | #REF!
174 | ИЭ | Саянские электрические сети | НЗ ТЭЦ-3 г.Зима | ГРУ-6кВ, яч. №47 | 1587 | 282.5766 |  |  |  | #REF!
175 | ИЭ | Саянские электрические сети | НЗ ТЭЦ-3 г.Зима | ГРУ-6кВ, яч. №62 | 1587 | 149.8552 |  |  |  | #REF!
176 | ИЭ | Саянские электрические сети | НЗ ТЭЦ-3 г.Зима | ГРУ-6кВ, яч. №22 | 1587 | 600.0875 |  |  |  | #REF!
177 | ИЭ | Саянские электрические сети | НЗ ТЭЦ-3 г.Зима | ГРУ-6кВ, яч. №81 | 1587 | 411.6759 |  |  |  | #REF!
178 | ИЭСК | Саянские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ "Заря" п. Залари | КРУН-10кВ, яч № 10 Первомайская | 2747 | 2436.6921 |  |  |  | #REF!
179 | ИЭСК | Саянские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ "Заря" п. Залари | КРУН-10кВ, яч.№29 6-я Советская | 4158 | 3211.3875 |  |  |  | #REF!
180 | ИЭСК | Саянские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ "Заря" п. Залари | КРУН-10кВ, яч. 30 ХПП | 2808 | 2159.564 |  |  |  | #REF!
181 | ИЭСК | Саянские электрические сети | ПС 35/10кВ "Троицк", Заларинский р-он, п.Троицк | КРУН-10кВ, яч. №12 | 1184 | 747.4564 |  |  |  | #REF!
182 | РЖД | Саянские электрические сети | Тяговая ПС 110/35/10кВ "Зима" г. Зима | КРУН-10кВ, яч. 15, ф.5 | 4774 | 3710.495 |  |  |  | #REF!
183 | РЖД | Саянские электрические сети | Тяговая ПС 110/35/10кВ "Зима" г. Зима | КРУН-10кВ, яч. 6, ф.6 | 3850 | 3433.2479 |  |  |  | #REF!
184 | РЖД | Саянские электрические сети | Тяговая ПС 110/35/10кВ "Зима" г. Зима | КРУН-10кВ, яч. 8, ф.8 | 1435 | 1245.6553 |  |  |  | #REF!
185 | РЖД | Саянские электрические сети | Тяговая ПС 110/35/10кВ "Зима" г. Зима | КРУН-10кВ, яч. 7, ф.10 | 4372 | 3655.0038 |  |  |  | #REF!
186 | РЖД | Саянские электрические сети | Тяговая ПС 110/35/10кВ "Зима" г. Зима | КРУН-10кВ, яч. 2, ф.14 | 1251 | 609.5025 |  |  |  | #REF!
187 | РЖД | Саянские электрические сети | Тяговая ПС110/35/10кВ Зима | Яч.1 ф№18 | 1810 | 1245.9978 |  |  |  | #REF!
188 | РЖД | Саянские электрические сети | Тяговая ПС110/35/10кВ "Зима", яч.№5, ВЛ-10кВ "Зима-ЦРП-5Э", ЦРП-5Э | РУ-10кВ ЦРП-5Э яч.1 | 116 | 802.7241 |  |  |  | #REF!
189 | РЖД | Саянские электрические сети | Тяговая ПС110/35/10кВ "Зима", яч.№5, ВЛ-10кВ "Зима-ЦРП-5Э", ЦРП-5Э | РУ-10кВ ЦРП-5Э яч.11 | 253 | 1494.36 |  |  |  | #REF!
190 | ИЭСК | Саянские электрические сети | ПС110/35/10кВ«Новонукутск" | ЗРУ-10кВ, яч. 7 | 1800 | 947.3834 |  |  |  | #REF!
191 | ИЭСК | Саянские электрические сети | ПС110/35/10кВ«Новонукутск" | ЗРУ-10кВ, яч. 17 | 1980 | 1944.0182 |  |  |  | #REF!
192 | РЖД | Саянские электрические сети | Тяговая ПС 110/35/10кВ "Залари" | РУ-10кВ, яч. 13 | 356 | 387.7425 |  |  |  | #REF!
193 | РЖД | Саянские электрические сети | Тяговая ПС 110/35/10кВ "Залари" | РУ-10кВ, яч. 12 | 1204 | 1163.0696 |  |  |  | #REF!
194 | СХП | Саянские электрические сети | ПС 35/10кВ "БОС" ОАО "Саянскхимпром" | РП-10 , яч. 6 | 890 | 664.16 |  |  |  | #REF!
195 | СХП | Саянские электрические сети | ПС 110/10кВ ОАО "Саянскхимпласт", яч №.9, ВЛ-10кВ"Захоронение-ТП-11/5", оп.№38 | ЯКНО-11 | 1206 | 1079.26 |  |  |  | #REF!
196 | ИЭСК | Черемховские электрические сети | ПС 35/6кВ Западная-3 | ЗРУ-6кВ, ф. № 6 | 2390 | 25 |  |  |  | #REF!
197 | ИЭСК | Черемховские электрические сети | ПС 35/6кВ Западная-3 | ЗРУ-6кВ, ф. № 19 |  | 25 |  |  |  | #REF!
198 | ИЭСК | Черемховские электрические сети | ПС 35/6кВ Западная-3 | ЗРУ-6кВ, яч. 17, ф. 17 | 2620 | 2512.0392 |  |  |  | #REF!
199 | ИЭСК | Черемховские электрические сети | ПС 35/6кВ Западная-3 | ЗРУ-6кВ, яч. 18, ф.18 | 2600 | 2930.7262 |  |  |  | #REF!
200 | ИЭСК | Черемховские электрические сети | ПС 35/6кВ Западная-3 | ЗРУ-6кВ, яч. 24, ф.24 | 860 | 784.9761 |  |  |  | #REF!
201 | ИЭСК | Черемховские электрические сети | ПС 35/6кВ Западная-3 | ЗРУ-6кВ, ф. 31, яч.31 | 1370 | 1360.6913 |  |  |  | #REF!
202 | ИЭСК | Черемховские электрические сети | ПС 35/6кВ Западная-3 | ЗРУ-6кВ, ф. 4, яч.26 | 860 | 1622.3707 |  |  |  | #REF!
203 | ИЭСК | Черемховские электрические сети | ПС 35/6кВ Западная-3 | ЗРУ-6кВ, яч. 5 (ф.5) | 770 | 1325.8145 |  |  |  | #REF!
204 | ИЭСК | Черемховские электрические сети | ПС 35/6кВ "Восточная" | ЗРУ-6кВ, яч. 6, ф. 5 "Кирзавод" | 100 | 87.2168 |  |  |  | #REF!
205 | ИЭСК | Черемховские электрические сети | ПС 35/6кВ "Восточная" | ЗРУ-6кВ, яч. 15, ф.6, ф."Индустриальная" | 200 | 101.1758 |  |  |  | #REF!
206 | ИЭСК | Черемховские электрические сети | ПС 35/6кВ"Ново-Гришевская" | ЗРУ-6кВ, яч. 13, ф.13 | 1080 | 935.0538 |  |  |  | #REF!
207 | ИЭСК | Черемховские электрические сети | ПС 35/6кВ"Ново-Гришевская" | ЗРУ-6кВ, яч. 24, ф.24 | 215 | 261.6422 |  |  |  | #REF!
208 | ИЭСК | Черемховские электрические сети | ПС 35/6кВ"Ново-Гришевская" | ЗРУ-6кВ, яч. 23, ф.23 | 215 | 219.7941 |  |  |  | #REF!
209 | ИЭСК | Черемховские электрические сети | ПС 35/6кВ"Ново-Гришевская" | ЗРУ-6кВ, яч. 19, ф. 19 | 755 | 415.1331 |  |  |  | #REF!
210 | ИЭСК | Черемховские электрические сети | ПС 35/6кВ "Шахта Забитуй" | ЗРУ-6кВ, ввод 1 | 1069 | 1046.304 |  |  |  | #REF!
211 | ИЭСК | Черемховские электрические сети | ПС 35/6кВ "Шахта Забитуй" | ЗРУ-6кВ, ввод 2 | 209 | 0 |  |  |  | #REF!
212 | ИЭСК | Черемховские электрические сети | ПС 110/35/6кВ Свирск | ЗРУ-6кВ. яч. 48, ф.1 | 1810 | 1727.0342 |  |  |  | #REF!
213 | ИЭСК | Черемховские электрические сети | ПС 110/35/6кВ Свирск | ЗРУ-6кВ. яч. 33 | 2112 | 1918.9351 |  |  |  | #REF!
214 | ИЭСК | Черемховские электрические сети | ПС 110/35/6кВ Свирск | ЗРУ-6кВ. яч. 21 | 530 | 341.9373 |  |  |  | #REF!
215 | ИЭСК | Черемховские электрические сети | ПС 110/35/6кВ Свирск | ЗРУ-6кВ. яч. 32 | 245 | 303.5563 |  |  |  | #REF!
216 | РЖД | Черемховские электрические сети | ПС 110/35/10кВ Тяговая Половина | РУ - 35кВ, яч. 1 | 440 | 348.768 |  |  |  | #REF!
217 | РЖД | Черемховские электрические сети | ПС 110/35/10кВ Тяговая Половина | РУ - 35кВ, яч.3 (резерв) | 3222 | 174.384 |  |  |  | #REF!
218 | РЖД | Черемховские электрические сети | ПС 110/35/10кВ Тяговая Половина | РУ - 35кВ, яч. 4 | 4469 | 3022.656 |  |  |  | #REF!
219 | ИЭСК | Тайшетские электрические сети | ПС 110/10 кВ "ЗСМ" | ЗРУ-10 кВ, яч. №12 | 4175 | 2158.9946 |  |  |  | #REF!
220 | ИЭСК | Тайшетские электрические сети | ПС 110/10 кВ "ЗСМ" | ЗРУ-10 кВ, яч. №13 |  | 1727.3073 |  |  |  | #REF!
221 | ИЭСК | Тайшетские электрические сети | ПС 110/10 кВ "ЗСМ" | ЗРУ-10 кВ, яч. №40 | 8525 | 3820.931 |  |  |  | #REF!
222 | ИЭСК | Тайшетские электрические сети | ПС 110/10 кВ "ЗСМ" | ЗРУ-10 кВ, яч. №53 |  | 0 |  |  |  | #REF!
223 | ИЭСК | Тайшетские электрические сети | ПС 110/10 кВ "ЗСМ" | ЗРУ-10 кВ, яч. №41 |  | 1588.1586 |  |  |  | #REF!
224 | ИЭСК | Тайшетские электрические сети | ПС 35/10 кВ "Шиткино", яч.12 ВЛ-10 кВ "Шиткино-ДОК", оп.1 | ЗРУ-10кВ, яч.№ 12 | 380 | 207.6031 |  |  |  | #REF!
225 | ИЭСК | Тайшетские электрические сети | ПС 35/10 кВ "Шиткино", ВЛ-10 кВ "Шиткино-Шиткино" | ЗРУ-10кВ, яч. № 6 | 530 | 628.6785 |  |  |  | #REF!
226 | ИЭСК | Тайшетские электрические сети | ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | ЗРУ-6 кВ, яч. №10 | 2710 | 1445.8626 |  |  |  | #REF!
227 | ИЭСК | Тайшетские электрические сети | ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | ЗРУ-6 кВ, яч. №18 | 3290 | 1535.26 |  |  |  | #REF!
228 | ИЭСК | Тайшетские электрические сети | ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | ЗРУ-6 кВ, яч. №19 | 2550 | 1580.5961 |  |  |  | #REF!
229 | ИЭСК | Тайшетские электрические сети | ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | ГЩУ-35кВ, яч.35кВ "Мелькомбинат-А" | 9300 | 5503.7135 |  |  |  | #REF!
230 | ИЭСК | Тайшетские электрические сети | ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | ГЩУ-35 кВ,яч.35кВ "Мелькомбинат-Б" | 9300 | 5744.3225 |  |  |  | #REF!
231 | РЖД | Тайшетские электрические сети | ПС 110/27,5/10 кВ Тяговая "Невельская" | РУ-10кВ, ф. №1 "Квиток" | 2095 | 2001.9988 |  |  |  | #REF!
232 | РЖД | Тайшетские электрические сети | ПС 110/27,5/10/6 кВ Тяговая Тайшет-Западная | РУ-10кВ, ф№1 | 3848 | 2673.29 |  |  |  | #REF!
233 | РЖД | Тайшетские электрические сети | ПС 110/27,5/10/6 кВ Тяговая Тайшет-Западная | РУ-6кВ, ф№1 | 3643 | 2788.5909 |  |  |  | #REF!
234 | РЖД | Тайшетские электрические сети | ПС 110/27,5/10/6 кВ Тяговая Тайшет-Западная | РУ-10кВ, ф№3 | 1180 | 499.9774 |  |  |  | #REF!
235 | РЖД | Тайшетские электрические сети | ПС 110/27,5/10/6 кВ Тяговая Тайшет-Западная | РУ-10кВ, ф№4 | 5350 | 3402.5115 |  |  |  | #REF!
236 | РЖД | Тайшетские электрические сети | ПС 110/27,5/10/6 кВ Тяговая Тайшет-Западная | ЗРУ-6кВ, ф.№4 | 4700 | 2511.1296 |  |  |  | #REF!
237 | РЖД | Тайшетские электрические сети | ПС 110/27,5/10/6 кВ Тяговая Тайшет-Западная | ЗРУ-6кВ, ф.№5 | 1280 | 1095.5444 |  |  |  | #REF!
238 | РЖД | Тайшетские электрические сети | ПС 35/6 кВ "ЦРП" (РП "Центральное") | РУ-6кВ, ф. №9 | 2796 | 2115.4129 |  |  |  | #REF!
239 | РЖД | Тайшетские электрические сети | ПС 35/6 кВ "ЦРП" (РП "Центральное") | РУ-6кВ, ф. №11 | 100 | 925.4618 |  |  |  | #REF!
240 | РЖД | Тайшетские электрические сети | ПС 35/6 кВ "ЦРП" (РП "Центральное") | РУ-6кВ, ф. №14 | 1466 | 2720.3904 |  |  |  | #REF!
241 | РЖД | Тайшетские электрические сети | ПС 35/6 кВ "ЦРП" (РП "Центральное") | РУ-6кВ, ф. №4 | 4700 | 2622.3859 |  |  |  | #REF!
242 | ИЭСК | Усть-Кутские электрические сети | ПС 35/10кВ "Казачинская" | РУ-10кВ яч. 3 "Березовка" | 1367 | 1055.115 |  |  |  | #REF!
243 | РЖД | Усть-Кутские электрические сети | Тяговая ПС110/27,5/6кВ №82 Усть-Кут | РУ-6кВ яч.1 Курорт | 694 | 483.0498 |  |  |  | #REF!
244 | РЖД | Усть-Кутские электрические сети | Тяговая ПС110/27,5/6кВ №82 Усть-Кут | РУ-6кВ яч.2 | 200 | 0 |  |  |  | #REF!
245 | РЖД | Усть-Кутские электрические сети | Тяговая ПС110/27,5/6кВ №82 Усть-Кут | РУ-6кВ яч.3 Кирзавод | 2842 | 1810.5709 |  |  |  | #REF!
246 | РЖД | Усть-Кутские электрические сети | Тяговая ПС110/27,5/6кВ №82 Усть-Кут | РУ-6кВ яч.4 Речпорт | 4999 | 2755.9431 |  |  |  | #REF!
247 | РЖД | Усть-Кутские электрические сети | Тяговая ПС110/27,5/6кВ №82 Усть-Кут | РУ-6кВ яч.5 Западный гр. р. | 1236 | 1035.0393 |  |  |  | #REF!
248 | РЖД | Усть-Кутские электрические сети | Тяговая ПС110/27,5/6кВ №82 Усть-Кут | РУ-6кВ яч.6 РЭС | 2612 | 2402.8326 |  |  |  | #REF!
249 | РЖД | Усть-Кутские электрические сети | Тяговая ПС110/27,5/6кВ №82 Усть-Кут | РУ-6кВ яч.7 Водозабор | 354 | 209.3848 |  |  |  | #REF!
250 | РЖД | Усть-Кутские электрические сети | Тяговая ПС110/27,5/6кВ №82 Усть-Кут | РУ-6кВ яч.8 Водозабор | 1015 | 854.1028 |  |  |  | #REF!
251 | РЖД | Усть-Кутские электрические сети | Тяговая ПС110/27,5/6кВ №82 Усть-Кут | РУ-6кВ яч.9 | 1500 | 1091.3844 |  |  |  | #REF!
252 | РЖД | Усть-Кутские электрические сети | Тяговая ПС110/27,5/6кВ №82 Усть-Кут | РУ-6кВ яч.10 Пионерлагерь | 1608 | 793.4218 |  |  |  | #REF!
253 | РЖД | Усть-Кутские электрические сети | Тяговая ПС110/35/27,5кВ №81 Ручей | ОРУ-35кВ яч.1 ф. Янталь | 5660 | 3013.7 |  |  |  | #REF!
254 | РЖД | Усть-Кутские электрические сети | Тяговая ПС110/35/27,5кВ №81 Ручей | ОРУ-35кВ яч.2 ф. Янталь | 5720 | 2514 |  |  |  | #REF!
255 | РЖД | Усть-Кутские электрические сети | Тяговая ПС 220/110/27,5/10кВ №83 Якурим | РУ-10кВ яч.3 ф.1"МО-5" | 1951 | 1050 |  |  |  | #REF!
256 | РЖД | Усть-Кутские электрические сети | Тяговая ПС 220/110/27,5/10кВ №83 Якурим | РУ-10кВ яч.13 ф.6 "МО-102" | 1849 | 1600 |  |  |  | #REF!
257 | РЖД | Усть-Кутские электрические сети | Тяговая ПС 220/110/27,5/10кВ №83 Якурим | РУ-10кВ яч.17 ф.7 Ленаэкспортлес | 312 | 935 |  |  |  | #REF!
258 | РЖД | Усть-Кутские электрические сети | Тяговая ПС 110/27,5/10кВ Усть-Кут, ВЛ-27,5кВ "ПС Усть-Кут-ДПР 27,5/6кВ" | РУ-6кВ, КТП-"Очистные" | 541 | 156.9456 |  |  |  | #REF!
259 | РЖД | Усть-Кутские электрические сети | Тяговая ПС 220/27,5/10кВ Улькан | РУ-10кВ яч.10 ф.№1"СМП-571" | 2548 | 4621.8051 |  |  |  | #REF!
260 | РЖД | Усть-Кутские электрические сети | Тяговая ПС 220/27,5/10кВ Улькан | РУ-10кВ яч.4 ф.№4 "КЛТХ" | 840 | 849.444 |  |  |  | #REF!
261 | РЖД | Усть-Кутские электрические сети | Тяговая ПС 220/27,5/10кВ Улькан | РУ-10кВ яч.5 ф.№5"ИЛПХ" | 2274 | 1237.0215 |  |  |  | #REF!
262 | РЖД | Усть-Кутские электрические сети | Тяговая ПС 220/27,5/10кВ Улькан | РУ-10кВ яч.6, ф.№6"Очистные" | 1089 | 503 |  |  |  | #REF!
263 | РЖД | Усть-Кутские электрические сети | Тяговая ПС 220/27,5/10кВ Улькан | РУ-10кВ яч.8 ф.№8"Умбелла" | 828 | 49.824 |  |  |  | #REF!
264 | ИЭСК | Киренские электрические сети | ПС 35/10кВ "Красноармейская" | РУ-10 кВ, яч. 5 Черемушки | 7830 | 1762.7455 |  |  |  | #REF!
265 | ИЭСК | Киренские электрические сети | ПС 35/10кВ "Красноармейская" | РУ-10 кВ, яч. 6 Берег |  | 1390.645 |  |  |  | #REF!
266 | ИЭСК | Киренские электрические сети | ПС 35/10кВ "Красноармейская" | РУ-10 кВ, яч.7 ДЭС |  | 367.0579 |  |  |  | #REF!
267 | ИЭСК | Киренские электрические сети | ПС 35/10кВ "Красноармейская" | РУ-10 кВ, яч. 11 Промбаза |  | 513.5766 |  |  |  | #REF!
268 | ИЭСК | Киренские электрические сети | ПС 35/10кВ "Красноармейская" | РУ-10 кВ, яч. 12 Никольск |  | 751.2212 |  |  |  | #REF!
269 | ИЭСК | Киренские электрические сети | ПС 35/10кВ "Красноармейская" | РУ-10 кВ, ТСН-1 |  | 30 |  |  |  | #REF!
270 | ИЭСК | Киренские электрические сети | ПС 35/10кВ "Красноармейская" | РУ-10 кВ, ТСН-2 |  | 30 |  |  |  | #REF!
271 | ИЭСК | Усть-Ордынские электрические сети | ПС 110/35/10кВ Баяндай | КРУН - 10 кВ, яч.№ 24, Поселок Б | 2160 | 1660.9619 |  |  |  | #REF!
272 | ИЭСК | Усть-Ордынские электрические сети | ПС 110/35/10кВ Баяндай | КРУН - 10 кВ, яч.№ 27, Поселок С | 2000 | 1787.0968 |  |  |  | #REF!
273 | ИЭСК | Усть-Ордынские электрические сети | ПС 110/10кВ Бохан, ВЛ-10 кВ "Бохан-Поселок-2" | РУ-10кВ, яч № 9 | 2701 | 2419.5742 |  |  |  | #REF!
274 | ИЭСК | Усть-Ордынские электрические сети | ПС 110/10кВ Бохан | КРУН-10кВ, яч № 6 | 5032 | 4801.197 |  |  |  | #REF!
275 | ИЭСК | Усть-Ордынские электрические сети | ПС 35/10кВ Тараса | РУ-10кВ, яч № 11 | 1000 | 920.3409 |  |  |  | #REF!
276 | ИЭСК | Усть-Ордынские электрические сети | ПС 110/10кВ Электрокотельная | КРУН -10кВ, яч.№3, Перинатальный центр | 2290 | 2676.3884 |  |  |  | #REF!
277 | ИЭСК | Усть-Ордынские электрические сети | ПС 110/6/6кВ Электрокотельная | РУ -6кВ , ввод №2, МВ6-2 | 18600 | 4705.6123 |  |  |  | #REF!
278 | ИЭСК | Усть-Ордынские электрические сети | ПС 110/6/6кВ Электрокотельная | РУ -6кВ , ввод №1, МВ6-1 |  | 3108.9929 |  |  |  | #REF!
279 | ИЭСК | Усть-Ордынские электрические сети | ПС 110/6/6кВ Электрокотельная | РУ -6кВ , ввод №4, МВ6-4 |  | 1717.9727 |  |  |  | #REF!
280 | ИЭСК | Усть-Ордынские электрические сети | ПС 110/6/6кВ Электрокотельная | РУ -6кВ , ввод №3, МВ6-3 |  | 1192.5 |  |  |  | #REF!
281 | ИЭСК | Усть-Ордынские электрические сети | ПС 110/6/6кВ Электрокотельная | Яч. ТСН |  | 1.85 |  |  |  | #REF!
282 | ИЭСК | Усть-Ордынские электрические сети | ПС-110/35/10кВ Оса | КРУН -10кВ, яч.№19, Поселок | 4501 | 3913.6484 |  |  |  | #REF!
283 | ИЭСК | Усть-Ордынские электрические сети | .ПС-110/35/10кВ Оса, ВЛ-10 кВ "Оса-Усть-Алтан", оп.41 | КРУН -10кВ, яч. № 23, Усть-Алтан | 3800 | 3797.3817 |  |  |  | #REF!
284 | ИЭСК | Усть-Ордынские электрические сети | ПС-110/35/10кВ Качуг | КРУН-10 кВ, яч. №10 Поселок | 6255 | 4336.516 |  |  |  | #REF!
285 | ИЭСК | Усть-Ордынские электрические сети | ПС-110/35/10кВ Качуг | КРУН-10 кВ, яч. №4 Коопзверопромхоз | 4500 | 3323.2409 |  |  |  | #REF!
286 | ИЭСК | Усть-Ордынские электрические сети | ПС-110/35/10кВ Качуг | КРУН-10 кВ, яч.№13 Куржумово | 800 | 529.9194 |  |  |  | #REF!
287 | ИЭСК | Иркутские электрические сети | ПС-35/10кВ "Листвянка" | КРУН-10кВ, яч. 9 ТП-1 | 1263 | 740.5288 |  |  |  | #REF!
288 | ИЭСК | Иркутские электрические сети | ПС-35/10кВ "Листвянка" | КРУН-10кВ, яч. 13 ТП-4 | 367 | 224.6 |  |  |  | #REF!
289 | ИЭСК | Иркутские электрические сети | ПС-35/10кВ "Листвянка" | КРУН-10кВ, яч. 11 ТП-7 | 1173 | 847.9409 |  |  |  | #REF!
290 | ИЭСК | Иркутские электрические сети | ПС-35/10кВ "Листвянка" | КРУН-10кВ, яч. 14 | 800 | 138.8576 |  |  |  | #REF!
291 | ИЭСК | Иркутские электрические сети | ПС-110/35/10кВ "Туристская" | КРУН -10 кВ, яч.16, турбаза "Прибайкальская" | 2800 | 2162.167 |  |  |  | #REF!
292 | ИЭСК | Иркутские электрические сети | ПС-110/35/10кВ "Туристская" | КРУН-10кВ, яч.3, Гостиничный комплекс "Ангарский хутор" | 630 | 113.0595 |  |  |  | #REF!
293 | ИЭСК | Иркутские электрические сети | ПС-110/35/10кВ "Туристская" | КРУН-10кВ, яч.17(резерв), Гостиничный комплекс "Ангарский хутор" | 630 | 61.9024 |  |  |  | #REF!
294 | ИЭСК | Иркутские электрические сети | ПС-110/35/10кВ "Туристская" | КРУН-10кВ, яч. 6 ООО "Марк-вест" | 750 | 875.4972 |  |  |  | #REF!
295 | ИЭСК | Иркутские электрические сети | ПС-110/35/10кВ "Туристская" | Панели учета 35кВ, фидер Н.Кочергат | 4000.425 | 2612.5403 |  |  |  | #REF!
296 | ИЭСК | Иркутские электрические сети | ПС-110/10/6кВ "Центральная" | ЗРУ-10кВ, яч. №112 | 1600 | 1000 |  |  |  | #REF!
297 | ИЭСК | Иркутские электрические сети | ПС-110/10/6кВ "Центральная" | ЗРУ-10кВ, яч. №211 | 1600 | 526.1846 |  |  |  | #REF!
298 | ИЭСК | Иркутские электрические сети | ПС-110/10/6кВ "Центральная" | ЗРУ-10кВ, яч. 114 ОДКБ-А | 1550 | 600 |  |  |  | #REF!
299 | ИЭСК | Иркутские электрические сети | ПС-110/10/6кВ "Центральная" | ЗРУ-10кВ, яч. №222 ОДКБ-Б |  | 152.8441 |  |  |  | #REF!
300 | ИЭСК | Иркутские электрические сети | ПС-35/6кВ ГПП-1, г. Байкальск | РУ-6кВ Т-1 | 15870 | 4708.368 |  |  |  | #REF!
301 | ИЭСК | Иркутские электрические сети | ПС-35/6кВ ГПП-1, г. Байкальск | РУ-6кВ Т-2 |  | 4499.1072 |  |  |  | #REF!
302 | ИЭСК | Иркутские электрические сети | ПС-35/6кВ ГПП-1, г.Байкальск | РУ-35 кВ Утулик |  | 2964.528 |  |  |  | #REF!
303 | РЖД | Иркутские электрические сети | ПС-220/110/35/10кВ ЭЧЭ-44 п. Култук | РУ-10кВ Ф-1 | 3234 | 2026.176 |  |  |  | #REF!
304 | РЖД | Иркутские электрические сети | ПС-220/110/35/10кВ ЭЧЭ-44 п. Култук | РУ-10кВ Ф-2 | 2665 | 2258.688 |  |  |  | #REF!
305 | РЖД | Иркутские электрические сети | ПС-35/10кВ Головная Слюдянка | ЦРП-10 кВ,ф № 20 Рудо резерв | 1380 | 1000 |  |  |  | #REF!
306 | РЖД | Иркутские электрические сети | ЦРП - 10кВ ВСЖД, яч.24 ,ВЛ-10кВ"ЦРП-ТП Сухой ручей", оп.60 | РУ-0,4 кВ ТП "Сухой ручей" | 400 | 300 |  |  |  | #REF!
307 | ИЭСК | Иркутские электрические сети | ПС-110/6кВ Рудная г.Слюдянка | РУ -6кВ яч.№11 ввод №1 | 10000 | 6679.5 |  |  |  | #REF!
308 | ИЭСК | Иркутские электрические сети | ПС-110/6кВ Рудная г.Слюдянка | РУ-6кВ яч.№12 ввод №2 |  | 1245.5 |  |  |  | #REF!
309 | ИЭСК | Иркутские электрические сети | ПС-110/6кВ Быстрая | РУ-6 кВ, яч.4 | 1750 | 941.6736 |  |  |  | #REF!
Note on E94: Борис Швецов: Акт целевой проверки №1906 от 10 мая 2012г. Яч.9 - это ячейка Химпрома
Note on E95: Борис Швецов: Акт целевой проверки №1906 от 10 мая 2012г. Яч.9 - это ячейка Химпрома
Note on F107: Борис Швецов: утверждено РЖД
Note on F108: Борис Швецов: утверждено РЖД
Note on F109: Борис Швецов: утверждено РЖД
Note on F110: Борис Швецов: утверждено РЖД
Note on F111: Борис Швецов: утверждено РЖД
Note on F112: Борис Швецов: утверждено РЖД
Note on F113: Борис Швецов: утверждено РЖД
Note on F125: Борис Швецов: утверждено РЖД
Note on F126: Борис Швецов: утверждено РЖД
Note on F127: Борис Швецов: утверждено РЖД
Note on F128: Борис Швецов: утверждено РЖД
Note on F130: Борис Швецов: утверждено РЖД
Note on F131: Борис Швецов: утверждено РЖД
Note on F132: Борис Швецов: утверждено РЖД
Note on F133: Борис Швецов: утверждено РЖД
Note on F135: Борис Швецов: утверждено РЖД
Note on E146: Борис: Расчет по ячейке 25, ячейка 20 - резерв
Note on E153: Борис Швецов: переключено с 25 на 1 ячейку 12.11.12г. Акт
Note on E154: Борис Швецов: переключено с 8 на 27 ячейку 20.04.12г. (Акт №7)
Note on F156: Борис Швецов: утверждено РЖД
Note on F157: Борис Швецов: утверждено РЖД
Note on F158: Борис Швецов: утверждено РЖД
Note on F159: Борис Швецов: утверждено РЖД
Note on F185: Борис Швецов: утверждено РЖД
Note on F186: Борис Швецов: утверждено РЖД
Note on F187: Борис Швецов: утверждено РЖД
Note on F188: Борис Швецов: утверждено РЖД
Note on F189: Борис Швецов: утверждено РЖД
Note on F190: Борис Швецов: утверждено РЖД
Note on F191: Борис Швецов: утверждено РЖД
Note on F192: Борис Швецов: утверждено РЖД
Note on F195: Борис Швецов: утверждено РЖД
Note on F196: Борис Швецов: утверждено РЖД
Note on F219: Борис Швецов: утверждено РЖД
Note on F220: Борис Швецов: утверждено РЖД
Note on F221: Борис Швецов: утверждено РЖД
Note on F236: Борис Швецов: утверждено РЖД
Note on F242: Борис Швецов: утверждено РЖД
Note on F246: Борис Швецов: утверждено РЖД
Note on F247: Борис Швецов: утверждено РЖД
Note on F248: Борис Швецов: утверждено РЖД
Note on F249: Борис Швецов: утверждено РЖД
Note on F250: Борис Швецов: утверждено РЖД
Note on F251: Борис Швецов: утверждено РЖД
Note on F252: Борис Швецов: утверждено РЖД
Note on F253: Борис Швецов: утверждено РЖД
Note on F254: Борис Швецов: утверждено РЖД
Note on F255: Борис Швецов: утверждено РЖД
Note on F256: Борис Швецов: утверждено РЖД
Note on F257: Борис Швецов: утверждено РЖД
Note on F258: Борис Швецов: утверждено РЖД
Note on F259: Борис Швецов: утверждено РЖД
Note on F260: Борис Швецов: утверждено РЖД
Note on F261: Борис Швецов: утверждено РЖД
Note on F262: Борис Швецов: утверждено РЖД
Note on F263: Борис Швецов: утверждено РЖД
Note on F264: Борис Швецов: утверждено РЖД
Note on F265: Борис Швецов: утверждено РЖД
Note on F266: Борис Швецов: утверждено РЖД
Note on D297: Борис Швецов: Новая точка Июнь 2011г.
Note on F306: Борис Швецов: утверждено РЖД
Note on F307: Борис Швецов: утверждено РЖД
Note on F308: Борис Швецов: утверждено РЖД

## Мощность по ПС
Перечень центров питания, имеющих резервы на технологическое присоединение дополнительной мощности по состоянию на 2018 год.
№ пп | ВСО | Филиал ОГУЭП "Облкоммунэнерго" | Наименование головного источника | Разрешенная мощность по АГО суммарно, кВт | Максимальная потребляемая мощность (загрузка) (прогноз), кВт | Резерв мощности с учётом присоединённых потребителей, кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | ИЭСК | Ангарские электрические сети | ПС 35/6 кВ №2 | 15162 | 14409.2967 | 752.7033 | #REF!
2 | ИЭСК | Ангарские электрические сети | ПС 110/35/6 кВ "Ангарская" | 20317 | 17336.7925 | 2980.2075 | #REF!
3 | ИЭСК | Ангарские электрические сети | ПС 35/6 кВ №4 | 22986 | 17579.888 | 5406.112 | #REF!
4 | ИЭСК | Ангарские электрические сети | ПС 35/6 кВ №7 | 11662.8 | 10012.0475 | 1650.7525 | #REF!
5 | ИЭСК | Ангарские электрические сети | ПС 110/10 кВ "Пионерская" | 5833 | 3111.8805 | 2721.1195 | #REF!
6 | ИЭСК | Ангарские электрические сети | ПС-110/35/6 кВ "Прибрежная", КРУЭ-6 кВ | 5200 | 4780.8605 | 419.1395 | #REF!
7 | ИЭСК | Ангарские электрические сети | ПС110/6кВ"Промышленная" | 9004 | 3546.7456 | 5457.2544 | #REF!
8 | АУС | Ангарские электрические сети | ПС 35/6кВ УПС-4 УЭС СПАО АУС | 745 | 38 | 707 | #REF!
9 | ИЭ | Ангарские электрические сети Усольское подразделение | ТЭЦ-11 110/35/10кВ г.Усолье-Сибирское | 47720 | 26145.0287 | 21574.9713 | #REF!
10 | ИЭСК | Ангарские электрические сети Усольское подразделение | ПС110/10 кВ "Вокзальная" г. Усолье-Сибирское | 21147 | 18826.2549 | 2320.7451 | #REF!
11 | РЖД | Ангарские электрические сети Усольское подразделение | ВСЖД ПС 110/27,5/10кВ Усолье-Сибирское ЭЧЭ-26 | 10056 | 5508.6867 | 4547.3133 | #REF!
12 | РЖД | Ангарские электрические сети Усольское подразделение | ВСЖД ПС 110/35/10кВ Мальта ЭЧЭ-25 , яч. 11, ВЛ -10 кВ | 554 | 505.8871 | 48.1129 | #REF!
13 | ИЭСК | Ангарские электрические сети Усольское подразделение | ПС 110/35/10 кВ Белореченская | 2944 | 1350.9687 | 1593.0313 | #REF!
14 | ИЭСК | Ангарские электрические сети Усольское подразделение | ПС 35/10 кВ Сельхозкомплекс, КРУН-10кВ, яч. 1 | 1008 | 491.885 | 516.115 | #REF!
15 | ИЭСК | Ангарские электрические сети Усольское подразделение | ПС 110/10кВ Лесозавод | 8818 | 3049.3745 | 5768.6255 | #REF!
16 | топресурс | Ангарские электрические сети Усольское подразделение | ПС 35/6кв "Топресурс" | 1504 | 1010.5925 | 493.4075 | #REF!
17 | РЖД | Нижнеудинские эл. сети | ПС110/27,5/10кВ тяговая "Нижнеудинск" | 37065 | 25529.5666 | 11535.4334 | #REF!
18 | РЖД | Нижнеудинские эл. сети | ПС110/35/10кВ "ВРЗ" | 10054 | 6633.936 | 3420.064 | #REF!
19 | ИЭСК | Нижнеудинские эл. сети | ПС 35/6 кВ "Сосновый бор" | 1500 | 1200 | 300 | #REF!
20 | ИЭСК | Нижнеудинские эл. сети | ПС 110/6 кВ "Стеклозавод" | 14299 | 13721.471 | 577.529 | #REF!
21 | ВСКБТ | Нижнеудинские эл. сети | ПС35/6кВ "ТГЗ" ОАО"ВСКБ" | 5900 | 2535.5376 | 3364.4624 | #REF!
22 | НПС | Нижнеудинские эл. сети | ПС110/6кВ НПС"Тулун" | 2760 | 2392.7224 | 367.2776 | #REF!
23 | ИЭСК | Нижнеудинские эл. сети | ПС110/35/6кВ"Куйтун" | 14648 | 10905.151 | 3742.849 | #REF!
24 | ИЭСК | Нижнеудинские эл. сети | ПС110/35/6кв "Азейская" | 5100 | 3820.436 | 1279.564 | #REF!
25 | РЖД | Нижнеудинские эл. сети | ПС 27,5/6кВ ЦРП "Тулун" | 3034 | 2278.3853 | 755.6147 | #REF!
26 | ИЭСК | Саянские электрические сети | ПС 110/10кВ "Ока" г.Саянск | 23376 | 16002.1522 | 7373.8478 | #REF!
27 | ИЭСК | Саянские электрические сети | ПС 35/10кВ ТП 6-1 Насосная РП-7 м-н "Ангарский" г.Зима | 6188 | 1409.84 | 4778.16 | #REF!
28 | ИЭСК | Саянские электрические сети | ПС 110/35/10кв "ЗСХК" Зиминский р-он п. Харайгун | 618 | 487.1928 | 130.8072 | #REF!
29 | ИЭСК | Саянские электрические сети | ПС 110/35/10кВ"Стройбаза" г.Саянск | 2027 | 1172.7259 | 854.2741 | #REF!
30 | ИЭ | Саянские электрические сети | НЗ ТЭЦ-3 г.Зима | 8252.4 | 3205.7377 | 5046.6623 | #REF!
31 | ИЭСК | Саянские электрические сети | ПС 35/10кВ "Троицк", Заларинский р-он, п.Троицк | 1184 | 747.4564 | 436.5436 | #REF!
32 | РЖД | Саянские электрические сети | Тяговая ПС 110/35/10кВ "Зима" г. Зима | 17861 | 16196.9864 | 1664.0136 | #REF!
33 | ИЭСК | Саянские электрические сети | ПС110/35/10кВ«Новонукутск" | 3780 | 2891.4016 | 888.5984 | #REF!
34 | РЖД | Саянские электрические сети | Тяговая ПС 110/35/10кВ "Залари" | 1560 | 1550.8121 | 9.1879 | #REF!
35 | СХП | Саянские электрические сети | ПС 35/10кВ "БОС" ОАО "Саянскхимпром" | 2096 | 1743.42 | 352.58 | #REF!
36 | ИЭСК | Черемховские электрические сети | ПС 35/6кВ "Восточная" | 300 | 188.3926 | 111.6074 | #REF!
37 | ИЭСК | Черемховские электрические сети | ПС 35/6кВ "Шахта Забитуй" | 1278 | 1046.304 | 231.696 | #REF!
38 | ИЭСК | Черемховские электрические сети | ПС 110/35/6кВ Свирск | 4697 | 4291.463 | 405.537 | #REF!
39 | РЖД | Черемховские электрические сети | ПС 110/35/10кВ Тяговая Половина | 8131 | 3545.808 | 4585.192 | #REF!
40 | ИЭСК | Тайшетские электрические сети | ПС 110/10 кВ "ЗСМ" | 12700 | 9295.3915 | 3404.6085 | #REF!
41 | ИЭСК | Тайшетские электрические сети | ПС 35/10 кВ "Шиткино" | 910 | 836.2816 | 73.7184 | #REF!
42 | ИЭСК | Тайшетские электрические сети | ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | 8550 | 4561.7188 | 3988.2812 | #REF!
43 | ИЭСК | Тайшетские электрические сети | ПС 500/110/35 кВ "Тайшет", ПС 35/10 кВ "Мелькомбинат" | 18600 | 11248.036 | 7351.964 | #REF!
44 | РЖД | Тайшетские электрические сети | ПС 110/27,5/10 кВ Тяговая "Невельская" | 2095 | 2001.9988 | 93.0012 | #REF!
45 | РЖД | Тайшетские электрические сети | ПС 110/27,5/10/6 кВ Тяговая Тайшет-Западная | 20001 | 12971.0438 | 7029.9562 | #REF!
46 | РЖД | Тайшетские электрические сети | ПС 35/6 кВ "ЦРП" (РП "Центральное") | 9062 | 8383.6509 | 678.3491 | #REF!
47 | ИЭСК | Усть-Кутские электрические сети | ПС 35/10кВ "Казачинская" | 1367 | 1055.115 | 311.885 | #REF!
48 | РЖД | Усть-Кутские электрические сети | Тяговая ПС110/27,5/6кВ №82 Усть-Кут | 17060 | 11435.7296 | 5624.2704 | #REF!
49 | РЖД | Усть-Кутские электрические сети | Тяговая ПС110/35/27,5кВ №81 Ручей | 11380 | 5527.7 | 5852.3 | #REF!
50 | ИЭСК | Киренские электрические сети | ПС 35/10кВ "Красноармейская" | 7830 | 1762.7455 | 6067.2545 | #REF!
51 | ИЭСК | Усть-Ордынские электрические сети | ПС 110/35/10кВ Баяндай | 4160 | 3885 | 274 | #REF!
52 | ИЭСК | Усть-Ордынские электрические сети | ПС 110/10кВ Бохан | 7753 | 7622 | 130 | #REF!
53 | ИЭСК | Усть-Ордынские электрические сети | ПС 35/10кВ Тараса | 1000 | 920.3409 | 79.6591 | #REF!
54 | ИЭСК | Усть-Ордынские электрические сети | ПС 110/10кВ Электрокотельная | 20890 | 13403.3164 | 7486.6836 | #REF!
55 | ИЭСК | Усть-Ордынские электрические сети | ПС-110/35/10кВ Оса | 8351 | 7244 | 1107 | #REF!
56 | ИЭСК | Усть-Ордынские электрические сети | ПС-110/35/10кВ Качуг | 11555 | 8189.6764 | 3365.3236 | #REF!
57 | ИЭСК | Иркутские электрические сети | ПС-110/35/10кВ "Туристская" | 4810 | 3212.626 | 1597.374 | #REF!
58 | ИЭСК | Иркутские электрические сети | ПС-110/35/10кВ "Туристская" , ПС 35/10 кВ "Нижний Кочергат" | 4000.425 | 2612.5403 | 1387.8847 | #REF!
59 | ИЭСК | Иркутские электрические сети | ПС-110/10/6кВ "Центральная" | 4750 | 2279.0287 | 2470.9713 | #REF!
60 | ИЭСК | Иркутские электрические сети | ПС-35/6кВ ГПП-1, г. Байкальск | 15870 | 4708.368 | 11161.632 | #REF!
61 | РЖД | Иркутские электрические сети | ПС-35/10кВ Головная Слюдянка | 1380 | 1000 | 380 | #REF!
62 | ИЭСК | Иркутские электрические сети | ПС-110/6кВ Рудная г.Слюдянка | 10500 | 7925 | 2575 | #REF!
63 | ИЭСК | Иркутские электрические сети | ПС-110/6кВ Быстрая | 1750 | 941.6736 | 808.3264 | #REF!
|  | Итого |  |  |  | 182467.5556